## SO 01- 1.8 MaRS
PINEL s.r.o., Viedenská cesta 257, 851 01 Bratislava
|  | T +421 948 323 030, pinel@pinel.sk, www.pinel.sk |  |  | T +421 2 6353 1763, F +421 2 63 53 17 65, pinel@pinel.sk, www.pinel.sk
Výkaz-výmer
GENERÁLNA REKONŠTRUKCIA OBJEKTU ZÚ LONDÝN
London, 25 Kensington Palace Gardens, UK
SO 01 ADMINISTRATÍVNY OBJEKT - MaRS Plynu Elektro
p.č. | Popis | m.j. | mn. | Materiál |  | Montáž
|  |  |  | j.cena | spolu | j.cena | spolu
`
1 | Svorka (refer.BERNARD vr). CU pásika | ks | 10
2 | Hlavná uzemňovacia svorkovnica | ks | 1
3 | Vodič CY 6žz | m | 10
4 | Vodič CYA 25žz | m | 5
I | PPV | % | 6
II | Podružný materiál | % | 3
III | Doprava materiálu | % | 2
Spolu bez DPH |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celkom bez DPH |  |  |  | 0
Poznámky:
Realizátor je povinný všetky použité materiály a komponenty pred ich dodaním odsúhlasiť s investorom resp. so stavebným dozorom. Formu odsúhlasenia jednotlivých položiek (katalógové listy, vzorky ...) urči investor alebo stavebný dozor.
Súpis materiálu nie je záväzný. Každá firma ktorá vypracováva cenovú ponuku na daný projekt je povinná si skontrolovať výkaz výmer podľa priloženej realizačnej dokumentácie. Prípadné chýbajúce položky je povinná doplniť do svojej ponuky. Každú zmenu oproti realizačnému projektu je potrebné riešiť s projektantom elektro. Elektroinštalačná firma je povinná zrealizovať elektrickú inštaláciu podľa súčasne platných STN a podľa platnej požiarnej vyhlášky.

## Hárok1
SNIMAC POHYB IP20.................1
SV NASTE 60W IP44.................1
SV NU.............................3
SV NUDZ DOLE......................22
SV NUDZ VPRAVO....................10
VYP 1 IP20........................23
VYP 1 IP44........................1
VYP 1-0 IP20......................5
VYP 1-0 IP44......................3
VYP 1-0+1-0 IP20..................1
VYP 1-0S IP20.....................17
VYP 2 IP20........................2
VYP 5 IP20........................12
VYP 6+6 IP20......................2
VYP ROLETOVY......................1
ZAS 230V 16A IP44.................4
ZAS 230V 16A S PREP OCHR..........18
ZAS 230V 16A......................129
ZAS 400V 16A IP44.................1
ZAS DATA 2xRJ45...................24
ZAS NEZ 230V 16A S PREP OCHR......7
ZAS NEZ 230V 16A..................14