realizačný projekt

generálna Rekonštrukcia objektu zú londýn

Obsah		stupeň PD

obsah PD

spracovatelia PD

A. Sprievodná správa

- Identifikačné údaje stavby a investora

- Spracovateľ projektovej dokumentácie

- Základné údaje o stavbe a jej prevádzke

- Prehľad východiskových údajov

- Zdôvodnenie stavby na základe využitia územia

- Požiadavky na vyvolané investície

- členenie stavby

- Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície

b. súhrnné riešenie stavby

- Ekonomické hodnotenie

- Urbanisticko- architektonická a technická koncepcia stavby

- Územie výstavby

- Prieskum územia

- Starostlivosť o životné prostredie

c. stavebná časť

- Funkčno- prevádzkové riešenie

- Architektonické riešenie

- Predbežný rozpočet stavebných nákladov

d. výkresy

spracovatelia projektovej dokumentácie

autorský kolektív

GENERÁLNY PROJEKTANT 					Reming consult, a.s.

Zodpovedný projektant					akp, spol. s.r.o.

Architektúra, stavebná časť				Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.

Ing. arch. Peter Lunter

statika							Ing. Csaba Meszáros

zdravotechnika						Ing. Norbert Jókay

Elektroinštalácia						Ing. Marek Mojto

Vykurovanie							Ing. Norbert Jókay

Plynoinštalácia						Ing. Norbert Jókay

Požiarna ochrana						Ing. Ladislav Vámoš

akustika							Ing. Dušan Dlhý

projekt organizácie výstavby				Ing. arch. Peter Lunter

ROZPOČET STAVBY						Ing. Ján Kubovčák

A. SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

Generálna rekonštrukcia ZÚ SR v Londýne

A.	A.1. Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby	Generálna rekonštrukcia objektu ZÚ Londýn

Investor stavby								MZV SR, Hlboká 2, 833 36

Bratislava

Stupeň dokumentácie	realizačný projekt

A.	A.2. spracovateľ projektovej dokumnetácie

Generálny projektant							Reming consult, a.s.

Zodpovedný projektant

Architektúra, stavebná časť						Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.

Ing. arch. Peter Lunter

A.	A.3. Základné údaje o stavbe a jej prevádzke

Druh stavby								administratívny objekt s časťou pre bývanie

Zastavaná plocha riešenej časti objektu					647,49 m2

Úžitková plocha objektu							2962,88 m2

A.	A.4. prehľad východiskových podkladov

1. Kópie pôvodnej projektovej dokumentácie

2. Lokalitný program investora

3. Fotodokumentácia

A.	A.5. zdôvodnenie stavby na základe využitia územia

Generálna rekonštrukcia objektu ZÚ Londýn  je riešená na čiastočne zastavanom pozemku v súlade s požiadavkou investora. Lokalita Kensington Palace Gardens v Londýne sa nachádza v ucelenej zástavbe mestských objektov, bytových domov, polyfunkčných objektov a objektov občianskej vybavenosti. Predmetný objekt je situovaný ako samostatný objekt - solitér.

Dôvodom pre výber predmetnej stavby na určenom pozemku je hlavne:

- pozemok má Slovenská republika prenajatý od „kráľovnej“ v zastúpení The Crown Estate

- vhodnosť funkčného dotvorenia objektu

- veľkosť stavby a orientácia na svetové strany

A.	A.6. požiadavky na vyvolané investície

Pri realizácii rekonštrukcie objektu sa nepočíta s požiadavkami na vyvolané investície.

A.	A.7. členenie stavby

SO 01	administratívny objekt ZÚ s časťou objektu pre bývanie

SO 02	rekonštrukcia rampy do garáží

SO 03	rekonštrukcia oplotenia

SO 04	PRÍPOJKA NN*

SO 05	rekonštrukcia spevnených plôch

SO 06	rekonštrukcia sadových úprav

SO 07	prípojky vodovodu

SO 08	prípojka kanalizácie

SO 09 	PRÍPOJKA PLYNU

POZN.	* BOLA REALIZOVANÁ V r. 2017

A.	A.8. vecné a časové väzby na okolitú zástavbu a súvisiace investície

Generálna rekonštrukcia objektu ZÚ Londýn , Kensington Palace Gardens,  nesúvisí bezprostredne so žiadnou sústredenou výstavbou v oblasti.

Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.