## Hárok 1
Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Názov predmetu zákazky: Vybrané motorové vŕtacie systémy s príslušenstvom
Časť č. 1 - Shaverový a vŕtací systém pre ORL
Kalkulácia ceny
P.č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Kód ŠUKL | Jednotková cena za MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[7 empty] | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Suma DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za počet MJ v EUR bez DPH | Suma DPH v EUR | Celková cena za počet MJ v EUR s DPH
1. | Shaverový a vŕtací systém pre ORL | celok | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Informatívny rozpis položiek
P.č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Kód ŠUKL | Jednotková cena za MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[7 empty] | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Suma DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za počet MJ v EUR bez DPH | Suma DPH v EUR | Celková cena za počet MJ v EUR s DPH
2024-01-01 | Motorová jednotka so softvérom ORL | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | Dvoj-pedál k jednotke | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | Vysokorýchlostný mikro-motor, extra ľahký | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | HS vŕtací handpiece, lomený, 70mm, 80k, s integrovanou irigáciou | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-01 | Mikro vŕtačka do ucha, 12k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | Drôtený košík na sterilizáciu vŕtačky | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 | Stojan na min. 36 vrtákov/7cm | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | Shaverový handpiece | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | Shaverový nôž, rovný, Ø 2mm, dĺžka 12cm, resterilizovateľný | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | Shaverový nôž, rovný, Ø 4mm, dĺžka 12cm, resterilizovateľný | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-01 | Shaverový nôž, 65° zahnutý, Ø 4mm, dĺžka 12cm, rezacie okno vpredu, resterilizovateľný | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | Shaverový nôž, 65° zahnutý, Ø 4mm, dĺžka 12cm, rezacie okno vzadu, resterilizovateľný | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-01-01 | Sínusový vrták, zahnutý 40°, dĺžka 12cm, Ø shaftu 4mm, Ø vŕtacej časti 3mm, jednorázové | ks | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | Sínusový vrták, zahnutý 40°, dĺžka 12cm, Ø shaftu 4mm, Ø vŕtacej časti 5mm, jednorázové | ks | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-01-01 | Sínusový vrták, zahnutý 40°, dĺžka 12cm, Ø shaftu 4mm, Ø vŕtacej časti 3mm, jednorázové | ks | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-01-01 | Drôtený košík na sterilizáciu shaveru | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-01 | Čistiaci adaptér na shaverovú rúčku | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-01-01 | Čistiace adaptéry na vonkajšie a vnútorné shaverové nože | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-01-01 | Preplachová pumpa so softvérom | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-01 | Hadicový set k irigácii, jednorázový | ks | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 | Vrták diamantový, Ø 0,6x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-01 | Vrták diamantový, Ø 0,8x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | Vrták diamantový, Ø 1,0x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | Vrták diamantový, Ø 1,4x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 | Vrták diamantový, Ø 1,8x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-01 | Vrták diamantový, Ø 6,0x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-01-01 | Vrták diamantový, hrubý, Ø 6,0x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028-01-01 | Vrták karbidový, Ø 0,5x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029-01-01 | Vrták karbidový, Ø 0,8x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1930-01-01 | Vrták diamantový, Ø 2,3x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1931-01-01 | Vrták diamantový, Ø 2,7x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1932-01-01 | Vrták diamantový, Ø 3,1x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1933-01-01 | Vrták diamantový, Ø 3,5x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1934-01-01 | Vrták diamantový, Ø 4,0x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1935-01-01 | Vrták diamantový, Ø 5,0x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1936-01-01 | Vrták diamantový, Ø 6,0x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1937-01-01 | Vrták diamantový, Ø 7,0x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1938-01-01 | Vrták diamantový, hrubý, Ø 2,3x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1939-01-01 | Vrták diamantový, hrubý, Ø 2,7x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1940-01-01 | Vrták diamantový, hrubý, Ø 3,1x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1941-01-01 | Vrták diamantový, hrubý, Ø 3,5x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1942-01-01 | Vrták diamantový, hrubý, Ø 4,0x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1943-01-01 | Vrták diamantový, hrubý, Ø 5,0x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1944-01-01 | Vrták diamantový, hrubý, Ø 6,0x70, 50 | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1945-01-01 | Vrták karbidový, Ø 0,5x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1946-01-01 | Vrták karbidový, Ø 0,8x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1947-01-01 | Vrták karbidový, Ø 1,0x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1948-01-01 | Vrták karbidový, Ø 1,4x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1949-01-01 | Vrták karbidový, Ø 1,8x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1950-01-01 | Vrták karbidový, Ø 2,3x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1951-01-01 | Vrták karbidový, Ø 2,7x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1952-01-01 | Vrták karbidový, Ø 3,1x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1953-01-01 | Vrták karbidový, Ø 3,5x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1954-01-01 | Vrták karbidový, Ø 4x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1955-01-01 | Vrták karbidový, Ø 5x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1956-01-01 | Vrták karbidový, Ø 6x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1957-01-01 | Vrták karbidový, Ø 7x70, 50k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1958-01-01 | Mikro vrták, karbidový, Ø 0,5, 12k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1959-01-01 | Mikro vrták, karbidový, Ø 0,6, 12k | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Platnosť cenovej ponuky: | [5 empty] | Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
| Lehota dodania: | [5 empty] | V:
| Obchodný názov: | [5 empty] | Dňa:
| Sídlo: | [5 empty] | Podpis a pečiatka:
IČO:
DIČ:
- povinné údaje vyplní uchádzač