Príloha č.3 – Opis predmetu zákazky

OBJEDNÁVATEĽ: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB, LASKOMERSKÉHO 3,

977 46 BREZNO

PREDMET ZÁKAZKY: USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:

„Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno-Rekonštrukcia domova mládeže (sociálnych zariadení)“

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: PREDMETOM ZÁKAZKY JE REKONŠTRUKCIA 16 KÚPELNÍ S WC NA VŠETKÝCH PODLAŽIACH  ŠI PRI SOŠ TaS BREZNO A JEDNÉHO SAMOSTATNÉHO  WC NA PRVOM NADZEMNOM POSCHODÍ ŠI.

ZAPOČÍTANÉ PRÁCE A DODÁVKY:

- DEMONTÁŽ STARÝCH ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV (WC, UMÝVADLÁ, BATÉRIE)

- DEMONTÁŽ SVIETIDIEL A VYPÍNAČOV

- VYBÚRANIE SPRCHOVACÍCH BOXOV

- OSEKANIE KERAMICKÝCH OBKLADOV A DLAŽIEB

- ZBÚRANIE OBMUROVKY STUPAČIEK

- VÝMENA STUPAČIEK KANALIZÁCIE, STUDENEJ, TEPLEJ VODY  A CIRKULÁCIE

- DEMONTÁŽ VENTILÁTOROV

- MONTÁŽ NOVÝCH VZT POTRUBÍ PRE ODVETRANIE KÚPEĽNI S VYVEDENÍM NAD STRECHU

- MONTÁŽ PREDSADENEJ STENY ZO SADROKARTÓNU NA PREKRYTIE STUPAČIEK

- MONTÁŽ NOVÝCH ROZVODOV OD STUPAČIEK K ZARIAĎOVACÍM PREDMETOM

- HYDROIZOLÁCIA PODLAHY A STIEN ZA SPRCHOU

- MONTÁŽ NOVÝCH KERAMICKÝCH OBKLADOV A DLAŽIEB

- STIERKOVANIE STIEN A STROPOV, VRÁTANE MAĽBY

- MONTÁŽ NOVÝCH ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV (WC KOMBI, UMÝVADLO, SPRCHOVÁ VANIČKA, ZÁSTENA, ZRKADLO)

- MONTÁŽ NOVÝCH VENTILÁTOROV

- MONTÁŽ NOVÝCH SVIETIDIEL A VYPÍNAČOV

- VÝMENA DVIER VRÁTANE OBRÚSENIA  STARÉHO  A REALIZÁCIE NOVÉHO NÁTERU ZÁRUBNÍ

- ODVOZ A  LIKVIDÁCIA VZNIKNUTEJ STAVEBNEJ SUTE

- MUROVANIE OTVOROV S PLOCHOU  OD 0,25 m2 DO 1m2

- BETONÁŽ OTVOROV S PLOCHOU DO 0,25 m2

- DEMONTÁŽ ODVODNÝCH A PRÍVODNÝCH POTRUBÍ ÚSTREDNÉHO KÚRENIA, DEMONTÁŽ VYKUROVACÍCH TELIES ÚSTREDNÉHO KÚRENIA, VYPUSTENIE A NAPUSTENIE SYSTÉMU

- MONTÁŽ NOVÝCH VYKUROVACÍCH TELIES, PRÍVODNÝCH A ODVODÝCH POTRUBÍ, NAPOJENIE NA SIEŤ