**Príloha č.3 – Opis predmetu zákazky**

**OBJEDNÁVATEĽ:** STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB, LASKOMERSKÉHO 3,

977 46 BREZNO

**PREDMET ZÁKAZKY:** USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC

**NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:**

**„Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno-Rekonštrukcia domova mládeže (sociálnych zariadení)“**

**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:** PREDMETOM ZÁKAZKY JE REKONŠTRUKCIA 16 KÚPELNÍ S WC NA VŠETKÝCH PODLAŽIACH ŠI PRI SOŠ TaS BREZNO A JEDNÉHO SAMOSTATNÉHO WC NA PRVOM NADZEMNOM POSCHODÍ ŠI.

ZAPOČÍTANÉ PRÁCE A DODÁVKY:

* DEMONTÁŽ STARÝCH ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV (WC, UMÝVADLÁ, BATÉRIE)
* DEMONTÁŽ SVIETIDIEL A VYPÍNAČOV
* VYBÚRANIE SPRCHOVACÍCH BOXOV
* OSEKANIE KERAMICKÝCH OBKLADOV A DLAŽIEB
* ZBÚRANIE OBMUROVKY STUPAČIEK
* VÝMENA STUPAČIEK KANALIZÁCIE, STUDENEJ, TEPLEJ VODY A CIRKULÁCIE
* DEMONTÁŽ VENTILÁTOROV
* MONTÁŽ NOVÝCH VZT POTRUBÍ PRE ODVETRANIE KÚPEĽNI S VYVEDENÍM NAD STRECHU
* MONTÁŽ PREDSADENEJ STENY ZO SADROKARTÓNU NA PREKRYTIE STUPAČIEK
* MONTÁŽ NOVÝCH ROZVODOV OD STUPAČIEK K ZARIAĎOVACÍM PREDMETOM
* HYDROIZOLÁCIA PODLAHY A STIEN ZA SPRCHOU
* MONTÁŽ NOVÝCH KERAMICKÝCH OBKLADOV A DLAŽIEB
* STIERKOVANIE STIEN A STROPOV, VRÁTANE MAĽBY
* MONTÁŽ NOVÝCH ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV (WC KOMBI, UMÝVADLO, SPRCHOVÁ VANIČKA, ZÁSTENA, ZRKADLO)
* MONTÁŽ NOVÝCH VENTILÁTOROV
* MONTÁŽ NOVÝCH SVIETIDIEL A VYPÍNAČOV
* VÝMENA DVIER VRÁTANE OBRÚSENIA STARÉHO A REALIZÁCIE NOVÉHO NÁTERU ZÁRUBNÍ
* ODVOZ A LIKVIDÁCIA VZNIKNUTEJ STAVEBNEJ SUTE
* MUROVANIE OTVOROV S PLOCHOU OD 0,25 m2 DO 1m2
* BETONÁŽ OTVOROV S PLOCHOU DO 0,25 m2
* DEMONTÁŽ ODVODNÝCH A PRÍVODNÝCH POTRUBÍ ÚSTREDNÉHO KÚRENIA, DEMONTÁŽ VYKUROVACÍCH TELIES ÚSTREDNÉHO KÚRENIA, VYPUSTENIE A NAPUSTENIE SYSTÉMU
* MONTÁŽ NOVÝCH VYKUROVACÍCH TELIES, PRÍVODNÝCH A ODVODÝCH POTRUBÍ, NAPOJENIE NA SIEŤ