## Rekapitulácia stavby
2012 |  | Hárok obsahuje: |  |  |  |  | 1) Súhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulácia objektov | [16 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False
| optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté stĺpce << | [13 empty] | 0,001 | 20
[33 empty] | 0,001 | 20
| SÚHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnenie | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 1801-2018 | [24 empty] | Meniť je možné iba bunky so žltým podfarbením! 1) na prvom liste Rekapitulácie stavby vyplňte v zostave a) Súhrnný list - údaje o Zhotoviteľovi (prenesú sa do ostatných zostáv aj v iných listoch) b) Rekapitulácia objektov - potrebné Ostatné náklady 2) na vybraných listoch vyplňte v zostave a) Krycí list - údaje o Zhotoviteľovi, pokiaľ sa líšia od údajov o Zhotoviteľovi na Súhrnnom liste (údaje se prenesú do ostatných zostav v danom liste) b) Rekapitulácia rozpočtu - potrebné Ostatné náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny na položkách - množstvo, pokiaľ má žlté podfarbenie - a v prípade potreby poznámku (tá je v skrytom stĺpci) | 0,001
|  | Stavba: |  |  |  |  | REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KNIŽNICE | [25 empty] | 0,001
|  | JKSO: | [13 empty] | KS: |  | 1262 | [14 empty] | 0,001
|  | Miesto: |  |  |  |  | Ul. SNP Žiar nad Hronom | [8 empty] | Dátum: |  | 18. 3. 2014 | [14 empty] | 0,001
0,001
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,001
[16 empty] | IČO DPH: | [16 empty] | 0,001
0,001
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,001
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | IČO DPH: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,001
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: |  | 44927231 | [14 empty] | False
|  |  | Architekti-DE Šoltésovej 22, 96501 Žiar nad Hronom | [12 empty] | IČO DPH: |  | 2022889979 | [14 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
IČO DPH:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtov | [13 empty] | 0
|  | Ostatné náklady zo súhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  | z | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20% |  | z | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  | z | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  | z | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | z | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | EUR |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [6 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [10 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [6 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 1801-2018
| Stavba: | [6 empty] | REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KNIŽNICE
| Miesto: | [6 empty] | Ul. SNP Žiar nad Hronom | [6 empty] | Dátum: |  | 18. 3. 2014
| Objednávateľ: | [13 empty] | Projektant: |  | Architekti-DE Šoltésovej 22, 96501 Žiar nad Hronom |  |  | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [13 empty] | Spracovateľ:
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  | Cena s DPH [EUR] |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtov | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {0a3d4d5c-f11c-4c14-837f-7b13c80c5f79} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1801 - B |  |  |  | REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KNIŽNICE - búracie práce | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {84c7bb65-17ec-4a48-8483-bacc39d33340} | {0a3d4d5c-f11c-4c14-837f-7b13c80c5f79}
/ |  | 1801 - E1 |  |  |  | REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KNIŽNICE | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4a1aae62-9cb0-438a-a951-484d2d93e340} | {0a3d4d5c-f11c-4c14-837f-7b13c80c5f79}
/ |  | 1801 - E3 |  |  |  | Bleskozvod | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4a557f2d-e54f-49f2-abf1-a7fdad33cb3c} | {0a3d4d5c-f11c-4c14-837f-7b13c80c5f79}
| 2) Ostatné náklady zo súhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Percent. zadanie [% nákladov rozpočtu] | Zaradenie nákladov | DPH | DPH [EUR]
|  | Projektové práce | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavebná časť | základná | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Prieskumné práce | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavebná časť | základná | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Stroje, zariadenie, inventár | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavebná časť | základná | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Umelecké diela | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavebná časť | základná | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vedľajšie náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavebná časť | základná | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Ostatné náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavebná časť | základná | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | VIII. Rezerva | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavebná časť | základná | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | IX. Ostatné investície | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavebná časť | základná | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Nehmotný investičný majetok | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavebná časť | základná | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Prevádzkové náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavebná časť | základná | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastné | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavebná časť | základná | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastné | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavebná časť | základná | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastné | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavebná časť | základná | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 1801 - B - REKONŠTRUKCIA...
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {84c7bb65-17ec-4a48-8483-bacc39d33340}
0
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KNIŽNICE
| Objekt: |  | 1801 - B - REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KNIŽNICE - búracie práce
| JKSO: | [7 empty] | KS: |  | 1262
| Miesto: |  | Ul. SNP Žiar nad Hronom | [5 empty] | Dátum: |  | 18. 3. 2014
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Mesto Žiar nad Hronom | [6 empty] | IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | IČO DPH: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČO: |  | 44927231
|  | Architekti-DE Šoltésovej 22, 96501 Žiar nad Hronom | [6 empty] | IČO DPH: |  | 2022889979
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatné náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základná | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | znížená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KNIŽNICE
Objekt: |  |  | 1801 - B - REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KNIŽNICE - búracie práce
Miesto: |  |  | Ul. SNP Žiar nad Hronom |  |  |  | Dátum: |  | 18. 3. 2014
Objednávateľ: |  |  | Mesto Žiar nad Hronom |  |  |  | Projektant: |  | Architekti-DE Šoltésovej 22, 96501 Žiar nad Hronom
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Spracovateľ:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 713 - Izolácie tepelné | [8 empty] | 0
| 764 - Konštrukcie klampiarske | [8 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [8 empty] | 0
| VP - Práce naviac | [8 empty] | 0
2) Ostatné náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zariad. staveniska | [8 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Mimostav. doprava | [8 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Územné vplyvy | [8 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Prevádzkové vplyvy | [8 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Ostatné | [8 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Kompletačná činnosť | [8 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KNIŽNICE
Objekt: |  |  | 1801 - B - REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KNIŽNICE - búracie práce
Miesto: |  |  | Ul. SNP Žiar nad Hronom |  |  |  | Dátum: |  | 18. 3. 2014
Objednávateľ: |  |  | Mesto Žiar nad Hronom |  |  |  | Projektant: |  | Architekti-DE Šoltésovej 22, 96501 Žiar nad Hronom
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0001071 |  | 87.328 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0001071 |  | 82.1759 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.6516 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107142 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t |  |  | m2 | 3.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0.6516 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2091968579
2 | K | 130101001 | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne |  |  | m3 | 49.421 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1816207338
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0001071 |  | 81.5243 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 919735112 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm |  |  | m | 3.57 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 3e-05 | 0.0001071 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2115183780
4 | K | 961031311 | Búranie základov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t |  |  | m3 | 3.707 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.6726 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1838943318
5 | K | 962032231 | Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t |  |  | m3 | 3.576 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 6.8123 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2094830202
6 | K | 962042321 | Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t |  |  | m3 | 5.899 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 12.9778 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1421919888
7 | K | 963042819 | Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t |  |  | m | 25.98 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.8186 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1561141739
8 | K | 965081712 | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t |  |  | m2 | 3.438 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06876 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -777838007
9 | K | 965082930 | Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t |  |  | m3 | 23.73 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 33.222 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -870903316
10 | K | 968061116 | Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného krídla do 1, 5 m2 |  |  | ks | 73 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 640379927
11 | K | 968061117 | Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného krídla nad 1, 5 m2 |  |  | ks | 58 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1114045086
12 | K | 968061127 | Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2 |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -407860961
13 | K | 968062364 | Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t |  |  | m2 | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 1.23 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 885385267
14 | K | 968062366 | Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t |  |  | m2 | 29 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 1.566 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1865499786
15 | K | 968063455 | Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t |  |  | m2 | 3.535 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.28987 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 312563090
16 | K | 968063745 | Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t |  |  | m2 | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.192 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1100356627
17 | K | 972055141 | Vybúranie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 0, 0225 m2,nad 120 mm, -0,01000t |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -157214422
18 | K | 978059231 | Demontáž travertinových obkladov bez poškodenia na ďalšie použitie ( odhad poškodenia 35% ) |  |  | m2 | 12.258 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 2.0716 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -959247879
19 | K | 978059611 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších do 2 m2, -0,08900t |  |  | m2 | 1.65 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.14685 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -666342421
20 | K | 978071251 | Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t |  |  | m2 | 197.753 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 14.436 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 697473926
21 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím |  |  | t | 87.328 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1382434465
22 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km |  |  | t | 87.328 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2039963185
23 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km |  |  | t | 436.64 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -442119988
24 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m |  |  | t | 87.328 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1550132856
25 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné |  |  | t | 87.328 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1735610790
26 | K | 979089713 | Prenájom kontajneru 7 m3 |  |  | t | 87.328 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -723406673
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 5.1521 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 713 - Izolácie tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.4422 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 713300821 | Odstránenie tepelnej izolácie pásmi alebo fóliami plôch rovných, -0,00220t |  |  | m2 | 201 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.4422 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -688990279
| 764 - Konštrukcie klampiarske | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.25636 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t |  |  | m | 83.81 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.11314 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 329163037
29 | K | 764430840 | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t |  |  | m | 62.27 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.14322 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -308275158
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 4.4535 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 767131801 | Demontáž stien a priečok z plechu priečok |  |  | m2 | 201 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 4.422 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1341306859
31 | K | 767392803 | Demontáž krytín striech z plechov pristrelených, -0,00700t |  |  | m2 | 4.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.0315 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1434846120
| VP - Práce naviac | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0

## 1801 - E1 - REKONŠTRUKCI...
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {4a1aae62-9cb0-438a-a951-484d2d93e340}
0
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KNIŽNICE
| Objekt: |  | 1801 - E1 - REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KNIŽNICE
| JKSO: | [7 empty] | KS: |  | 1262
| Miesto: |  | Ul. SNP Žiar nad Hronom | [5 empty] | Dátum: |  | 18. 3. 2014
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | IČO DPH: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČO: |  | 44927231
|  | Architekti-DE Šoltésovej 22, 96501 Žiar nad Hronom | [6 empty] | IČO DPH: |  | 2022889979
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatné náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základná | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | znížená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KNIŽNICE
Objekt: |  |  | 1801 - E1 - REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KNIŽNICE
Miesto: |  |  | Ul. SNP Žiar nad Hronom |  |  |  | Dátum: |  | 18. 3. 2014
Objednávateľ: | [6 empty] | Projektant: |  | Architekti-DE Šoltésovej 22, 96501 Žiar nad Hronom
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Spracovateľ:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | [8 empty] | 0
| 5 - Komunikácie | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [8 empty] | 0
| 99 - Presun hmôt HSV | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny | [8 empty] | 0
| 713 - Izolácie tepelné | [8 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | [8 empty] | 0
| 764 - Konštrukcie klampiarske | [8 empty] | 0
| 766 - Konštrukcie stolárske | [8 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [8 empty] | 0
| 783 - Nátery | [8 empty] | 0
| 784 - Maľby | [8 empty] | 0
| 786 - Čalúnnicke práce | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [8 empty] | 0
| 24-M - Montáže vzduchotechnických zariad. | [8 empty] | 0
| VP - Práce naviac | [8 empty] | 0
2) Ostatné náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zariad. staveniska | [8 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Mimostav. doprava | [8 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Územné vplyvy | [8 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Prevádzkové vplyvy | [8 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Ostatné | [8 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Kompletačná činnosť | [8 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KNIŽNICE
Objekt: |  |  | 1801 - E1 - REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KNIŽNICE
Miesto: |  |  | Ul. SNP Žiar nad Hronom |  |  |  | Dátum: |  | 18. 3. 2014
Objednávateľ: | [6 empty] | Projektant: |  | Architekti-DE Šoltésovej 22, 96501 Žiar nad Hronom
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 82.6065 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 72.8607 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 9.8358 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 311231684 | Murivo nosné z tehál pálených BRITTERM na maltu MVC, na pero a drážku P+D 250x375x238 |  |  | m2 | 5.85 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.29758 | 1.7408 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1942221778
2 | K | 311273500 | Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.250 P4-500 |  |  | m3 | 11.415 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.70915 | 8.095 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 957947351
| 5 - Komunikácie | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.6992 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 564751111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm |  |  | m2 | 12.686 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.2916 | 3.6992 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2129050771
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 18.0157 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 612460253 | Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm |  |  | m2 | 27 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01024 | 0.27648 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -312448024
5 | K | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou |  |  | m2 | 27 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00511 | 0.13797 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1901043538
6 | K | 622464222 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm |  |  | m2 | 259.437 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0033 | 0.85614 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 692381838
7 | K | 625250156 | Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámovo s prikotvením |  |  | m2 | 65.17 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01578 | 1.0284 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -339275685
8 | K | 625251331 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy |  |  | m2 | 83.149 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01976 | 1.643 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1935250120
9 | K | 625251332 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy |  |  | m2 | 50.976 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02081 | 1.0608 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1836332345
10 | K | 625251340 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy |  |  | m2 | 153.126 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.03489 | 5.3426 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1207344521
11 | K | 625251100R | Zateplenie doskami NOBASIL 175kg/m3 systém hr.160cm bez omietky + sieťky |  |  | m2 | 258 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02973 | 7.6703 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6654210
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 41.31 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 916561111 | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou |  |  | m | 74.534 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.098732 | 7.3589 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1620304609
13 | M | 5922902940 | Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá |  |  | ks | 75 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.022 | 1.65 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1477236635
14 | M | 5538180002 | Čistiace rohože výška 22mm T |  |  | m2 | 1.53 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.008 | 0.01224 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 167967542
15 | M | 5538180061 | Čistiace rohože AL. rámy prof. 25x25x2mm v. 22mm |  |  | m | 5.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.008 | 0.0416 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1601604703
16 | K | 941941041 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m |  |  | m2 | 626.65 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.025711 | 16.1115 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1662043674
17 | K | 941941291 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m |  |  | m2 | 626.65 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 146097216
18 | K | 941941841 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m |  |  | m2 | 626.65 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02571 | 16.1112 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1605695171
19 | K | 953945102 | Profil soklový hliníkový SL 4 |  |  | m | 5.865 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00042 | 0.0024633 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1622027323
20 | K | 953945107 | Profil soklový hliníkový SL 10 |  |  | m | 64.74 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.000294 | 0.019034 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 969016889
21 | K | 953945111 | BAUMIT Rohová lišta hliníková |  |  | m | 101.305 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 3e-05 | 0.0030392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -145710728
| 99 - Presun hmôt HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m |  |  | t | 72.808 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -961934384
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 9.7458 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.8368 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 712990040 | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° |  |  | m2 | 201.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1064967587
24 | M | 6936651300 | Geotextília 300 |  |  | m2 | 201.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0004 | 0.0806 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1506810390
25 | K | 712370070 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju |  |  | m2 | 398 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1286285510
26 | M | 2833000160 | 810 fólia 1,50 mm modrá, červená, zelená |  |  | m2 | 398 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0019 | 0.7562 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -816111301
27 | K | 998712102 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  |  | t | 0.837 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 703668846
| 713 - Izolácie tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.6642 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 713141255 | Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením |  |  | m2 | 196.383 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00012 | 0.023566 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 187403911
29 | K | 713141131 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová prilep. za studena |  |  | m2 | 201.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00115 | 0.23172 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -132987519
30 | M | 631440026600 | Doska NOBASIL DDP-N (SPN) 80x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 40 kPa, KNAUF |  |  | m2 | 589.15 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0125 | 7.3644 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1202215486
31 | M | 6314151380 | Nobasil-Knauf Insulation DDP-N hrúbky 50 mm, doska z minerálnej vlny |  |  | m2 | 5.117 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0087 | 0.044518 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 138332642
32 | K | 998713102 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m |  |  | t | 0.255 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1720003773
| 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00693 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 721172393 | Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100 |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -378502738
34 | M | 429720001200 | Hlavica vetracia HT DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00061 | 0.00061 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1852835195
35 | K | 721230099 | Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie DN 110 |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00052 | 0.00104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 21687540
36 | M | 286630004900 | Strešný vtok HL62P/1, DN 110, (7,85 l/s), PVC izolačná fólia, vertikálny odtok, záchytný kôš D 180 mm, PP/PVC |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00112 | 0.00224 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 465569174
37 | M | 286630052000 | Nadstavec HL65P, D 125 mm, výška 345 mm, s PVC límcom, vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PVC |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00134 | 0.00268 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1998718969
38 | M | 286630052100 | Odvodňovací krúžok HL160, D 150 mm, k HL 62(.1)(B)(H) a HL64(:1)(B)(H), HL65(H) a nadstavcom HL 350 a HL 350.1(H), pre strešné vtoky, PP |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1380595781
39 | M | 286630052200 | Dvojdielny odvodňovací krúžok HL161, D 150 mm, k HL62(.1)(B)(H), HL64(.1)(B)(H), k nadstavcom HL65(F)(H)(P), pre strešné vtoky, PP |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00013 | 0.00026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 581695729
| 764 - Konštrukcie klampiarske | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.85386 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 764410750 | Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm |  |  | m | 102.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0014 | 0.14322 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1504559857
41 | K | 764430460 | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm |  |  | m | 106.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00637 | 0.67968 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 656621855
42 | K | 764900002 | Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu MASLEN, kontaktná - 135g/m2 |  |  | m2 | 258 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00012 | 0.03096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1760176904
43 | K | 998764102 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  |  | t | 0.854 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1838699895
| 766 - Konštrukcie stolárske | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.28708 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 766694111 | Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm |  |  | ks | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 3e-05 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1139855718
45 | M | 611550000300 | Parapetná doska Standard vnútorná, šírka 295 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela, WINK TRADE |  |  | m | 13.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0011 | 0.01485 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1590342758
46 | K | 766694121 | Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm |  |  | ks | 16 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 6e-05 | 0.00096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -63902182
47 | M | 611550000700 | Parapetná doska Standard vnútorná, šírka 600 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela, WINK TRADE |  |  | m | 14.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0033 | 0.04752 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 386778121
48 | K | 766694122 | Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm |  |  | ks | 55 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0055 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1570436242
49 | M | 611550000700 | Parapetná doska Standard vnútorná, šírka 600 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela, WINK TRADE |  |  | m | 66 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0033 | 0.2178 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -208369169
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.08127 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 767422101R | Metalický obklad Etalbond vrátane AL okien - materiál + montáž |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00127 | 0.00127 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 766249525
|  |  | SV+JZ okno 1-dielne otváravo-sklopné pravé 1,000x2,100 |  |  |  | ks | 17
|  |  | SV+JZ okno 1-dielne otváravo-sklopné ľavé 1,000x2,100 |  |  |  | ks | 17
|  |  | SV+JZ okno 1-dielne pevné 1,000x2,100 |  |  |  | ks | 24
|  |  | SV+JZ okno 1-dielne pevné 2,000x2,100 |  |  |  | ks | 14
|  |  | JZ okno 1-dielne sklopné 0,900x0,900 |  |  |  | ks | 8
|  |  | SV vstupná zasklená stena s 2-krídlovými dverami 2,500x3,010 |  |  |  | ks | 1
|  |  | SV metalický obklad ETALBOND, alt. ALUCOBOND - pásy medzi oknami 1,000 |  |  |  | m2 | 187.5
|  |  | JZ metalický obklad ETALBOND, alt. ALUCOBOND - pásy medzi oknami 1,000 |  |  |  | m2 | 104.85
51 | K | 767662110R | Demontáž, úprava a spätná montáž mreží pevných |  |  | ks | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1424768697
52 | K | 998767102 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  |  | t | 0.08 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 265086999
| 783 - Nátery | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0022626 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 783124520 | Nátery oceľ.konštr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním |  |  | m2 | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0004038 | 0.0016152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -501847545
54 | K | 783124720 | Nátery oceľ.konštr. syntetické základný |  |  | m2 | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00016184 | 0.00064736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2031729706
| 784 - Maľby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0089991 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 784452371 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 27 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0003333 | 0.0089991 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -586211350
| 786 - Čalúnnicke práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0044146 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 786623121R | Rolety |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00286 | 0.00286 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 306056918
57 | K | 786691003R | Samolepiaca perforovaná fólia |  |  | m2 | 38.864 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 4e-05 | 0.0015546 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -777276293
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 210200130 | Svietidlo |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1986970991
59 | M | 3480125900R | Svietidlo - exteriérové |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1809892019
| 24-M - Montáže vzduchotechnických zariad. | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 240070228R | Prechod strešný. Vyhotovenie 1 Veľkosť : D 100 |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1734857199
| VP - Práce naviac | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0

## 1801 - E3 - Bleskozvod
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [12 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {4a557f2d-e54f-49f2-abf1-a7fdad33cb3c}
0
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [13 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KNIŽNICE
| Objekt: |  | 1801 - E3 - Bleskozvod
| JKSO: | [8 empty] | KS: |  | 1262
| Miesto: |  | Ul. SNP Žiar nad Hronom | [6 empty] | Dátum: |  | 18. 3. 2014
| Objednávateľ: | [8 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [8 empty] | IČO: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [7 empty] | IČO DPH: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [8 empty] | IČO: |  | 44927231
|  | Architekti-DE Šoltésovej 22, 96501 Žiar nad Hronom | [7 empty] | IČO DPH: |  | 2022889979
| Spracovateľ: | [8 empty] | IČO:
IČO DPH:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [8 empty] | 0
| Ostatné náklady | [8 empty] | 0
| Cena bez DPH | [8 empty] | 0
| DPH | základná | 20% | z | 0 |  |  |  |  | 0
|  | znížená | 20% | z | 0 |  |  |  |  | 0
|  | zákl. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | 0 |  |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  |  |  | 0
| Projektant | [5 empty] | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ | [5 empty] | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KNIŽNICE
Objekt: |  |  | 1801 - E3 - Bleskozvod
Miesto: |  |  | Ul. SNP Žiar nad Hronom |  |  |  |  | Dátum: |  | 18. 3. 2014
Objednávateľ: | [7 empty] | Projektant: |  | Architekti-DE Šoltésovej 22, 96501 Žiar nad Hronom
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  |  | Spracovateľ:
Kód - Popis | [10 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [10 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [9 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [9 empty] | 0
| VP - Práce naviac | [9 empty] | 0
2) Ostatné náklady | [10 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zariad. staveniska | [9 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Mimostav. doprava | [9 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Územné vplyvy | [9 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Prevádzkové vplyvy | [9 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Ostatné | [9 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Kompletačná činnosť | [9 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [8 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KNIŽNICE
Objekt: |  |  | 1801 - E3 - Bleskozvod
Miesto: |  |  | Ul. SNP Žiar nad Hronom |  |  |  |  | Dátum: |  | 18. 3. 2014
Objednávateľ: | [7 empty] | Projektant: |  | Architekti-DE Šoltésovej 22, 96501 Žiar nad Hronom
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  |  | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210293001vl | E3 Bleskozvod |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1022890818
Názov |  |  |  | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkom | Montáž | Montáž celkom | Cena | Cena celkom
Zvodová Tyč FeZn 1,5m JP15 |  |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zvodová Tyč FeZn 2m JP20 |  |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Držiak zvod tyče na krov DJ7hd |  |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OS ochranná strieška OS 04 |  |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Podpera do muriva PV01 |  |  |  | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Podpera na krytinu -svah PV21 |  |  |  | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
chránička HDPE tvrdá fí16 |  |  |  | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
svorka k uzemň. tyči SJ01 |  |  |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Krížová svorka SK |  |  |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pripájacia svorka SP1 |  |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
skúšobná svorka SZ- |  |  |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SS spojov. svorka |  |  |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Okapová svorka SO |  |  |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ochranný uholník OU 1,7 |  |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Držiak ochr. uholníka DUZ |  |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Uzemňovacia tyč ZPT 1,0 |  |  |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Uzemňovací zvod drot FeZn fí 10 |  |  |  | kg | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Gulatina na strechu FeZn fí 8 |  |  |  | kg | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE | [10 empty] | 0
Štítek pro označení svodu |  |  |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Tvarování mont.dílu |  |  |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY | [10 empty] | 0
Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 600mm |  |  |  | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY | [10 empty] | 0
Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 600mm |  |  |  | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | [10 empty] | 0
Montaz |  |  |  | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK | [10 empty] | 0
DLE CSN 331500 | [10 empty] | 0
Revizni technik |  |  |  | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | [10 empty] | 0
Demontaz stavajiciho zarizeni |  |  |  | hod | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Podružný materiál | [10 empty] | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže - celkom | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| VP - Práce naviac | [9 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0
| K | [9 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| K | [9 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| K | [9 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| K | [9 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| K | [9 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0