Príloha č. 1	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie dvoch kusov zákrokových lôžok s otvorom na tvár, vrátane dopravy na miesto určenia, odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že je lôžko dodávané v demonte, tak aj vrátane montáže a uvedenia do prevádzky a zabezpečenia záručného servisu pre potreby Ambulancie chronickej bolesti.

Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.

Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky

| Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia |
| --- | --- |
| Typ vybavenia, výrobca: |  |
| - Dĺžka min. 200 cm |  |
| - Šírka min. 70 cm |  |
| - Hydraulicky výškovo nastaviteľné lehátko v rozsahu min. 51 - 97 cm alebo väčšom |  |
| - Možnosť zmeny sklonu podložky hlavy s otvorom min. v rozsahu - 30° až + 30° alebo väčšom |  |
| - Nosnosť min. 250 kg |  |
| - Umývateľný a dezinfikovateľný povrch |  |