Príloha č. 1	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie resuscitačného stolíka - 1 ks pre Ambulanciu chronickej bolesti vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že je stolík dodaný v demonte, tak vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Ambulancie chronickej bolesti Univerzitnej nemocnice Martin.

Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.

Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky

| Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná minimálna hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| - Rozmery min. 60x45 cm |  |
| - Vrchná pracovná plocha z polyetylénu alebo ABS alebo nerezu |  |
| - Polica/držiak na defibrilátor |  |
| - Držiak O₂ fliaš s upínacími popruhmi |  |
| - Vyberateľný kôš na infekčný odpad |  |
| - 5 zásuviek v kombinácií min. dvoch rôznych hĺbok, zásuvky vypĺňajú celý stolík |  |
| - Manipulačná rúčka alebo integrovaný vyvýšený okraj pracovnej plochy o výške min. 48mm po troch stranách stolíka slúžiaci na manipuláciu so stolíkom |  |
| - Kolieska, z nich min. 2 s brzdou |  |