## Hárok1
Príloha č. 2 | Formulár cenovej ponuky.
Obstarávateľ: | VÍNO MRVA & STANKO, a.s.
Predmet zákazky: | FTV SYSTÉM - Etapa 2.
Uchádzač vypĺňa žlté polia!!!
Obchodné meno uchádzača
Sídlo/miesto podnikania
Štatutár/štatutári/splnomocnená osoba
IČO
DIČ
IČ DPH
Kontaktná osoba
Telefón
E-mail
Predmet zákazky |  | Merná jednotka | Množstvo | Cena v EUR bez DPH/ks* | Cena celkom za položku v EUR bez DPH
Vstupné informácie: | Batériové úložisko s kapacitou 244 kWh - (2x122 kWh)
DODÁVKA ZARIADENÍ FTV
KONT | Kontainer - beton, model TRAFOSTANICA 4x3x2,8 - úložisko batérií a meničov (alebo ekvivalent) | ks | 1 |  | 0
MEN | Menič VONSCH, typ GSE COMP 400 s nominálnym výkonom 45kVA (alebo ekvivalent) | ks | 2 |  | 0
MR | SMART meter 3f s príslušenstvom | ks | 1 |  | 0
ELMR | Elektromer (meranie vyrobenej a dodanej el. energie z FTV systému) | ks | 1 |  | 0
ROZV1 | El. rozvádzač k meničom s výbavou (pripojenie na GRID s istením, výkon min. 100kW) | ks | 1 |  | 0
ROZV2 | Podružný el. rozvádzač s výbavou pre kontainer (svetlo, klima, meranie, router..) | ks | 1 |  | 0
KABKONT | Kabeláž, rozvody, trasy GRID - pripojenie k trafostanici (betonový kontajner) | sub | 1 |  | 0
| Kábel 4x35 mm2 | m | 15 |  | 0
| Chránička káblová 50 mm | m | 15 |  | 0
| Inštalačný, montážny, spotrebný materiál | sub | 1 |  | 0
KABAC | Kabeláž, rozvody a trasy AC menič, rozvádzač | sub | 1 |  | 0
| Kábel 4x35 mm2 | m | 10 |  | 0
| Chránička káblová 50 mm | m | 10 |  | 0
| Inštalačný, montážny, spotrebný materiál | sub | 1 |  | 0
KABMR | Kabeláž, rozvody a trasy MaR a komunikácie | sub | 1 |  | 0
| Uzemnovací kábel 16 mm2 | m | 120 |  | 0
| Chránička káblová 40 mm | m | 120 |  | 0
| Chránička káblová 20 mm | m | 25 |  | 0
| S FTP kábel CAT5 outdoor | m | 150 |  | 0
| Inštalačný, montážny, spotrebný materiál | sub | 1 |  | 0
PRÁCE, SKÚŠKY A REVÍZIE
| Osadenie a dopojenie kontainera (model TRAFOSTANICA 4x3x2,8 - úložisko batérií a meničov, alebo ekvivalent) | sub | 1 |  | 0
| Inštalácia a dopojenie meničov s príslušnou dokumentáciou (schéma zapojenia) | sub | 1 |  | 0
| Inštalácia a dopojenie MaR a komunikácie (SMARTmeter...) s príslušnou dokumentáciou (schéma zapojenia) | sub | 1 |  | 0
| Uvedenie FTV systému do prevádzky s napojením na FTV aplikáciu LOXONE a meranie vyrobenej el. energie | sub | 1 |  | 0
SPOLU |  |  |  |  | 0
Dátum
Miesto
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
Podpis a pečiatka
* Uchádzač, ktorý nie je platca DPH, vyplní cenu celkom.