## Hárok1
Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky - Náhradné diely do zariadení trakčného vedenia TR04_2024
P.č. | Materiál | Množstvo | M.j. | Jednotková cena bez DPH za MJ | Celková cena v EUR bez DPH | Poznámka | Navrhovaná dodacia lehota v dňoch * | Výrobca, typové označenie a technické parametre
1 | Drôt trolejový medený s prímesou striebra 100mm2 EN 50149;profil ČSN 42 8460 | 1000 | kg |  | 0 |  |  | [doplniť]
2 | Drôt trolejový medený s prímesou striebra 150mm2 EN 50149;profil ČSN 42 8460 | 1335 | kg |  | 0 |  |  | [doplniť]
3 | Napäťový indikátor KUVAG CPI VI-3P/R | 4 | ks |  | 0 | Indikátor napätia Kuvag CPI PLUS/R 3-52 kV NVI/PSI vrátane izolátorov SGB 24N A1 CAP 12-24 kV a káblov 3x7 m. |  | [doplniť]
4 | Indk.senzor N18U-M12-AN6X-H1141-oč490077 | 10 | ks |  | 0 |  |  | [doplniť]
5 | Elektromotor EC600.240 0,6kW 24v DC | 4 | ks |  | 0 |  |  | [doplniť]
6 | Uhlik motora 255001B600N TTN | 20 | ks |  | 0 |  |  | [doplniť]
7 | Nájazdy do výhybky obj.č.VKT 20-0200 | 10 | ks |  | 0 |  |  | [doplniť]
8 | Náhr. teleso-kríž mech.10° oč.0088.5.12 | 16 | ks |  | 0 |  |  | [doplniť]
9 | Svorka trol.delnarážacia bronz 0143.2 | 180 | ks |  | 0 |  |  | [doplniť]
10 | Koncovka deliča 02255 | 30 | ks |  | 0 |  |  | [doplniť]
11 | Riadiaca jedn.so svorkovnicou (Trakčné ) | 10 | ks |  | 0 |  |  | [doplniť]
12 | Izolátor keramický Br-samost..obj.č.0126 | 200 | ks |  | 0 |  |  | [doplniť]
13 | Ramienko kompletné obj.č..0126.11 | 100 | ks |  | 0 |  |  | [doplniť]
14 | Spojka pre viacn. spojenie obj.č.0126.12 | 20 | ks |  | 0 |  |  | [doplniť]
15 | Svorník M16 nerez obj.č. 0126.13 | 110 | ks |  | 0 |  |  | [doplniť]
16 | Oko M16 obj.č.0126.14 | 90 | ks |  | 0 |  |  | [doplniť]
17 | Dvojoko M16 Zn obj.č.0126.15 | 90 | ks |  | 0 |  |  | [doplniť]
18 | Matica M16 A2-nizka obj.č.0126.16 | 250 | ks |  | 0 |  |  | [doplniť]
19 | Čap so zápichom M16 nerez obj.č.126.15 | 30 | ks |  | 0 |  |  | [doplniť]
20 | ND-Modul EOV 324S | 4 | ks |  | 0 |  |  | [doplniť]
21 | Svorka CU prúdová T-Bus 0077 | 80 | ks |  | 0 |  |  | [doplniť]
22 | Koncovka delená pre ťahový systém0225.1 | 60 | ks |  | 0 |  |  | [doplniť]
23 | Izolátor súd.1,5 kv M16A2 vysoký 0003.10 | 50 | ks |  | 0 |  |  | [doplniť]
24 | Izolátor do obluk.nerez-na lano 0152.7.1 | 100 | ks |  | 0 |  |  | [doplniť]
25 | Svorka trolejová pre 2 troleje 0178. | 35 | ks |  | 0 |  |  | [doplniť]
26 | Izolát ker. BR M16 svorkaTRAM0126.11.177 | 60 | ks |  | 0 |  |  | [doplniť]
27 | Prierazka HL120 | 12 | ks |  | 0 |  |  | [doplniť]
28 | Strmeň šikmého závesu obj.číslo 0167 | 70 | ks |  | 0 |  |  | [doplniť]
29 | Svorka troleja TRAM 0090. | 80 | ks |  | 0 |  |  | [doplniť]
0
* | Lehota dodania je stanovená obstarávateľskou organizáciou na max. 15 týždňov (t.j. max. 105 dní).
Dňa:
| Spracoval: | doplniť meno a priezvisko |  |  | Podpis:
| Schválil štatutár spoločnosti / splnomocnená osoba | doplniť meno a priezvisko |  |  | Podpis: