Príloha č.5 – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Názov zákazky :  „ Stredoslovenská galéria Banská Bystrica - Rekonštrukcia okien a dverí “

Predmetom zákazky je  dielo - demontáž starých,  výroba a  montáž 28 ks okien podľa pôvodnej okennej konštrukcie, oprava 8 ks okien a 2 ks dverí na loggiu (odstránenie existujúcich náterových vrstiev, oprava poškodených častí drevenej konštrukcie, oprava a doplnenie chýbajúcich prvkov kovania, zasklenie vonkajšieho krídla izolačným dvojsklom, frézovanie drážky vonkajšieho rámu pre osadenie izolačného profilu, náter).  V cene sú zahrnuté všetky kovania, murárske práce, maliarske, klampiarske práce, odvoz a likvidácia odpadu, doprava na miesto plnenia a montáže na mieste plnenia. V celkovej cene je aj zameranie a komplet lešenie.

Záruka na okná sa požaduje minimálne 5 rokov.

Rozmery :

Oprava okien a dverí :

5 ks okno dvojkrídlové s nadsvetlíkom  1250x1700 mm

3 ks  okno dvojkrídlové s nadsvetlíkom 1250x2050 mm

1 ks dvere dvojkrídlové s nadsvetlíkom  1250x 2850 mm

1 kus dvere jednokrídlové s nadsvetlíkom 1000x2850 mm

Výmena okien :

2 ks okno dvojkrídlové s nadsvetlíkom 1250x1700 mm

26 ks okno dvojkrídlové s nadsvetlíkom 1250x2050 mm

Pri prácach je potrebné dodržať všetky stanovené podmienky Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, č. Rozhodnutia KPUBB-2017/6949-3/24776/LIE.