**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie inštrumentačného stolíka vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby vrátane montáže a uvedenia do prevádzky (ak je stolík dodávaný v demonte) pre potreby Ambulancie chronickej bolesti Univerzitnej nemocnice Martin.

Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.

**Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| **Inštrumentačný stolík (ideálka) – 1ks** | *uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia* |
| 1. konštrukcia z nerezu AISI 304 |  |
| 1. pracovná plocha tvorená odnímateľnou nerezovou táckou s vyvýšenými okrajmi s rozmerom min. 64 x 45 cm |  |
| 1. pracovná plocha otočná o 360° s aretáciou |  |
| 1. výška stolíka v najnižšej polohe 95 cm alebo nižšia |  |
| 1. výška stolíka v najvyššej polohe 117 cm alebo vyššia |  |
| 1. nosnosť min. 40 kg |  |
| 1. zdvih prostredníctvom hydraulického piestu ovládaného pedálom |  |
| 1. podvozok v tvare T |  |
| 1. 3-4 kolieska s priemerom min. 75 mm, z toho min. 2 s brzdou |  |
| 1. antistatické prevedenie |  |