Príloha č. 1	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie stolíka preväzového so zásuvkami - 1ks vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby vrátane montáže a uvedenia do prevádzky (ak je stolík dodávaný v demonte) pre potreby Ambulancie chronickej bolesti Univerzitnej nemocnice Martin.

Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.

Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky

| Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| - Rozmery min. 57x45 cm |  |
| - Vrchná pracovná plocha z polyetylénu, alebo ABS, príp. nerezu |  |
| - 5 zásuviek v kombinácii min. dvoch rôznych hĺbok, zásuvky vypĺňajú celý stolík |  |
| - Držiak na alkoholovú dezinfekciu rúk |  |
| - Držiak na jednorazové rukavice |  |
| - Manipulačná rúčka alebo integrovaný vyvýšený okraj pracovnej plochy o výške min. 48 mm po troch stranách stolíka slúžiaci na manipuláciu so stolíkom |  |
| - Kolieska, z nich min. 2 s brzdou |  |