## RT
Račianska teplárenská - prehľad zdrojov - diaľkového prenosu
p.č. | zdroj | kalkulačná skupna | regulátor MaR | je zdroj pripojený na dohľad? | systém prenosu | je dohľad funkčný? | poznámka (napr. nevhodný regulátor, neaktivovaný prenos, rozpracované, pred dokončením a pod.) | Aplikačný software riadiaceho systému | Licencie | HMI Panely - Užívateľské heslá | Komunikácia Objekt - Dispečing ENGIE
1 | PK - Kadnárova 3 | Rača - prenájom | Schneider | áno | Iconics | áno | rt, backup | Aktuálna verzia je k dispozícii na stiahnutie v riadiacom regulátore chránená heslom. Heslo bude k dispozícii. | Tools BO Workstation s Demo Licenciou od Schneider Electric | Dodá obsluha | BacNet IP
2 | OST Kadnárova 2-4 | Rača - prenájom | Term 2 | nie |  | nie | starý regulátor, nemožnosť pripojiť na dohľad | Analógový regulátor - nemá software |  | Dodá obsluha | Bez Prenosu Údajov
3 | OST Kadnárová 11 | Rača - prenájom | Term 2 | nie |  | nie | starý regulátor, nemožnosť pripojiť na dohľad | Analógový regulátor - nemá software |  | Dodá obsluha | Bez Prenosu Údajov
4 | OST Kadnárova 17 | Rača - prenájom | Domat | áno | Iconics | áno |  | K dispozícii posledná verzia z Archívu |  | Dodá obsluha | OPC DA
5 | OST Kadnárová 23 | Rača - prenájom | Domat | áno | Iconics | áno |  | K dispozícii posledná verzia z Archívu |  | Dodá obsluha | OPC DA
6 | OST Kadnárová 29 | Rača - prenájom | Term 2 | nie |  | nie | starý regulátor, nemožnosť pripojiť na dohľad | Analógový regulátor - nemá software |  | Dodá obsluha | Bez Prenosu Údajov
7 | OST Kadnárová 35 | Rača - prenájom | JCI | áno | Iconics | áno |  | Aktuálna verzia je k dispozícii na stiahnutie v riadiacom regulátore bez hesla. |  | Dodá obsluha | N2-Bus/UDP/OPC DA
8 | OST Kadnárová 41 | Rača - prenájom | Term 2 | nie |  | nie | starý regulátor, nemožnosť pripojiť na dohľad | Analógový regulátor - nemá software |  | Dodá obsluha | Bez Prenosu Údajov
9 | OST Kadnárová 53 | Rača - prenájom | Term 2 | nie |  | nie | starý regulátor, nemožnosť pripojiť na dohľad | Analógový regulátor - nemá software |  | Dodá obsluha | Bez Prenosu Údajov
10 | OST Kadnárová 59 | Rača - prenájom | Term 2 | nie |  | nie | starý regulátor, nemožnosť pripojiť na dohľad | Analógový regulátor - nemá software |  | Dodá obsluha | Bez Prenosu Údajov
11 | OST Kadnárová 67 | Rača - prenájom | Term 2 | nie |  | nie | starý regulátor, nemožnosť pripojiť na dohľad | Analógový regulátor - nemá software |  | Dodá obsluha | Bez Prenosu Údajov
12 | OST Horná 3 | Rača - prenájom | Term 2 | nie |  | nie | starý regulátor, nemožnosť pripojiť na dohľad | Analógový regulátor - nemá software |  | Dodá obsluha | Bez Prenosu Údajov
13 | OST Hagarova 1 | Rača - prenájom | Term 2 | nie |  | nie | starý regulátor, nemožnosť pripojiť na dohľad | Analógový regulátor - nemá software |  | Dodá obsluha | Bez Prenosu Údajov
14 | OST Hagarova 3 | Rača - prenájom | Term 2 | nie |  | nie | starý regulátor, nemožnosť pripojiť na dohľad | Analógový regulátor - nemá software |  | Dodá obsluha | Bez Prenosu Údajov
15 | OST Hagarova 5 | Rača - prenájom | Term 2 | nie |  | nie | starý regulátor, nemožnosť pripojiť na dohľad | Analógový regulátor - nemá software |  | Dodá obsluha | Bez Prenosu Údajov
16 | OST Hagarova 11 | Rača - prenájom | Term 2 | nie |  | nie | starý regulátor, nemožnosť pripojiť na dohľad | Analógový regulátor - nemá software |  | Dodá obsluha | Bez Prenosu Údajov
17 | OST Hagarova 13 | Rača - prenájom | Term 2 | nie |  | nie | starý regulátor, nemožnosť pripojiť na dohľad | Analógový regulátor - nemá software |  | Dodá obsluha | Bez Prenosu Údajov
18 | OST Hagarova 15 | Rača - prenájom | Term 2 | nie |  | nie | starý regulátor, nemožnosť pripojiť na dohľad | Analógový regulátor - nemá software |  | Dodá obsluha | Bez Prenosu Údajov
19 | OST Hagarova 17 | Rača - prenájom | JCI | áno | Iconics | áno |  | Aktuálna verzia je k dispozícii na stiahnutie v riadiacom regulátore bez hesla. |  | Dodá obsluha | N2-Bus/UDP/OPC DA
20 | OST Hagarova 19 | Rača - prenájom | JCI | áno | Iconics | áno |  | Aktuálna verzia je k dispozícii na stiahnutie v riadiacom regulátore bez hesla. |  | Dodá obsluha | N2-Bus/UDP/OPC DA
21 | OST Hagarova 21 | Rača - prenájom | Term 2 | nie |  | nie | starý regulátor, nemožnosť pripojiť na dohľad | Analógový regulátor - nemá software |  | Dodá obsluha | Bez Prenosu Údajov
22 | OST Cyprichova 4 | Rača - prenájom | Schneider | áno | Iconics | áno | AS Cyprichova 10, rt, backup | Aktuálna verzia je k dispozícii na stiahnutie v riadiacom regulátore chránená heslom. Heslo bude k dispozícii. | Tools BO Workstation s Demo Licenciou od Schneider Electric | Dodá obsluha | BacNet IP
23 | OST Cyprichova 10 | Rača - prenájom | Schneider | áno | Iconics | áno | AS Cyprichova 10, rt, backup | Aktuálna verzia je k dispozícii na stiahnutie v riadiacom regulátore chránená heslom. Heslo bude k dispozícii. | Tools BO Workstation s Demo Licenciou od Schneider Electric | Dodá obsluha | BacNet IP
24 | OST Cyprichova 16 | Rača - prenájom | Schneider | áno | Iconics | áno | AS Cyprichova 10, rt, backup | Aktuálna verzia je k dispozícii na stiahnutie v riadiacom regulátore chránená heslom. Heslo bude k dispozícii. | Tools BO Workstation s Demo Licenciou od Schneider Electric | Dodá obsluha | BacNet IP
25 | OST Cyprichova 1 - 3 | Rača - prenájom | One soft | nie |  | nie | starý regulátor, nemožnosť pripojiť na dohľad | Regulátor nemá užívateľsky definovaný software, je len užívateľsky konfigurovateľný |  | Dodá obsluha | Bez Prenosu Údajov
26 | OST Pekná 3 | Rača - prenájom | Term 2 | nie |  | nie | starý regulátor, nemožnosť pripojiť na dohľad | Analógový regulátor - nemá software |  | Dodá obsluha | Bez Prenosu Údajov
27 | OST Pekná 9 | Rača - prenájom | Term 2 | nie |  | nie | starý regulátor, nemožnosť pripojiť na dohľad | Analógový regulátor - nemá software |  | Dodá obsluha | Bez Prenosu Údajov
28 | OST ZS Hubeného 2 | Rača - prenájom | Schneider | áno | Iconics | áno | rt, backup | Aktuálna verzia je k dispozícii na stiahnutie v riadiacom regulátore chránená heslom. Heslo bude k dispozícii. | Tools BO Workstation s Demo Licenciou od Schneider Electric | Dodá obsluha | BacNet IP
29 | PK Hubeného ZŠ Len obsluha | Rača - prenájom |  |  |  |  | Nie je pripojené na dispešing ENGIE | Software nie je k dispozícii |  | Dodá obsluha | Bez Prenosu Údajov
30 | PK - Experiment | Rača - prenájom | Schneider | áno | Iconics | áno | rt, backup | Aktuálna verzia je k dispozícii na stiahnutie v riadiacom regulátore chránená heslom. Heslo bude k dispozícii. | Tools BO Workstation s Demo Licenciou od Schneider Electric | Dodá obsluha | BacNet IP
31 | OST-Hečkova 2 | Rača - prenájom | JCI | áno | Iconics | áno |  | Aktuálna verzia je k dispozícii na stiahnutie v riadiacom regulátore bez hesla. |  | Dodá obsluha | N2-Bus/UDP/OPC DA
32 | OST - Kad. 104 | Rača - prenájom | JCI | áno | Iconics | áno |  | Aktuálna verzia je k dispozícii na stiahnutie v riadiacom regulátore bez hesla. |  | Dodá obsluha | N2-Bus/UDP/OPC DA
33 | PK - Barónka 1 | Rača - prenájom | JCI | áno | Iconics | áno |  | Aktuálna verzia je k dispozícii na stiahnutie v riadiacom regulátore bez hesla. |  | Dodá obsluha | N2-Bus/UDP/OPC DA
34 | PK - Barónka 2 | Rača - prenájom | Schneider | áno | Iconics | áno | rt, backup | Aktuálna verzia je k dispozícii na stiahnutie v riadiacom regulátore chránená heslom. Heslo bude k dispozícii. | Tools BO Workstation s Demo Licenciou od Schneider Electric | Dodá obsluha | BacNet IP
35 | PK - Barónka 4 | Rača - prenájom | Schneider | áno | Iconics | áno | rt, backup | Aktuálna verzia je k dispozícii na stiahnutie v riadiacom regulátore chránená heslom. Heslo bude k dispozícii. | Tools BO Workstation s Demo Licenciou od Schneider Electric | Dodá obsluha | BacNet IP
36 | PK - Barónka 5 | Rača - prenájom | JCI | áno | Iconics | áno |  | Aktuálna verzia je k dispozícii na stiahnutie v riadiacich regulátoroch chránená heslami. Heslá budú k dispozícii. |  | Dodá obsluha | N2-Bus/UDP/OPC DA
37 | PK - Kubačova 21 | Rača - prenájom | Schneider MPC-36-A | áno | Iconics | áno |  | Aktuálna verzia je k dispozícii na stiahnutie v riadiacich regulátoroch chránená heslami. Heslá budú k dispozícii. | Tools BO Workstation s Demo Licenciou od Schneider Electric | Dodá obsluha | BacNet IP
38 | PK - Detvianská 12 | Rača - prenájom | Domat | áno | Iconics | áno |  | Aktuálna verzia je k dispozícii na stiahnutie v riadiacich regulátoroch chránená heslami. Heslá budú k dispozícii. |  | Dodá obsluha | OPC DA
39 | PK - Záhumenice | Rača - prenájom | Schneider | áno | Iconics | áno | rt, backup | Aktuálna verzia je k dispozícii na stiahnutie v riadiacom regulátore chránená heslom. Heslo bude k dispozícii. | Tools BO Workstation s Demo Licenciou od Schneider Electric | Dodá obsluha | BacNet IP
40 | OST1 | Rača - prenájom | JCI | áno | Iconics | áno |  | Aktuálna verzia je k dispozícii na stiahnutie v riadiacom regulátore bez hesla. |  | Dodá obsluha | N2-Bus/UDP/OPC DA
41 | OST2 | Rača - prenájom | Domat | áno | Iconics | áno |  | K dispozícii posledná verzia z Archívu |  | Dodá obsluha | OPC DA
42 | OST3 | Rača - prenájom | JCI | áno | Iconics | áno |  | Aktuálna verzia je k dispozícii na stiahnutie v riadiacom regulátore bez hesla. |  | Dodá obsluha | N2-Bus/UDP/OPC DA
43 | OST5 | Rača - prenájom | JCI | áno | Iconics | áno |  | Aktuálna verzia je k dispozícii na stiahnutie v riadiacom regulátore bez hesla. |  | Dodá obsluha | N2-Bus/UDP/OPC DA
44 | OST6 | Rača - prenájom | JCI | áno | Iconics | áno |  | Aktuálna verzia je k dispozícii na stiahnutie v riadiacom regulátore bez hesla. |  | Dodá obsluha | N2-Bus/UDP/OPC DA
45 | OST ZŠ Tbiliská 4 | Rača - prenájom | Schneider | áno | Iconics | áno | rt | Aktuálna verzia je k dispozícii na stiahnutie v riadiacom regulátore chránená heslom. Heslo bude k dispozícii. | Tools BO Workstation s Demo Licenciou od Schneider Electric | Dodá obsluha | BacNet IP
46 | PK - Komisárky | Rača - prenájom | Schneider | áno | Iconics | áno | rt, backup | Aktuálna verzia je k dispozícii na stiahnutie v riadiacom regulátore chránená heslom. Heslo bude k dispozícii. | Tools BO Workstation s Demo Licenciou od Schneider Electric | Dodá obsluha | BacNet IP
47 | PK - Dopravná 57 | Rača - prenájom | Schneider | áno | Iconics | áno | rt, backup | Aktuálna verzia je k dispozícii na stiahnutie v riadiacom regulátore chránená heslom. Heslo bude k dispozícii. | Tools BO Workstation s Demo Licenciou od Schneider Electric | Dodá obsluha | BacNet IP