## Monitorovací systém
Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk
Názov predkladateľa:
Sídlo predkladateľa:
IČO predkladateľa:
Kontaktné údaje predkladateľa:
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY A CENOVÁ PONUKA
Názov zadávateľa: AGROCHOV Jánovce, s.r.o.
Sídlo zadávateľa: 059 72 Vrbov 300
IČO zadávateľa: 31713572
Technologický celok: Systém váženia mäsového dobytka s automatickou identifikáciou
Názov výrobcu :
Typové označenie :
Celok | Názov položky | Požadovaná hodnota | Jednotka | Ponúkana hodnota predkladateľom | Cena v Euro bez DPH
Technické požiadavky | Systém váženia dobytka | 1 | 1 ks | ks
| Váženie zvieraťa v pohybe (bezstresový, jednoduchý systém) | áno | 1 celok | áno/nie
Požadované parametre systému:
| Automatická identifikácia zvieraťa podľa čísla z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ) | áno | 1 celok | áno/nie
| Okamžitý výstup výstup pri vážení: váha zvieraťa, priemerný denný prírastok od posledného váženia, celoživotný prírastok na deň | áno | 1 celok | áno/nie
| Inventúra zvierat pri ich prechode cez váhu/uličku bez zaznamenania váhy | áno | 1 celok | áno/nie
| Požadované notifikácie systému: jedince nespĺňajúce zadané štandardy váha/vek/, extrémne nízke prírastky/úbytok váhy | áno | 1 celok | áno/nie
| Indikátor váhy: | 1 | ks
| Indikátor umožňújúci uchovávať záznamy vo viacerých súboroch | áno | 1 celok | áno/nie
| Sledovanie ošetrenia a liečby - výpočet a dávkovanie liekov pri veterinárnych zákrokoch | áno | 1 celok | áno/nie
| Triedenie zvierat do rôznych skupín | áno | 1 celok | áno/nie
| Zakladná štatistika (priemer, maximum, minimum) | áno | 1 celok | áno/nie
| Sledovanie matiek a potomkov podľa váhy | áno | 1 celok | áno/nie
| Anténa dosah min. 1 m | 3 | ks | ks
| Prenos dát do mobilného zariadenia a PC | áno | 1 celok | áno/nie
Tenzometre:
| Tenzometre (sada na jednu klietku) na existujúcu klietky na podniku, 2 000 - 3000 kg, vodeodolné | 1 ks | ks | ks
| Prenosná plošina s tenzometrami - použiteľná na viacerých miestach | 1 ks | ks | ks
| Dĺžka plošiny | 2,2 - 2,6 m | m | m
| Šírka plošiny | 0,7 - 0,9 m | m | m
Ušné značky
| Čítačka ušných čísel kompatibilná s elektornickými značkami vydavanými CEHZ, bezdrôtové pripojenie s indikátorom (ak indikátor neobsahuje čitačku) | áno | 1 celok | áno/nie
| Elektronické ušné značky pre teľatá - 2 hranaté ušné značky, jedna z nich elektornická, podľa požiadaviek CEHZ | 1000 ks | ks | ks
| Náhradné elektornické ušné značky na staršie zvieratá, podľa požiadaviek CEHZ | 200 ks | ks | ks
Cena za celý predmet zákazky v Euro bez DPH
Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do cenovej ponuky ktorú sme predložili so zapracovaním všetkých požiadaviek zadávateľa. Čestne prehlasujeme, že predložená cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
V …...... dňa ….....................
____________________________
Podpis predkladateľa