Vitál Štefan

PROJEKTANT  ELEKTROINŠTALAČNÝCH  PRÁC

935 56  Mýtne Ludany,Pestrý rad č.104/19

Tel./fax: 036 6390126;  Mobil: 0903 778 534; E-mail: stefan.vital@slovanet.sk

Protokol č.:02/08/2023

o určení vonkajších vplyvov k projektu elektroinštalácie

odbornou komisiou

*****************************************************************************************

Názov stavby:  Skladová hala

Investor:          VITA-ZEL & COMPANY,spol.s r.o.,Nová 1473, 946 32 Marcelová

Miesto stavby: Marcelová č.:…; (č.p.: 692/242; 692/46;)

*****************************************************************************************

Na základe prvotních informácií typu objektu a technologického riešenia daného zariadenia po zvážení všetkých aspektov prevádzky,jej elektrotechnickej náročnosti a požiadaviek Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a zdravia pri práci, Vyhl.MPSVaR č.508/2009 Z.z. o zaistenie bezpečnosti…Zákon NR SR č.314/2001 o požiarnej ochrane, Vyhl.MV SR č.121/2002 Z.z.o požiarnej bezpečnosti stavieb,Vyhl.MV SR č.94/2004/2004 Z.z.,v znení Vyhl.MV SR č.307/2007 Z.z. o požiarnej bezpečnosti u EZ a vyplývajúcich z normy STN 332000-3:2000;STN 332130:2006; STN 332000-1:2009; STN 33 2000-5-51:2010 (HD 603 64-5-51:2009; mod IEC 603 64-5-51.2005) a ostatné súvisiace normy v znení neskorších zmien a doplnkov,odborná komisia v zložení:

Predseda komisie: - Štefan Vitál – projektant,elektrotechnik špecialista,

člen komisie: - Ing Tibor Bakoš - architek,projektant PS

člen komisie: - Ing.Ollé Tímea – špecialista.projektant PO.

Prerokovala daný konštrukčný stav objektu,jej stavebné časti a konštatuje,potvrdzuje:…

Dotknutý objekt „Skladová hala“ spĺňa charakter klasického montovaného skladu z ocelového skeletu s plechovou strechou. !...Podlahy skladovacích a manipulačních priestorov sú z liateho betónu…

( Viď.situačný výkres objektu !...)

…následne určuje vonkajšie vplyvy pre samostatnú parcelu pre budúcu novostavbu na základe platnej legislatívy v prílohe č.: 02/08/2023 k tomuto protokolu.

Elektroinštalácia objektu (-ov !...) musí byť v súlade s horeuvedenými vonkajšími vplyvmi podľa normy STN !...Jednotlivé „dominujúce“ vonkajšie vplyvy doporučujem vo výkresovej časti graficky vyznačiť symbolmi zápisom trojmiestnym kódom v rovnostrannom trojuholníku postavenom na „vrchol“ !...Ak sa v priestore uplatní viac vplyvov,bude takýchto značiek na výkrese viac !...( Viď.PD elektro objektu !...)

Vonkajšie vplyvy behom skúšobnej prevádzky musia byť opätovne preverené a v prípade akýchkoľvek zmien v předmětných priestoroch a zmien v určených materiálech v stavebnej konštrukcii v tomto protokole v období prípravy a v čase vlastnej stavby před daním do prevádzky musia byť písomne potvrdené,alebo zrevidované !...

V Mýtnych Ludanoch                                   Vypracoval: Štefan Vitál

dna:  18.08.2023                                                                                      projektant elektro