Všetkým záujemcom

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č.1 k predmetu zákazky: Pozáručný servis a pravidelná údržba chirurgického telemanipulátora v počte 2 ks a simulátora v počte 1 ksv súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní. Zákazka bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 5/2025 zo dňa 09.01.2025, 404 - MSS a v Úradnom vestníku Európskej únie 8574-2025 zo dňa 08.01.2025;

Otázka č.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č.1:

1. Bod úprava podmienky účasti

Vychádzajúc zo Súťažných podkladov, Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov preukázať odborné zaškolenie servisného technika podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO. Verejný obstarávateľ žiada za týmto účelom predložiť:

- uchádzač uvedie meno/á, priezvisko/á a odbornú kvalifikáciu (oprávnenie) osoby alebo osôb

(servisného technika/servisných technikov), ktorá/í bude/ú zodpovedná/í za plnenie zmluvy – pozáručný servis a pravidelná údržba zariadení a predloží doklad o ich odbornej kvalifikácii -osvedčenie/certifikát o odbornom zaškolení servisného technika/ov na pozáručný servis a pravidelnú údržbu zariadení vydaný výrobcom príslušných zariadení alebo autorizovaným zástupcom výrobcu, tak aby bol zabezpečený odborný pozáručný servis a pravidelná údržba zariadení;

Po preštudovaní obsahu certifikát / potvrdenie vydaného výrobcom o obsahu školenia, musíme skonštatovať, že výrobca vydáva certifikáty len so všeobecným textom „program technického školenia“/ „kvalifikovaný poskytovať technický servis“. Z obsahu certifikátov / potvrdení nevyplýva exaktne školenie na pozáručný servis, keďže nie je rozdiel vo výkone pozáručného servisu a záručného servisu z hľadiska samotného úkonu / zásahu.

Návrh na úpravu:

Žiadame o úpravu znenia podmienky účasti tak, aby ju bolo možné preukázať absolvovaním

tréningového programu určeného technikom / technického školenia.

Odpoveď k otázke č.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č.1:

Verejný obstarávateľ po dôkladnom zvážení trvá na pôvodnom znení podmienky účasti a považuje toto znenie za postačujúce a dostatočne zrejmé.

Predmetom zákazky je pozáručný servis a pravidelná údržba chirurgického telemanipulátora v počte 2 ks a simulátora v počte 1 ks. Ako z názvu vyplýva, verejný obstarávateľ obstaráva servis uvedených zariadení. To, že uvádzame na začiatku slovo „pozáručný” vyplýva jednoducho z toho, že na dané zariadenia bol a v súčastnosti stále je poskytovaný pozáručný servis vyplývajúci z kúpnej zmluvy uzatvorenej v roku 2020. Verejný obstarávateľ samozrejme bude akceptovať „certifikáty/potvrdenia” servisného technika, z ktorého bude jasne vyplývať, že daná osoba má spôsobilosť vykonávať servis na zariadeniach, ktoré sú predmetom verejného obstarávania.

Na základe uvedeného nedochádza k zmene v časti B Podmienky účasti Súťažných podkladov.

Otázka č.2 k žiadosti o vysvetlenie SP č.1:

2. Bod úprava zmluvných podmienok

Vychádzajúc zo znenia zmluvných podmienok, bod 2.3.: „Servisom sa na účely tejto Zmluvy rozumie najmä:

.... d) služba telefonickej podpory s nepretržitou 24 hodinovou podporou zahŕňajúcu okrem

iného, no nie len, technicko-organizačnú pomoc a poradenstvo;”

Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu predmetnej podmienky tak, aby služba telefonickej podpory sa vzťahovala len na pracovné dni.

Odpoveď k otázke č.2 k žiadosti o vysvetlenie SP č.1:

Verejný obstarávateľ po dôkladnom zvážení pristúpil k úprave súťažných podkladov, a to v časti F Obchodné podmienky ako aj v editovateľnej forme servisnej zmluvy, a to konkrétne v bode 2.3 písm. d) servisnej zmluvy. Zároveň verejný obstarávateľ zosúlaďuje s upraveným znením servisnej zmluvy aj bod 1.3 špecifikácie časti C Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov ako aj v editovateľnej forme prílohy č.3 servisnej zmluvy.

Servisná zmluva

Mení sa:

2.3 písm. d)  služba telefonickej podpory s nepretržitou 24 hodinovou podporou zahŕňajúcu okrem iného, no nie len,  technicko-organizačnú pomoc a poradenstvo

Mení sa na:

2.3 písm. d)  služba telefonickej podpory s nepretržitou 24 hodinovou podporou počas pracovných dní zahŕňajúcu okrem iného, no nie len,  technicko-organizačnú pomoc a poradenstvo

Opis predmetu zákazky príloha č.3 servisnej zmluvy

Mení sa:

1.3 služba telefonickej podpory s nepretržitou 24 hodinovou podporou zahŕňajúcu okrem iného, no nie len,  technicko-organizačnú pomoc a poradenstvo

Mení sa na:

1.3   služba telefonickej podpory s nepretržitou 24 hodinovou podporou počas pracovných dní zahŕňajúcu okrem iného, no nie len,  technicko-organizačnú pomoc a poradenstvo

Na základe uvedeného nedochádza k podstanej zmene v časti F Obchodné podmienky a v časti C Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov ani v editovateľnej forme servisnej zmluvy a jej prílohy č.3. Uvedená zmena je vyznačená farebne.

Otázka č.3 k žiadosti o vysvetlenie SP č.1:

3. Bod úprava zmluvných podmienok

Vychádzajúc zo znenia zmluvných podmienok, bod 13.19 je „Poskytovateľ sa v súlade s § 9 ods. 2 písm. p) vyhlášky č. 362/2018 Z. z. zaväzuje po skončení tejto zmluvy v prípade potreby udeliť, poskytnúť, previesť alebo postúpiť všetky potrebné licencie, práva alebo súhlasy nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity prevádzkovanej základnej služby na prevádzkovateľa základnej služby, t.j. objednávateľa; tento záväzok poskytovateľa ostáva v platnosti aj po ukončení zmluvného vzťahu po dobu dohodnutú zmluvnými stranami, ktorá nesmie byť kratšia ako päť rokov po ukončení zmluvného vzťahu.“

Ako výhradný zástupca výrobcu chirurgického telemanipulátora nemáme kompetenciu na prevedenie alebo postúpenie licenčných práv. S predajom prístroja / poskytovaním servisu je poskytnutá nevýhradná licencie na jeho použitie, v rozsahu nutnom na používanie prístroja, na celú dobu trvania majetkových práv a na účel, na ktorý bol softvér alebo dielo vytvorené alebo dodané kupujúcemu prístroja. V tomto kontexte (obdobne ako pri kúpnych zmluvách) je objektívne možné poskytnúť licenčné práca potrebné na kontinuálne užívanie prístroja. Podstúpenie alebo prevedenie licenčných práv nie je možné.

V tomto kontexte žiadame o primeranú úpravu bodu 13.19. Servisnej zmluvy.

Odpoveď k otázke č.3 k žiadosti o vysvetlenie SP č.1:

Verejný obstarávateľ po dôkladnom zvážení pristúpil k úprave súťažných podkladov, a to v časti F Obchodné podmienky ako aj v editovateľnej forme servisnej zmluvy, a to konkrétne v bode 13.19 servisnej zmluvy.

Servisná zmluva

Mení sa:

13.19  Poskytovateľ sa v súlade s § 9 ods. 2 písm. p) vyhlášky č. 362/2018 Z. z. zaväzuje po skončení tejto zmluvy v prípade potreby udeliť, poskytnúť, previesť alebo postúpiť všetky potrebné licencie, práva alebo súhlasy nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity prevádzkovanej základnej služby na prevádzkovateľa základnej služby, t.j. objednávateľa; tento záväzok poskytovateľa ostáva v platnosti aj po ukončení zmluvného vzťahu po dobu dohodnutú zmluvnými stranami, ktorá nesmie byť kratšia ako päť rokov po ukončení zmluvného vzťahu.

Mení sa na:

13.19  Poskytovateľ sa v súlade s § 9 ods. 2 písm p) vyhlášky č. 362/2018 Z. z. zaväzuje po skončení tejto zmluvy poskytnúť objednávateľovi potrebné licenčné práva na zabezpečenie kontinuity prevádzkovanej základnej služby, resp. na užívanie tovaru; tento záväzok poskytovateľa ostáva v platnosti aj po ukončení zmluvného vzťahu.

Na základe uvedeného nedochádza k podstanej zmene v časti F Obchodné podmienky Súťažných podkladov ani v editovateľnej forme servisnej zmluvy. Uvedená zmena je vyznačená farebne.

Verejný obstarávateľ má za to, že na základe vyššie uvedených zmien, nedochádza k podstatnej úprave v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, preto termín na predkladanie ponúk ostáva nezmenený.

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadaných verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania.