**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie **prachotesného vozíka pre transport sterilného materiálu – 10 ks** vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že sú vozíky dodané v demonte, tak vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Univerzitnej nemocnice Martin.

Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.

**Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky***uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia* |
| Typ vybavenia, výrobca: |  |
| 1. materiál – nerez AISI304
 |  |
| 1. po vnútornom obvode dvierok – tesnenie voči prachu
 |  |
| 1. min. vnútorná dĺžka 80 cm
 |  |
| 1. min. vnútorná hĺbka 51 cm
 |  |
| 1. celková výška max. 154 cm
 |  |
| 1. 4 kolieska s priemerom min. 15 cm na vonkajšie povrchy (2 s aretáciou)
 |  |
| 1. nosnosť min. 60 kg
 |  |
| 1. s rukoväťou / rukoväťami na tlačenie
 |  |
| 1. min. 3 vnútorné police (vrátane dna), t. j. min. 2 vnútorné police + dno
 |  |
| 1. vzdialenosť medzi vnútornými policami min. 25 cm alebo nastaviteľná
 |  |