## Rekapitulácia stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {c3367dbc-a114-4a17-9125-3a89fb4165d2}
[20 empty] | >> skryté stĺpce << | [12 empty] | 0,01 | 20
[33 empty] | 0,01 | 20
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [18 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 20222504 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Spracovateľská hala s predajňou | [25 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | KS: | [16 empty] | 0,01
|  | Miesto: |  |  |  |  | Blahová, okr. Dunajská Streda, p.č.:372/6 | [8 empty] | Dátum: |  | 2024-02-15 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: |  | 50266535 | [14 empty] | 0,01
|  |  | HADO Investments, s. r. o. | [12 empty] | IČ DPH: |  | SK2120269888 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Podľa výberu investora | [12 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. Pavol Orosi, PhD. | [12 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | EUR |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [11 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 20222504
| Stavba: | [6 empty] | Spracovateľská hala s predajňou
| Miesto: | [6 empty] | Blahová, okr. Dunajská Streda, p.č.:372/6 | [6 empty] | Dátum: |  | 2024-02-15
| Objednávateľ: | [6 empty] | HADO Investments, s. r. o. | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Pavol Orosi, PhD. |  |  |  | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [6 empty] | Podľa výberu investora | [6 empty] | Spracovateľ:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| Náklady z rozpočtov | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {c3367dbc-a114-4a17-9125-3a89fb4165d2} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO-01 |  |  |  | Stavebná časť | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {b3656e42-91e8-4840-9b4e-9fd20bfeb16c} | {c3367dbc-a114-4a17-9125-3a89fb4165d2} | 0
/ |  | SO-02 |  |  |  | Spevnené plochy a parkoviská | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {fb593b83-0d42-4454-a178-e3bdd0bfd826} | {c3367dbc-a114-4a17-9125-3a89fb4165d2} | 0

## SO-01 - Stavebná časť
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [10 empty] | {b3656e42-91e8-4840-9b4e-9fd20bfeb16c}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
Spracovateľská hala s predajňou
Objekt:
SO-01 - Stavebná časť
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Blahová, okr. Dunajská Streda, p.č.:372/6 |  |  | Dátum: | 2024-02-15
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO: | 50266535
|  | HADO Investments, s. r. o. |  |  |  | IČ DPH: | SK2120269888
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Podľa výberu investora |  |  |  | IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. Pavol Orosi, PhD. |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Spracovateľská hala s predajňou
Objekt:
SO-01 - Stavebná časť
Miesto: |  |  | Blahová, okr. Dunajská Streda, p.č.:372/6 |  |  | Dátum: | 2024-02-15
Objednávateľ: |  |  | HADO Investments, s. r. o. |  |  | Projektant: | Ing. Pavol Orosi, PhD.
Zhotoviteľ: |  |  | Podľa výberu investora |  |  | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| D1 - Práce HSV | [5 empty] | 0
| D2 - ZEMNÉ PRÁCE | [5 empty] | 0
| D3 - ZÁKLADY | [5 empty] | 0
| D4 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | [5 empty] | 0
| D5 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | [5 empty] | 0
| D6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY | [5 empty] | 0
| D7 - OSTATNÉ PRÁCE | [5 empty] | 0
| D8 - PRESUNY HMÔT | [5 empty] | 0
| D9 - Práce PSV | [5 empty] | 0
| D10 - IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI | [5 empty] | 0
| D11 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | [5 empty] | 0
| D12 - ZTI + HVAC | [5 empty] | 0
| D14 - KONŠTRUKCIE TESÁRSKE | [5 empty] | 0
| D15 - DREVOSTAVBY | [5 empty] | 0
| D16 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE | [5 empty] | 0
| D17 - KRYTINY TVRDÉ | [5 empty] | 0
| D18 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | [5 empty] | 0
| D19 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | [5 empty] | 0
| D20 - PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY | [5 empty] | 0
| D21 - PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ | [5 empty] | 0
| D22 - PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY | [5 empty] | 0
| D23 - MAĽBY | [5 empty] | 0
| D9 - Práce PSV | [5 empty] | 0
| D24 - Montážne práce | [5 empty] | 0
| D25 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Spracovateľská hala s predajňou
Objekt:
SO-01 - Stavebná časť
Miesto: |  |  | Blahová, okr. Dunajská Streda, p.č.:372/6 |  |  | Dátum: | 2024-02-15
Objednávateľ: |  |  | HADO Investments, s. r. o. |  |  | Projektant: | Ing. Pavol Orosi, PhD.
Zhotoviteľ: |  |  | Podľa výberu investora |  |  | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t] | Dodávateľ
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| D | D1 | Práce HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | ZEMNÉ PRÁCE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121101111 | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000m3 | m3 | 168.9 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1-4 do 1000 m3 | m3 | 337.635 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 506.535 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | m3 | 5065.35 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 759.8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
| D | D3 | ZÁKLADY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | m3 | 137.36 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | 273321312 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 | m3 | 78.83 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | K | 273351215 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce | m2 | 24.36 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | K | 273351216 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce | m2 | 24.36 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
10 | K | 273362422 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m2 | 525.5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
11 | K | 274271303 | Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm | m3 | 5.625 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
12 | K | 274271311 | Premac Murivo základových pásov z betónových tvárnic 400x500x250 mm a s betónovou výplňou | m3 | 26.372 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
13 | K | 274313611 | Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 | m3 | 126.96 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
14 | K | 274361821 | Výstuž základových pásov oceľou triedy 10 505 /B500A/ | t | 4.922 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
15 | K | 274361825 | Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505 | t | 1.2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
16 | K | 311234213 | Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 30 FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249) | m3 | 140.752 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
| D | D4 | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 311234211 | HELUZ Murivo nosné z tehál pálených 44 FAMILY 440x247x249 mm P8 brúsených P+D na lepidlo | m3 | 199.21 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
18 | K | 314275008 | Komínová zostava Schiedel, jednoprieduchová, výšky do 8 m | súb | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
19 | K | 317161252 | Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
20 | K | 317161254 | Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
21 | K | 331321410 | Betón stĺpov a pilierov hranatých železový triedy C25/30 | m3 | 8.46 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
22 | K | 342243114 | HELUZ Murovanie priečok z tehál pálených HELUZ 14 140x497x238 mm P10 P+D na maltu MVC 2,5 | m2 | 155.846 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
23 | K | 342243183 | Priečky z tehál pálených HELUZ 11,5 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (115x497x249) | m2 | 4.8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
| D | D5 | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 411321414 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30 | m3 | 105.1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
25 | K | 411354173 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie | m2 | 525.5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
26 | K | 411354174 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie | m2 | 525.5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
27 | K | 411355003 | Denný prenájom ručného systému Dokaflex 1-2-4 na debnenie jednoduchých stropov hr. do 250 mm, svetlej v. miestnosti do 3500 mm | m2 | 14714 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
28 | K | 411355061 | Montáž debnenia stropov Dokaflex 1-2-4 pre jednoduché stropy vrátane podpernej konštrukcie a dorezov - zhotovenie | m2 | 525.5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
29 | K | 411355071 | Demontáž debnenia stropov Dokaflex 1-2-4 pre jednoduché stropy vrátane podpernej konštrukcie a dorezov - odstránenie | m2 | 525.5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
30 | K | 411361821 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505 | t | 6.09 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
31 | K | 413321414 | Betón nosníkov, železový tr. C 25/30 | m3 | 12.205 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
32 | K | 413351107 | Debnenie nosníka zhotovenie-dielce | m2 | 117.85 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
33 | K | 413351108 | Debnenie nosníka odstránenie-dielce | m2 | 117.85 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66
34 | K | 413351215 | Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie | m2 | 48.82 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
35 | K | 413351216 | Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie | m2 | 48.82 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70
36 | K | 417321515 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 | m3 | 25.9 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
37 | K | 417351115 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 138.28 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
38 | K | 417351116 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 138.28 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76
39 | K | 417361821 | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 | t | 2.555 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78
40 | K | 430321316 | Schodisková konštrukcia zo železového betónu triedy C20/25 | m3 | 3.48 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80
41 | K | 430361821 | Výstuž schodiskových konštrukcií z ocele triedy 10 505 /B500A/ | t | 0.214 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82
42 | K | 433121121 | Osadenie oceľové schody | sub | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84
43 | K | 433351131 | Debnenia schodníc priamočiarých s podpernou konštrukciou do 4 m - zhotovenie | m2 | 11.61 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 86
44 | K | 433351132 | Debnenia schodníc priamočiarých s podpernou konštrukciou do 4 m - odstránenie | m2 | 11.61 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88
45 | K | 413361826 | Výstuž nosníkov a trámov z betonárskej ocele 10505, kontinuálne strmienky | t | 1.477 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90
46 | K | 6114174400 | Oceľové schody | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92
| D | D6 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 610991111 | Zakrývanie vnútorných okenných otvorov a konštrukcií | m2 | 193.29 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94
48 | K | 612421615 | Vnútorná omietka stien vápenná hrubá zatretá v podlaží alebo v schodisku | m2 | 1712.392 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 96
49 | K | 612421626 | Vnútorná omietka stien vápenná hladká v podlaží alebo v schodisku | m2 | 1712.392 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 98
50 | K | 612473185 | Príplatok za zabudované omietniky k vnútornej omietke zo suchých zmesí | m2 | 1915.14 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100
51 | K | 612481119 | Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien sklotextílnou mriežkou | m2 | 558.115 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 102
52 | K | 620991121 | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov z lešenia | m2 | 193.29 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104
53 | K | 620991125 | Príplatok za zakrývanie výplní vonkajších otvorov z lešenia | m2 | 193.29 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 106
54 | K | 621421132 | Omietka podhľadov vonkajších vápenná | m2 | 37.5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108
55 | K | 622462533 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová akrylátová s ryhovanou štruktúrou Price Color Multiputz RA - BASF hr.zrna 2,00mm | m2 | 476.915 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110
56 | K | 622465111 | Terranova weber.pas marmolit Vonkajšia dekoratívna omietka stien z prírodných mramorových zŕn jemnozrná | m2 | 81.2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 112
57 | K | 625250027 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia MultiTherm NEO - BASF , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 20 mm | m2 | 65.175 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 114
58 | K | 625250050 | Kontaktný zatepľovací systém MultiTherm M-D - BASF , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 50 mm | m2 | 411.74 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 116
59 | K | 625250157 | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 120 mm | m2 | 81.2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 118
60 | K | 631313621 | Mazanina z betónu prostého triedy C20/25 hrúbky od 80 do 120 mm | m3 | 48.61 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 120
61 | K | 632247312 | Montáž obkladu vonkajšých stien, Klinker Tehlová | m2 | 23 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 122
62 | K | 632450024 | Betónový poter hr.60mm | m2 | 253 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 124
63 | K | 632477211 | Samonivelizačná podl. hmota nivelit, na nenasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 1 mm | m2 | 525.9 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 126
64 | K | 762431365 | Položenie OSB dosky na podlahu, hrúbky 20 mm skrutkovaným | m2 | 214 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 128
65 | K | 6072627800 | Doska drevoštiepková OSB 2500x675x20 mm | m2 | 225 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 130
66 | K | 6113903224 | Svetlovod VELUX TWR do šikmých striech | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 132
| D | D7 | OSTATNÉ PRÁCE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 941941041 | Montáž lešenia ľahkého, pracovného radového s podlahami šírka do 1,2 m a výška do 10 m | m2 | 690 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 134
68 | K | 941941291 | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia šírka nad 1,00 do 1,20 m, výška do 10 m | m2 | 690 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 136
69 | K | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 230 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 138
70 | K | 941941841 | Demontáž lešenia ľahkého radového s podlahami šírka do 1,2 m výška do 10 m | m2 | 690 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 140
71 | K | 952901111 | Vyčistenie budov bytovej alebo občianskej výstavby pri výške podlažia do 4 m | m2 | 1023 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 142
72 | K | 634 | Kalené sklo 12 mm | sub | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 144
| D | D8 | PRESUNY HMÔT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 998011002 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m | t | 1633.38 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 146
| D | D9 | Práce PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| D | D10 | IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 711111311 | Vodotesná izolácia Schluter - Ditra | m2 | 42 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 148
75 | K | 711211501 | Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová | m2 | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 150
76 | K | 711212501 | Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobna, ozn. I03 zvislá | m2 | 54 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 152
77 | K | 711471051 | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju | m2 | 525.5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 154
78 | K | 711472051 | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju | m2 | 81.2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 156
79 | K | 711491171 | Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode | m2 | 1050 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 158
80 | K | 711491271 | Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode | m2 | 162.4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 160
81 | M | 283220000300 | Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 0,6 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá | m2 | 578 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 164
82 | M | 283220000300.1 | Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá | m2 | 89 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 166
83 | M | 693110001200 | Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300 | m2 | 578 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 168
84 | M | 693110001200 | Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300 | m2 | 178 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 170
85 | K | 998711202 | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m | % | 165.264 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 162
| D | D11 | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 713111111 | Montáž tepelnej izolácie stropov kladenej voľne na vrch | m2 | 214 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 172
87 | K | 713120001 | Zakrytie tepelnej podlahovej izolácie fóliou | m2 | 1065.5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 174
88 | K | 713121111 | Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvovej kladenej na sucho | m2 | 1065.5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 176
89 | M | 2837653420 | ISOVER EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 20 mm | m2 | 246.5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 180
90 | M | 2837653421 | ISOVER EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 40 mm | m2 | 42 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 182
91 | M | 2837653422 | ISOVER EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm | m2 | 525.5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 184
92 | M | 2837653502 | ISOVER EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S | m3 | 7.355 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 186
93 | M | 6314150110 | Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny | m2 | 214 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 188
94 | K | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m | % | 154.817 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 178
| D | D12 | ZTI + HVAC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | M-23 | Vnútorný vodovod a kanlizácia, zdravotechnika UV - odhad (tento riadok nevypĺňať) | sub | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 190
| D | D12-1 | Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie |  |  |  | 0
2 | K | 733121110.S | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 22/2,6 | m | 100 |  | 0
3 | K | 733123110.S | Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 22/2,6 | ks | 1 |  | 0
| D | D12-2 | Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá |  |  |  | 0
1 | K | 120001101.S | Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia | m3 | 68.464 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 200
2 | K | 131201101.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 27.892 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 131201109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 13.946 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 202
4 | K | 132201101.S | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 40.572 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 132201109.S | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm v hornine 3 | m3 | 20.286 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 204
6 | K | 132211101.S | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | m3 | 17.108 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 206
7 | K | 132211119.S | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 | m3 | 0.844 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 208
8 | K | 162201101.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | m3 | 3.855 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 210
9 | K | 162301101.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m | m3 | 15.818 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 212
10 | K | 167101100.S | Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne | m3 | 3.855 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 214
11 | K | 167101101.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 15.818 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 174101001.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - | m3 | 18.576 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 218
13 | M | 583310002700.S | Štrkopiesok frakcia 0-8 mm | t | 1.09 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 216
| D | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 220
14 | K | 279100031.S | Napojenie na existujúcu šachtu ZŠ - prestup a šachtová prechodka | ks | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 279100032.S | Prestup v základoch dĺžky do 300 mm, DN 125, potrubie vonk.pr. 78-111 mm (bez tesniacej sady) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 222
| D | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 224
16 | K | 451573111.S | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 12.954 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 226
17 | K | 451595111.S | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z prehodeného výkopku | m3 | 36.022 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 228
18 | K | 452311141.S | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20 | m3 | 1.044 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 230
19 | K | 452351101.S | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty | m2 | 9.4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 232
| D | D12-3 | Rúrové vedenie |  |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 234
20 | K | 871264000.S | Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 100 | m | 74 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 236
21 | M | 286140000400.S | Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 110, SN 10, dĺ. 5 m | ks | 62 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 238
22 | M | 286120016300.S | Rúra odpadová rovná D 75x1,8 mm | m | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 242
23 | K | 871265000nerez | Potrubie kanalizačné D 110x10,0 mm | m | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 244
24 | M | 141120013160.S | Rúrka nerezová DN 110 | m | 16.813 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 246
25 | K | 877265000Nerez | Montáž tvarovky nerez D 110 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 248
26 | M | 3161700900000 | Nerezové koleno navarovacie D110 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 250
27 | K | 894221000ZŠ | Montáž šachta zberná z vodostavebného betónu obj. 2m3, D 1630 v1500mm s vodotesným poklopom | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 252
28 | M | 594300000100.S | Šachta zberná vodotesná 2m3 KLARTEC | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 254
29 | K | 899721132.S | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 65 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 256
30 | K | 899912101.S | Montáž oceľových chráničiek D 159x10 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 258
31 | M | 142110002400.S | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 159 mm, hr. steny 10,0 mm, ozn.11 353.0 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 260
| D | D12-4 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 262
32 | K | 998276101.S | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 32.03 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 264
| D | D12-5 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 721213006.S | Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 266
34 | M | 286630023300.S | Celonerezová podlahová vpusť s ochrannou proti zamrznutiu so zápachovým uzáverom | ks | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 721213009.S | Montáž podlahového vpustu veľkým prietokom a zápachovým uzáverom (0,8 l/s) DN 75 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 268
36 | M | 286630029300.S | HL podlahový vpust DN50/75/110, zvislý odtok, izolačná príruba, zápachový uzáver Primus, systém Klick-Klack, | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 272
37 | M | 286630029800 | HL podlahový vpust DN50/75, vodorovný odtok, izolačná príruba, zápachový uzáver, systém Klick-Klack | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 274
38 | K | 998721201.S | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | % | 1133.178 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 270
| D | D12-6 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 722161000.S | Vodovodné potrubie z nehrdzavejúcich rúrok spájaných lisovaním D 15 mm- Sanpress DN15 | m | 300 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 276
40 | K | 722161006.S | Vodovodné potrubie z nehrdzavejúcich rúrok spájaných lisovaním D 20 mm- Sanpress DN20 | m | 150 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 280
41 | K | 722161009.S | Vodovodné potrubie z nehrdzavejúcich rúrok spájaných lisovaním D 25 mm- Sanpress DN 25 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 282
42 | K | 722221025.S | Montáž potrubia | m | 550 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 278
42 | K | 722221025.S | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4 - hydrant | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 278
43 | M | 551110005200.S | Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz | ks | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 722221070.S | Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 284
45 | M | 551110007700.S | Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 288
46 | K | 722221082.S | Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 290
47 | M | 551110011900.S | Guľový uzáver zahradný nezámrzný, 1/2" M, d 16 mm, páčka, niklovaná mosadz | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 286
48 | K | 722221130.S | Montáž guľového kohúta závitového nerezového G 3/4 | ks | 5 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | M | 551110021800.S | Guľový uzáver závitový 1-dielny, 3/4", dĺ. 60 mm, nerez, redukovaný prietok, tesnenie PTFE | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 292
50 | K | 722221135.S | Montáž guľového kohúta závitového nerezového G 1 prepojenie na uzáver vody | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 294
51 | M | 551110021900.S | Guľový uzáver závitový 1-dielny, 1", dĺ. 72 mm, nerez, redukovaný prietok, tesnenie PTFE | ks | 2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 722229100 | Montáž armatúry plniacej s kvapalinovým uzáverom - nerez | sub | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 722290226.S | Sada filtrov na objekt | kpl | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 722290226.S | Sada regulačných prvkov | kpl | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 722290226.S | Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50 | m | 550 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 722290234.S | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 550 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 296
55 | K | 998722201.S | Montáž | kpl | 1 |  | 0
| D | D12-7 | Zdravotechnika - zariaďovacie predmety |  |  |  | 0
56 | K | 725219510.S | Montáž umývadla nerezového závesného, bez výtokovej armatúry | ks | 8 |  | 0
57 | M | 552310004700.S | Nerezové umývadlo 63,5cm + nerez zápach.uzáver | ks | 8 |  | 0
58 | K | 998725201.S | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | % | 1133.178 |  | 0
| D | D12-8 | Konštrukcie klampiarske |  |  |  | 0
59 | K | 764450000 | Preložka a úprava dažďového zvodu 2x kolena + 1m rúry DN 100 | sub | 1 |  | 0
| D | D12-9 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0
60 | K | 767871509.S | Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 25-28 mm - voda | ks | 75 |  | 0
61 | M | 286710007400 | Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, M10 | ks | 75 |  | 0
| D | D12-10 | Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení |  |  |  | 0
62 | K | 3604101000 | Montáž zariadenia na meranie výšky hladiny | ks | 1 |  | 0
63 | M | 374410016900.S | Hladinomer MERET TYP TSP + DMU15 a prílušenstvom el. zariadenia na obsluhu | ks | 1 |  | 0
64 | M | 141120013131.S | Rúrka nerezová DN 50 dl. 2m - ochrana hladinomeru | ks | 1 |  | 0
65 | M | 141120013160.S.1 | Rúrka s hrdlom nerezová DN 110 opatrená na konci sitom proti hmyzu - odverania ZŠ | m | 3 |  | 0
66 | K | 998936201.S | SHP ECO EVO 80 V 1,8K - ohrievač teplej vody | ks | 2 |  | 0
66 | K | 998936201.S | Sprchový kút obdélník 100x120 cm SAT TGD NEW SATTGDN120S100 | ks | 2 |  | 0
66 | K | 998936201.S | Umývadlová batéria vysoká Jungborn Gamma čierna | ks | 8 |  | 0
66 | K | 998936201.S | Kovový sifón s výpusťou Alcadrain CLICK/CLACK, malá zátka | ks | 8 |  | 0
66 | K | 998936201.S | montáž ostatných prvkov | kpl | 1 |  | 0
66 | K | 998936201.S | Presun hmôt pre montáž prevádzkových, meracích a regulač.zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | % | 1133.178 |  | 0
| D | D12-11 | Elektromontáže |  |  |  | 0
67 | K | 210220042.S | Uzemnenie -svorka územňovacia na potrubie O12 - 32 mm | ks | 22 |  | 0
68 | M | 354410005720.S | Svorka uzemňovacia na potrubie priemeru 18-22 mm | ks | 30 |  | 0
69 | M | 354410005730.S | Svorka uzemňovacia na potrubie priemeru 28-32 mm | ks | 34 |  | 0
| D | D12-12 | Podlahové vykurovanie |  |  |  | 0
80 | K | 783424240.S | Rúra pre podlahové vykurovanie PE-RT rúra 16x2 mm (500m) | m | 4650 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Systémová doska pre podlahové kúrenie UHP53 (V jednom balíku je 10,50 metra2, alebo 15 tabúľ) | bal | 75 |  | 0
|  |  | OBVODOVÝ DILATAČNÝ PÁS HPW DP 50 (50m) | bal | 30 |  | 0
|  |  | SEPARAČNÁ FÓLIA 601001H (50m) | bal | 15 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Polystyrén hr. 100mm | m2 | 750 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Skrinka rozdeľovača | ks | 4 |  | 0
80 | K | 783424240.S | ROZDEĽOVAČ MOSADZNÝ 12 CESTNÝ PRE PODLAHOVÉ KÚRENIE | ks | 4 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Obehové čerpadlo | ks | 2 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Elektrotermická hlavica rozdeľovačov | ks | 24 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Kompletná MaR pre podlahové vykurovanie | kpl | 2 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Termostat | ks | 24 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Kotviaci a montážny materiál | kpl | 1 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Montáž | kpl | 1 |  | 0
| D | D12-13 | Tepelné čarpadlo (55kW) |  |  |  | 0
80 | K | 783424240.S | Mitsubishi PUD-SHWM140YAA | ks | 4 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Hydromodul so zásobnikom EHST30D-YM9ED | ks | 1 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Hydromodul bez zásobnika EHSD-YM9D | ks | 4 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Regulácia pre kaskádu PAC-IF071B-E | ks | 1 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Výhrevný kábel CSC4 160W | ks | 4 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Konzola | ks | 4 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Cu potrubie 6/12mm izolované | m | 80 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Armatúry a rozvody vody pre vodoinštaláciu | kpl | 1 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Akumulačná nádrž pre podlahové vykurovanie 1000l | ks | 1 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Anuloid | ks | 1 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Obehové čerpadlo | ks | 1 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Kotviaci a montážny materiál | kpl | 1 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Elektroinštalačný materiál | kpl | 1 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Montáž | ks | 1 |  | 0
| D | D12-14 | VZT - odvetranie soc. Zariadeni |  |  |  | 0
80 | K | 783424240.S | BF Silent 100HT | ks | 5 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Potrubie 100 flexibilne | m | 20 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Potrubi spiro 100/3000 30% tvarovky | ks | 10 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Kotviaci a montážny materiál | ks | 1 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Elektroinštalačný materiál | ks | 1 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Montáž | ks | 1 |  | 0
| D | D12-15 | Klimatizácie |  |  |  | 0
80 | K | 783424240.S | SINCLAIR ASGE-36BI + ASC-36BI-3 vonk. + vnút. Split | ks | 1 |  | 0
80 | K | 783424240.S | SINCLAIR MV-E42BI2 vonk. Multisplit | ks | 1 |  | 0
80 | K | 783424240.S | SINCLAIR MV-E28BI2 vonk. Multisplit | ks | 1 |  | 0
80 | K | 783424240.S | SINCLAIR MV-E36BI2 vonk. Multisplit | ks | 1 |  | 0
80 | K | 783424240.S | SINCLAIR SIH-09BIK vnút. Multisplit | ks | 4 |  | 0
80 | K | 783424240.S | SINCLAIR SIH-12BIK vnút. Multisplit | ks | 6 |  | 0
80 | K | 783424240.S | SINCLAIR SIH-18BIK vnút. Multisplit | ks | 2 |  | 0
80 | K | 783424240.S | SINCLAIR SIH+SOH-09BIK2 vnút. + vonk. Split | ks | 2 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Cu potrubie 6/10mm izolované | m | 180 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Cu potrubie 10/16mm izolované | m | 20 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Kotviaci a montážny materiál | ks | 1 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Elektroinštalačný materiál | ks | 1 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Konzola zváraná 650mm | ks | 7 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Kondenz, krycie lišty | kpl | 1 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Vákuovanie, tlaková skúška, revízie | kpl | 1 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Dusík | kpl | 1 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Chladivo R32 | kg | 5 |  | 0
80 | K | 783424240.S | Montáž | ks | 1 |  | 0
| D | D14 | KONŠTRUKCIE TESÁRSKE |  |  |  | 0
96 | K | 762333110 | Montáž viazanej konštrukcie krovu z reziva | m2 | 1128.25 |  | 0
97 | K | 762342210 | Montáž latovania, kontralaty | m2 | 1128.25 |  | 0
98 | M | 6051212100 | Hranol mäkké rezivo | m3 | 75.47 |  | 0
99 | M | 6053340400 | Drevo ihličnaté neopracované laty | m3 | 14.1 |  | 0
| D | D15 | DREVOSTAVBY |  |  |  | 0
100 | K | 763138331 | Podhľad s oceľovou konštrukciou 1x RF 12,5 upevnený na závesoch k železobetónovému stropu | m2 | 761.5 |  | 0
| D | D16 | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE |  |  |  | 0
101 | K | 764410250 | Oplechovanie parapetu z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 330 mm | m | 18.3 |  | 0
102 | K | 764410255 | Montáž oplechovania parapetu z Pz plechu rš. 330 mm | m | 18.3 |  | 0
103 | K | 764554304 | Odpadová rúra zo zinkového Zn plechu kruhová s priemerom 150 mm | m | 58.5 |  | 0
104 | K | 764554504 | Montáž odpadovej rúry zo Zn plechu kruhovej s priemerom 150 mm | m | 58.5 |  | 0
105 | K | 764354001 | Montáž a dodávka pododkvapového polkruhového žľabu z TiZn plechu, rš. 200 mm až 400 mm | m | 196.82 |  | 0
106 | K | 998764201 | Presun hmôt pre klampiarské konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 118.675 |  | 0
| D | D17 | KRYTINY TVRDÉ |  |  |  | 0
107 | K | 765312395 | Montáž keramickej krytiny, sklon do 60° | m2 | 1128.25 |  | 0
108 | M | 765312305 | Keramická krytina VILLA TESTA, sklon do 60° | m2 | 1128.25 |  | 0
109 | K | 765901143 | Strešná fólia do 60° na krokvy | m2 | 1128.25 |  | 0
| D | D18 | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE |  |  |  | 0
110 | K | 766621101 | Montáž a dodávka okna a dveri | m2 | 193.29 |  | 0
111 | K | 766628673 | Montáž kaleného skla - zapustené do podlahy | kus | 1 |  | 0
112 | K | 766670999 | Velux Montáž strešného výkyvného okna s ventilačnou klapkou a lemovaním 58 x 90 cm | kus | 10 |  | 0
113 | K | 766671003 | Velux Montáž okna strešného výkyvného s ventilačnou klapkou a lemovanín 90 x 140 cm | kus | 3 |  | 0
114 | K | 766671005 | Velux Montáž okna strešného výkyvného s ventilačnou klapkou a lemovanín 94 x 140 cm | kus | 1 |  | 0
115 | K | 766672082 | Montáž svetlovod VELUX TWR do šikmých striech | kus | 1 |  | 0
116 | K | 766702132 | Montáž obložkovej zárubne pre jednokrídlové dvere pri hrúbke steny až 35 cm | kus | 21 |  | 0
117 | K | 766702142 | Montáž obložkovej zárubne pre dvojkrídlové dvere pri hrúbke steny až 35 cm | kus | 3 |  | 0
118 | K | 766821016 | Montáž posuvných dverí | kus | 1 |  | 0
119 | K | 360420095 | Montáž dreveného stupnice | kus | 19 |  | 0
120 | K | 5533402010 | Posuvné systémy dverí | kus | 1 |  | 0
121 | M | 5838779500 | Nástupnica brúsená stupeň 340 hrúbky 3cm | m | 24.7 |  | 0
122 | M | 6113900100 | Strešné okno VELUX 58x90cm | kus | 10 |  | 0
123 | M | 6113902300 | Strešné okno VELUX 94x140cm | kus | 1 |  | 0
124 | M | 6113903010 | Strešné okno VELUX 90x140cm | kus | 3 |  | 0
125 | M | 6116014100 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm prefa | kus | 6 |  | 0
126 | M | 6116017100 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa | kus | 2 |  | 0
127 | M | 6116020100 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm prefa | kus | 13 |  | 0
128 | M | 6116027700 | Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 125x197 cm prefa | kus | 3 |  | 0
129 | M | 6117100700 | Drevené zárubne pre požiarne dvere dvojkrídlové rámové 1250x197 cm | kus | 3 |  | 0
130 | M | 6117103030 | Zárubňa APEX BB dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 250 mm | kus | 24 |  | 0
131 | K | 998766202 | Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch výšky od 6 m do 12 m | % | 1133.178 |  | 0
| D | D19 | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE |  |  |  | 0
132 | K | 767141912 | Dodávka a montáž klampiarské výrobky VM ZINC tmavosivej farby | m2 | 206.64 |  | 0
| D | D20 | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY |  |  |  | 0
133 | K | 771576105 | Montáž podlahy z keramických dlaždíc bez povrchovej úpravy do flexibilného tmelu | m2 | 596.4 |  | 0
134 | K | 771579795 | Príplatok za špárovú hmotu-vodorovné pre dlažbu | m2 | 626.22 |  | 0
135 | M | 5976404700 | Dlaždice keramické | m2 | 626.22 |  | 0
136 | K | 998771202 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky od 6 m do 12 m | % | 252.981 |  | 0
| D | D21 | PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ |  |  |  | 0
137 | K | 775551210 | Montáž laminátovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním | m2 | 182.5 |  | 0
138 | M | 2837712000 | MIRELON podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm | m2 | 191.625 |  | 0
139 | M | 6119800100 | Laminátové parkety | m2 | 191.625 |  | 0
140 | K | 998775201 | Presun hmôt pre vlysové podlahy v objektoch výšky do 6 m | % | 47.604 |  | 0
| D | D22 | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY |  |  |  | 0
141 | K | 781441017 | Montáž obkladu vnútorných stien z obkladu, kladených do malty | m2 | 256.572 |  | 0
142 | K | 771579795.1 | Príplatok za špárovú hmotu-zvislé pre obklad | m2 | 256.572 |  | 0
143 | M | 5978152000 | Obkladačky keramické | m2 | 269.406 |  | 0
144 | K | 998781202 | Presun hmôt pre keramické obklady v objektoch výšky od 6 m do 12 m | % | 125.461 |  | 0
| D | D23 | MAĽBY |  |  |  | 0
145 | K | 784410120 | Penetrovanie jednonásobné hrubozrnného podkladu do 3,8 m | m2 | 2473.892 |  | 0
146 | K | 784452271 | Maľba základná dvojnásobná z maliarskych tekutých zmesí (typ Farmal, Primalex, Supralux) s hladkým obrúsením podkladu v miestnosti výšky do 3,8 m | m2 | 2473.892 |  | 0
| D | D9 | Práce PSV |  |  |  | 0
| D | D24 | Montážne práce |  |  |  | 0
| D | D25 | M-21 ELEKTROMONTÁŽE |  |  |  | 0
147 | K | M-21 | Kábel CYKY 3x1,5 | m | 2000 |  | 0
147 | K | M-21 | Kábel CYKY 3x2,5 | m | 4900 |  | 0
147 | K | M-21 | Kábel CYKY 5x1,5 | m | 450 |  | 0
147 | K | M-21 | Kábel CYKY 5x2,5 | m | 350 |  | 0
147 | K | M-21 | Kábel CYKY 5x10 | m | 70 |  | 0
147 | K | M-21 | Dat kable Ethernet FTP cat6 | m | 4500 |  | 0
147 | K | M-21 | SOLIGHT 5B134 SLIM ZÁSUVKA | ks | 180 |  | 0
147 | K | M-21 | SOLIGHT ZÁSUVKA DO VLHKA IP54, SIVÁ [5B304] | ks | 25 |  | 0
147 | K | M-21 | Spínač domový striedavý 250V/10A | ks | 84 |  | 0
147 | K | M-21 | OBO A14 odbočná krabica, svetlosivá, 100x100x40, IP55 - 2000378 | ks | 50 |  | 0
147 | K | M-21 | Krabica 6455-11P ACIDUR | ks | 40 |  | 0
147 | K | M-21 | Rozvádzač - komplet (istiace prvky, prúdové chraniče, revizie, testy, dokumentácia, projekt) | ks | 1 |  | 0
147 | K | M-21 | Chránička FPX 20 Turbo | m | 2000 |  | 0
147 | K | M-21 | Chránička FPX 25 Turbo | m | 4900 |  | 0
147 | K | M-21 | Chránička FPX 32 Turbo | m | 450 |  | 0
147 | K | M-21 | Chránička FPX 43 Turbo | m | 350 |  | 0
147 | K | M-21 | Chránička FPX 63 Turbo | m | 70 |  | 0
147 | K | M-21 | Uzemňovacie prvky | kpl | 1 |  | 0
147 | K | M-21 | TV zásuvka Legrand Valena Life 753164, IP 20, farba biela | ks | 10 |  | 0
147 | K | M-21 | VCCOY 75-4,8 Koaxiálny kábel, 75 Ohm | m | 75 |  | 0
147 | K | M-21 | Vnútorná kamera otočná, IP 44 - typ podľa investora, info cena | ks | 8 |  | 0
147 | K | M-21 | Vonkajšia antivandal kamera otočná, IP 44 - typ podľa investora, info cena | ks | 15 |  | 0
147 | K | M-21 | Ústredňa videosystému s príslušenstvom, IP 20 - typ podľa investora | ks | 1 |  | 0
147 | K | M-21 | Podlahový výklopný box Legrand POP UP 3-modulový, 054010, IP 40, ozn. K1 | ks | 5 |  | 0
147 | K | M-21 | Podlahová krabica plastová Legrand Mosaic 650390, ozn. K1 | ks | 5 |  | 0
147 | K | M-21 | Podlahová krabica Legrand Mosaic 89611, pre 18 modulov, IP 40, ozn. K2 | ks | 5 |  | 0
147 | K | M-21 | Podlahová inštalačná krabica do betónu plastová Legrand Mosaic 89631, pre 18 modulov, IP40, ozn. K2 | ks | 5 |  | 0
147 | K | M-21 | G-Káblové oko CU 4 | ks | 5 |  | 0
147 | K | M-21 | G-Káblové oko CU 6 | ks | 9 |  | 0
147 | K | M-21 | Spínač jednopólový č. 1, Legrand Valena Life 752501, IP 20, farba biela | ks | 21 |  | 0
147 | K | M-21 | Spínač jednopólový do vlhka č. 1, Legrand Forix 7823607, IP 44, farba biela | ks | 8 |  | 0
147 | K | M-21 | Jednorámik Legrand Valena Life s držiakom štítkov, 754011, farba biela | ks | 21 |  | 0
147 | K | M-21 | Prepínač sériový č. 5, Legrand Valena Life 752105, IP 20, farba biela | ks | 15 |  | 0
147 | K | M-21 | Jednorámik Legrand Valena Life s držiakom štítkov, 754011, farba biela | ks | 15 |  | 0
147 | K | M-21 | Prepínač striedavý do vlhka č. 6, Legrand Forix 782363, IP 44, farba biela | ks | 9 |  | 0
147 | K | M-21 | Snímač pohybu stropný, Legrand 78941, IP20 | ks | 6 |  | 0
147 | K | M-21 | Svietidlo stropné závesné KANLUX, BELLIE B/G, čierne, 18W, IP20, ozn. C | ks | 20 |  | 0
147 | K | M-21 | Núdzové svietidlo stropné SEC s piktogramom smeru úniku, MULTITREND-TOP-AT 5xLED.3h, 10W, IP 65, ozn. NO1 | ks | 16 |  | 0
147 | K | M-21 | Svietidlo zapustené, LED, 12700 lm, 88W, IP 65 - typ podľa investora, ozn. I | ks | 7 |  | 0
147 | K | M-21 | LED pás osadený v AL lište - zrušený, požiadavka investora | m | 75 |  | 0
147 | K | M-21 | LED napájací zdroj, IP 68 - zrušený, požiadavka investora | ks | 8 |  | 0
147 | K | M-21 | Svietidlo stropné KANLUX, DUCE-AL-DTL50 (19950), KANLUX+žiarovka LED/GU10 6,1W/940 OSRAM, 6,1W, IP 20, ozn. B | ks | 15 |  | 0
147 | K | M-21 | Svietidlo stropné NEDES, LED štvorec LPL224, 18W 4000K, biele, IP 20, ozn. D | ks | 18 |  | 0
147 | K | M-21 | Svietidlo stropné NEDES, LED PL121 WPL40W 595x595 4500K, biele, 40W, IP20, ozn. A | ks | 11 |  | 0
147 | K | M-21 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 | kg | 69.2 |  | 0
147 | K | M-21 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 3.9 |  | 0
147 | K | M-21 | Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm | kg | 155 |  | 0
147 | K | M-21 | Silnoprúdové káblové rozvody | m2 | 362 |  | 0
147 | K | M-21 | Kotviacia montážny materiál | kpl | 1 |  | 0
147 | K | M-21 | Montážne práce | kpl | 1 |  | 0

## SO-02 - Spevnené plochy a...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [10 empty] | {fb593b83-0d42-4454-a178-e3bdd0bfd826}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
Spracovateľská hala s predajňou
Objekt:
SO-02 - Spevnené plochy a parkoviská
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Blahová, okr. Dunajská Streda, p.č.:372/6 |  |  | Dátum: | 2024-02-15
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO: | 50266535
|  | HADO Investments, s. r. o. |  |  |  | IČ DPH: | SK2120269888
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Podľa výberu investora |  |  |  | IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. Pavol Orosi, PhD. |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Spracovateľská hala s predajňou
Objekt:
SO-02 - Spevnené plochy a parkoviská
Miesto: |  |  | Blahová, okr. Dunajská Streda, p.č.:372/6 |  |  | Dátum: | 2024-02-15
Objednávateľ: |  |  | HADO Investments, s. r. o. |  |  | Projektant: | Ing. Pavol Orosi, PhD.
Zhotoviteľ: |  |  | Podľa výberu investora |  |  | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| D1 - Práce HSV | [5 empty] | 0
| D2 - ZEMNÉ PRÁCE | [5 empty] | 0
| D3 - SPEVNENÉ PLOCHY | [5 empty] | 0
| D4 - PRESUNY HMÔT | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Spracovateľská hala s predajňou
Objekt:
SO-02 - Spevnené plochy a parkoviská
Miesto: |  |  | Blahová, okr. Dunajská Streda, p.č.:372/6 |  |  | Dátum: | 2024-02-15
Objednávateľ: |  |  | HADO Investments, s. r. o. |  |  | Projektant: | Ing. Pavol Orosi, PhD.
Zhotoviteľ: |  |  | Podľa výberu investora |  |  | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t] | Dodávateľ
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Práce HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | ZEMNÉ PRÁCE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121101113 | Odstránenie ornice do 10 000 m3 s vodorovným premiestnením na hromady a so zložením na vzdialenosť do 100 m | m3 | 367.554 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | 162301122 | Vodorovné premiestnenie výkopku do 1000 m3 z horniny triedy 1 až 4 po spevnenej ceste na vzdialenosť do 1000 m | m3 | 367.554 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 167101102 | Nakladanie výkopku nad 100 m3 v hornine triedy 1 až 4 | m3 | 367.554 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny od 100 m3 do 1000 m3 na skládku | m3 | 367.554 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | 171209002 | Poplatok za skládku zeminy a kameniva obsahujúcich nebezpečné látky kategórie „O“ 20 02 02 | t | 551.331 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
| D | D3 | SPEVNENÉ PLOCHY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 565183021 | Rozprestrením bez zhutnením do hrúbky 40 mm, fr. 4-8 | m2 | 1225.18 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | 565191051 | Rozprestrením a zhutnením do hrúbky 200 mm, štrkodrvina fr. 0-63mm | m2 | 1225.18 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | K | 596911212 | Kladenie zámkovej dlažby hrúbky 8 cm nad 20 m2 | m2 | 1225.18 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | K | 917161111 | Osadenie parkového obrubníka ležatého s bočnou oporou do lôžka z prostého betónu triedy C 10/12,5 | m | 406 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
10 | K | 918101111 | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z prostého betónu triedy C12/15 | m3 | 36.54 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
11 | M | 5833310100 | Kamenivo drvené 4-8 | t | 91.89 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
12 | M | 5834522700 | Štrkodrva fr. 0-63mm | m3 | 306.295 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
13 | M | 5921951210 | Dlažba 80 mm ČERVENÁ | m2 | 1286 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
14 | M | 5922902940 | Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá | kus | 420 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
| D | D4 | PRESUNY HMÔT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 998222012 | Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva pre akékoľvek dĺžky | t | 1978.28 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30