## Hárok1
Príloha č. 3 SP
Technická špecifikácia a cenová kalkulácia/Návrh na plnenie kritéria
| Názov zákazky: | SOŠ TaS Brezno, Vybavenie odborných laboratórií
| Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, adresa, IČO): | Vyplní zaradený záujemca/uchádzač
| Kontaktná osoba, Telefón, E-mail: | Vyplní zaradený záujemca/uchádzač
Uchádzač vyhlasuje, že JE/NIE JE platiteľom DPH. (Uchádzač vyznačí/vyberie relevantnú možnosť)
Upozornenie: Verejný obstarávateľ požaduje v rámci každého predmetu zákazky aj - dovoz, montáž, inštaláciu (tam kde je to relevantné) a zaškolenie (tam kde je to relevantné). Sumu na uvedené služby zohľadní uchádzač vo svojej celkovej ponukovej cene, nakoľko tieto služby nie sú samostatnou položkou technickej špecifikácie a cenovej kalkulácie.
| * | Pozn. Tento stĺpec sa vyplní v prípade parametrov, ktoré nie je možné číselne vyjadriť, resp. je možné ho použiť pre parametre s presnými číselnými údajmi.
vyžltené polia vypĺňa uchádzač
Doplní uchádzač
1 | Laboratórny stôl s nadstavbou a vstavaným príslušenstvom |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
1. | Šírka pracovnej dosky s výrezmi pre bezškárové prevedenie: | cm | 180 | 190
2. | Hĺbka pracovnej dosky: | cm | 80 | 90
3 | Hrúbka pracovnej dosky: | cm | 2.5
4 | Farba dosky - sivá v zhode s ostatným nábytkom | áno/nie |  |  | áno
5 | Materiál pracovnej dosky - vysokotlaký laminát so zvýšenou odolnosťou proti oderu a opáleniu vrchnej vrstvy | áno/nie |  |  | áno
6 | Hrana dosky - plast ABS min hrúbky 2 mm lepené polyuretánovým lepidlom | mm | 2
7 | Zaťaženie pracovnej dosky | kg | 120
8 | Výškovo nastaviteľná pracovná doska pre zdravotne postihnutých (vozičkár) | áno/nie |  |  | áno
9 | Nosné prvky stola z masívneho oceľového štvorhranného oceľového profilu | áno/nie |  |  | áno
10 | Oceľová noha z hrubostenného materiálu s vnútorným vedením kabeláže vnútri nohy tvaru L | áno/nie |  |  | áno
11 | Výška nohy | cm | 120
12 | Možnosť reťazenia stolov do skupín (3 stoly budú tvoriť jednu skupinu, počet skupín 4 - bezškárové prevedenie) | áno/nie |  |  | áno
13. | Celková nosnosť stojných nôh | kg | 300
14. | Prístrojová nadstavba po celej dĺžke stola na stojné nohy pre zabudovanie elektromodulov | áno/nie |  |  | áno
15. | Výstuha nadstavby priečnikom: | áno/nie |  |  | áno
16. | Zaťaženie nadstavby položenými zariadeniami: | kg | 80
17. | Montážny set nadstavby | áno/nie |  |  | áno
18. | Vetracie štrbiny nadstavby: | áno/nie |  |  | áno
19. | Priložené certifikáty podľa platných technických noriem pre konštrukciu a bezpečnosť stolov pre laboratória v školských zariadeniach STN EN 13150 a STN EN61010-1 pre ponúknutý systém ako celok. | áno/nie |  |  | áno
20. | Elektrotechnické moduly v nadstavbe :
21. | Mechanické a elektrické integrovanie do nadstavby | áno/nie |  |  | áno
22. | Jednoliaty panel prednej časti nadstavby | áno/nie |  |  | áno
23. | Konštrukcia modulov navrhnutá a určená pre nadstavbu | áno/nie |  |  | áno
24. | Pripojenie modulov k unifikovanej napájacej zbernici so spoločným istením | áno/nie |  |  | áno
25. | Certifikáty podľa platných noriem definujúcich technické požiadavky na bezpečnosť a prevádzku nízkonapäťových zariadení STN EN 61439-1 a STN EN 61439-2 pre každý použitý zásuvný elektromodul | áno/nie |  |  | áno
26. | Dátové listy ponúkaného laboratórneho systému ako celku a jednotlivých jeho zásuvných elektromodulov. | áno/nie |  |  | áno
27. | Modul centrální vypínač, tlačítko TOTAL STOP (na 1 stôl 1 modul) | áno/nie |  |  | áno
28. | Modul 2x zásuvka 230 V / 50 Hz, CEE 7/5 50Hz 16A (na 1 stôl 2 moduly) | áno/nie |  |  | áno
29. | Modul prepojovacích bezpečnostných svoriek (na 1 stôl 2 moduly) | áno/nie |  |  | áno
30. | Modul AC zdroje minimálny rozsah 6 - 12 - 24 V (na 1 stôl 2 moduly) | áno/nie |  |  | áno
31. | Modul DC laboratorního reg.zdroje 2 x 0-42 V (na 1 stôl 1 modul) | áno/nie |  |  | áno
32. | Modul čítače a generátoru funkcí - arbitrární generátor funkcí, 2 kanály (na 1 stôl 1 modul) | áno/nie |  |  | áno
33. | Modul akustické prezváňačky obvodov (na 1 stôl 1 modul) | áno/nie |  |  | áno
34. | Modul multimetru, digit, V - A - Ohm - Hz (na 1 stôl 1 modul) | áno/nie |  |  | áno
35. | Modul RLC dekády (na 1 stôl 1 modul) | áno/nie |  |  | áno
36. | Zásuvka RJ45, Cat 5e, dvojitá (na 1 stôl 1 modul) | áno/nie |  |  | áno
37. | Tri zásuvky 230V, 50Hz, 6A pre montáž pod dosku stola (na 1 stôl 1 modul) | áno/nie |  |  | áno
38. | Panel min. šiestich zásuviek zadných 230V, 50Hz, 6A pre nadstavbu (na 1 stôl 1 modul) | áno/nie |  |  | áno
39. | Základné zapojenie elektronických aktivních a pasívnych součiastok a spínacích prvkov pre vyučovanie elektrotechniky (na 1 stôl 2 moduly) | áno/nie |  |  | áno
40. | Prepojovacie káble dĺžka (cm): 20 cm prierez: min 1 mm2, bezpečnostné zdierky min 300 ks, farba: čierna, modrá, žlto/zelená - min 100 ks z každej farby | áno/nie |  |  | áno
41. | Prepojovacie káble dĺžka (cm): 30 cm, prierez: min 1 mm2, bezpečnostné zdierky min 300 ks, farba:čierna, modrá, žlto/zelená - min 100 ks z každej farby | áno/nie |  |  | áno
42. | Prepojovacie káble dĺžka (cm): 40 cm, prierez: min 1 mm2, bezpečnostné zdierky min 300 ks, farba:čierna, modrá, žlto/zelená - min 100 ks z každej farby | áno/nie |  |  | áno
43. | Spájkovačka min. 50W rozmedzie teplôt min 80..max. +450°C (na 1 stôl 2 ks) | áno/nie |  |  | áno
* | Pozn. Tento stĺpec sa vyplní v prípade parametrov, ktoré nie je možné číselne vyjadriť, resp. je možné ho použiť pre parametre s presnými číselnými údajmi.
vyžltené polia vypĺňa uchádzač
| Požadovaný počet kusov: | 12
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
Doplní uchádzač
2 | Multimediálny laboratórny stôl s odklopným kanálom |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre
1. | Šírka pracovnej dosky s výrezmi pre bezškárové prevedenie s odklopným kanálom pre káble | cm | 180 | 190
2. | Hĺbka pracovnej dosky: | cm | 80 | 90
3 | Hrúbka pracovnej dosky: | cm | 2.5
4 | Materiál pracovnej dosky - vysokotlaký laminát | áno/nie |  |  | áno
5 | Hrana dosky - plast ABS min hrúbky 2 mm lepené polyuretánovým lepidlom | mm | 2
6 | Výškovo nastaviteľná pracovná doska pre zdravotne postihnutých (vozičkár) | áno/nie |  |  | áno
7 | Zaťaženie pracovnej dosky | kg | 120
8 | Stojná noha jednoduchá | áno/nie |  |  | áno
9 | Výška nohy | cm | 67
10 | Možnosť reťazenia stolov do skupín (4 stoly budú tvoriť jednu skupinu, počet skupín 2 - bezškárové prevedenie) | áno/nie |  |  | áno
11 | Tri zásuvky 230V, 50Hz, 6A pre montáž pod dosku stola (na 1 stôl 1 modul) | áno/nie |  |  | áno
12 | Farba dosky - sivá v zhode s ostatným nábytkom | áno/nie |  |  | áno
| Požadovaný počet kusov: | 17
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
3 | Policová skriňa z celoplošnými dvermi |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
1. | Šírka | cm |  |  | 80
2. | Hĺbka: | cm |  |  | 60
3 | Výška: | cm |  |  | 200
4 | Farba - sivá v zhode s ostatným nábytkom | áno/nie |  |  | áno
5 | Kostra skrine vyrobená z vysokotlakového laminátu o hrúbke min 18 mm | áno/nie |  |  | áno
6 | Police vyrobené z vysokotlakového laminátu o hrúbke min 25 mm | áno/nie |  |  | áno
7 | Viditeľné hrany - opatrené plastovou ABS hranou hrubou min 2 mm lepené polyuretánovým lepidlom | áno/nie |  |  | áno
8 | Zámok na dverách | áno/nie |  |  | áno
9 | Tlmenie dorazu pántov a automatického dotvárania dverí | áno/nie |  |  | áno
10 | Uhol otvorenia dverí min 100 st | áno/nie |  |  | áno
| Požadovaný počet kusov: | 3
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
4 | Policová skriňa z celoplošnými dvermi 2 |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
1. | Šírka | cm |  |  | 60
2. | Hĺbka: | cm |  |  | 40
3 | Výška: | cm |  |  | 200
4 | Farba - sivá v zhode s ostatným nábytkom | áno/nie |  |  | áno
5 | Kostra skrine vyrobená z vysokotlakového laminátu o hrúbke min 18 mm | áno/nie |  |  | áno
6 | Police vyrobené z vysokotlakového laminátu o hrúbke min 25 mm | áno/nie |  |  | áno
7 | Viditeľné hrany skrine - opatrené plastovou ABS hranou hrubou min 2 mm | áno/nie |  |  | áno
8 | Zámok na dverách | áno/nie |  |  | áno
9 | Tlmenie dorazu pántov a automatického dotvárania dverí | áno/nie |  |  | áno
10 | Uhol otvorenia dverí min 100 st | áno/nie |  |  | áno
| Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
5 | Policová skriňa z celoplošnými dvermi 3 |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
1. | Šírka | cm |  |  | 100
2. | Hĺbka: | cm |  |  | 60
3 | Výška: | cm |  |  | 200
4 | Farba - sivá v zhode s ostatným nábytkom | áno/nie |  |  | áno
5 | Kostra skrine vyrobená z vysokotlakového laminátu o hrúbke min 18 mm | áno/nie |  |  | áno
6 | Police vyrobené z vysokotlakového laminátu o hrúbke min 25 mm | áno/nie |  |  | áno
7 | Viditeľné hrany skrine - opatrené plastovou ABS hranou hrubou min 2 mm | áno/nie |  |  | áno
8 | Zámok na dverách | áno/nie |  |  | áno
9 | Tlmenie dorazu pántov a automatického dotvárania dverí | áno/nie |  |  | áno
10 | Uhol otvorenia dverí min 100 st | áno/nie |  |  | áno
| Požadovaný počet kusov: | 2
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
6 | Policová skrinka s celoplošnými dvierkami |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
1. | Šírka | cm |  |  | 60
2. | Hĺbka: | cm |  |  | 60
3 | Výška: | cm |  |  | 80
4 | Farba - sivá v zhode s ostatným nábytkom | áno/nie |  |  | áno
5 | Zámok na dverách | áno/nie |  |  | áno
6 | Tlmenie dorazu pántov a automatického dotvárania dverí | áno/nie |  |  | áno
7 | Kostra skrine vyrobená z vysokotlakového laminátu o hrúbke min 18 mm | áno/nie |  |  | áno
8 | Viditeľné hrany skrine - opatrené plastovou ABS hranou hrubou min 2 mm | áno/nie |  |  | áno
9 | Zámok na dverách | áno/nie |  |  | áno
10 | Tlmenie dorazu pántov a automatického dotvárania dverí | áno/nie |  |  | áno
| Požadovaný počet kusov: | 8
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
7 | Kontajner s troma šuplíkmi |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
1. | Šírka | cm |  |  | 48
2. | Hĺbka: | cm |  |  | 58
3 | Výška: | cm |  |  | 56
4 | Masívne vyhotovenie zásuviek s nosnosťou min 14 kg | áno/nie |  |  | áno
5 | Centrálne zamykanie | áno/nie |  |  | áno
6 | Plynulé zatváranie šuplíkov | áno/nie |  |  | áno
7 | Plný výsuv zásuvky | áno/nie |  |  | áno
8 | Kostru kontajnerov požadujeme z kvalitného vysokotlakového laminátu o hrúbke min18 mm. | áno/nie |  |  | áno
| Požadovaný počet kusov: | 11
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH (súčet všetkých položiek)
DPH:
Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH - návrh na plnenie kritéria:
V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH. V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ rovnakú sumu ako uviedol v časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“. V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).
| V: Vyplní zaradený záujemca/uchádzač | Meno a priezvisko, funkcia oprávnenej osoby a podpis štatutárneho zástupcu alebo osoby oprávnennej konať za uchádzača Vyplní zaradený záujemca/uchádzač
Dátum: Vyplní zaradený záujemca/uchádzač