## Priloha 1
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk/Cenová ponuka
áno
Identifikačné údaje uchádzača | [8 empty] | nie
Obchodné meno alebo názov uchádzača | [8 empty] | veľký
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača, štát | [8 empty] | mikro
IČO | [8 empty] | malý
IČ DPH
Štatutárny zástupca
Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Platca DPH v SR
Platca DPH v inom členskom štáte EÚ, resp. v tretej krajine
Prenos daňovej povinnosti
Zatriedenie hospodárskeho subjektu podľa veľkosti podniku
Por. č | Názov a popis položky, minimálne požiadavky | M.J | Množstvo |  | Jednotková cena bez DPH v EUR | Cena za požadované množstvo v EUR bez DPH | názov,obchodné meno danej položky (doplní uchádzač) | Stanovenie Sadzby DPH (doplní uchádzač)
1. | Etanol, 96 % jemný, nedenaturovaný, p.a. (napr. Centralchem L-00274-10L alebo ekvivalent) Etanol 96%, nedenaturovaný; 10 L v balení | bal. | 5 |  |  | 0
2. | Izo-propanol čistý min. 99,5 % (napr. Centralchem L00437-10L alebo ekvivalent) Izo-propanol, čistota min. 99,5 %; 10 L v balení. | bal. | 5 |  |  | 0
3. | Izo-propanol HPLC, UV-VIS, Karl-Fischer titr.min.99 (napr. Centralchem L01436-2.5L alebo ekvivalent), Izo-propanol, čistota/kvalita HPLC; 2,5 L v balení. | bal. | 10 |  |  | 0
4. | Voda, pre HPLC (napr. Honeywell HW-34877-2.5 alebo ekvivalent), Voda, čistota/kvalita HPLC; 2,5 L v balení. | bal. | 20 |  |  | 0
5. | Acetonitril, CHROMASOLV™ LC-MS (Honeywell HW-34967-4X2.5L) Acetonitril, kvalita LC-MS CHROMASOLV; 4x2,5 L v balení. Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent – dôvodom je zavedená a validovaná metóda publikovaná: https://doi.org/10.1002/jssc.202100604. | bal. | 10 |  |  | 0
6. | Metanol, CHROMASOLV™ LC-MS (Honeywell HW-34966-4X2.5L) Metanol, kvalita LC-MS CHROMASOLV; 4x2,5 L v balení. Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent – dôvodom je zavedená a validovaná metóda publikovaná: https://doi.org/10.1002/jssc.202100604. | bal. | 5 |  |  | 0
7. | 2-Propanol, pre LC-MS (napr. Honeywell HW-34965-4X2.5L alebo ekvivalent) 2-propanol, kvalita LC-MS; 4x2,5 L v balení. | bal. | 3 |  |  | 0
8. | Kyselina octová, elučné aditívum pre LC-MS (napr. Honeywell HW-49199-50ML alebo ekvivalent) Kyselina octová, kvalita LC-MS; 50 ml v balení. | bal. | 2 |  |  | 0
9. | Kyselina mravčia, elučné aditívum pre LC-MS (napr. Honeywell HW-56302-50ML-GL alebo ekvivalent) Kyselina mravčia, kvalita LC-MS; 50 ml v balení. | bal. | 2 |  |  | 0
10. | Octan amónny, LC-MS elučné aditívum pre UHPLC-MS (napr. Honeywell HW-14267-25G alebo ekvivalent) Octan amónny, kvalita UHPLC-MS - elučné aditívum; 25 g v balení. | bal. | 2 |  |  | 0
11. | Mravčan amónny, LC-MS elučné aditívum pre UHPLC-MS (napr. Honeywell HW-14266-25G alebo ekvivalent) Mravčan amónny, kvalita UHPLC-MS - elučné aditívum; 25 g v balení. | bal. | 2 |  |  | 0
12. | Bikarbonát amónny, elučné aditívum pre LC-MS (napr. Honeywell HW-40867-50G alebo ekvivalent) Bikarbonát amónny, kvalita LC-MS; 50 g v balení. | bal. | 2 |  |  | 0
13. | Voda pre chromatografiu (LC-MS kvalita) (napr. Merck Millipore 1153332500 alebo ekvivalent) Voda, LC-MS kvalita; 2,5 L v balení. | bal. | 10 |  |  | 0
14. | Voda pre chromatografiu (LC-MS kvalita) (napr. Merck Millipore 1153331000 alebo ekvivalent) Voda, LC-MS kvalita; 1 L v balení. | bal. | 50 |  |  | 0
15. | 10uL Mitra Device (4-sampler) Specimen Bag, 30/PK (Neoteryx VM-104SNLD) Odberová tyčinka na kapilárnu krv – verzia na optimalizáciu metódy, odber 10 uL krvi, 4 kusy tyčiniek v kazete; 30 kaziet v balení. Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent – dôvodom je kompatibilita odberového materiálu s už validovanou a publikovanou metódou (https://doi.org/10.2478/acm-2023-0004). | bal. | 3 |  |  | 0
16. | 10uL Mitra Device (2-sampler) Specimen Bag, 30/PK (Neoteryx VM-102SNLD) Odberová tyčinka na kapilárnu krv – verzia pre odber samotným pacientom, odber 10 uL krvi, 2 kusy tyčiniek v kazete; 30 kaziet v balení. Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent – dôvodom je kompatibilita odberového materiálu s už validovanou a publikovanou metódou (https://doi.org/10.2478/acm-2023-0004). | bal. | 1 |  |  | 0
17. | 10uL Mitra Autorack (96-Sampler) 96-autorack (Neoteryx 10101) Odberová tyčinka na kapilárnu krv – verzia pre odber samotným pacientom, odber 10 uL krvi, 96 kusov tyčiniek v autoracku; 1 autorack v balení. Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent – dôvodom je kompatibilita odberového materiálu s už validovanou a publikovanou metódou (https://doi.org/10.2478/acm-2023-0004). | bal. | 1 |  |  | 0
18. | Pyridín bezvodný (napr. Merck Millipore 5895790100 alebo ekvivalent) Pyridín bezvodný, min. 99 % čistota; 100 ml v balení. | bal. | 4 |  |  | 0
19. | Fenylizotiokyanát, ≥99,0 % (napr. Sigma Aldrich 78780-25ML alebo ekvivalent) Fenylizotiokyanát pre HPLC derivatizácie, čistota min 99 %; 25 ml v balení. | bal. | 3 |  |  | 0
20. | Mravčan amónny roztok, 10 M vo vode (napr. Sigma Aldrich 78314-100ML-F alebo ekvivalent) Mravčan amónny v roztoku, 10 M koncentrácia; 100 ml v balení. | bal. | 1 |  |  | 0
21. | Octan amónny, 5 M vo vode (napr. Sigma Aldrich 09691-100ML alebo ekvivalent) Octan amónny v roztoku, 5 M koncentrácia; 100 ml v balení. | bal. | 1 |  |  | 0
22. | Trietylamín, ≥99,5 % (GC) (napr. Sigma Aldrich 90335-100ML alebo ekvivalent) Trietylamín, min. čistota 99 %; 100 ml v balení. | bal. | 1 |  |  | 0
23. | Octan sodný, 3 M roztok vo vode (napr. Sigma Aldrich 71196-100ML alebo ekvivalent) Octan sodný v roztoku, 3 M koncentrácia; 100 ml v balení. | bal. | 1 |  |  | 0
24. | Kyselina L-askorbová, ≥98 % (napr. Sigma Aldrich A4544-25G alebo ekvivalent) Kyselina L-askorbová, vhodná pre bunkové kultúry, min čistota 98 %; 25 g v balení. | bal. | 1 |  |  | 0
25. | Amoniak 25 % roztok pre LC-MS (napr. Merck Millipore 5330030050 alebo ekvivalent) Roztok amoniaku, LC-MS kvalita, 25 % koncentrácia; 50 ml v balení. | bal. | 1 |  |  | 0
26. | Kyselina orto-fosforečná 85 % pre HPLC (napr. Merck Millipore 5438280100 alebo ekvivalent Kyselina orto-fosforečná, HPLC čistota, 85 % koncentrácia; 100 ml v balení. | bal. | 2 |  |  | 0
27. | Jednorazové laboratórne utierky s rozmerom L × W 4 1/2 in. × 8 1/2 in. (napr. Sigma Aldrich Z188956-1PAK alebo ekvivalent) Jednorazové laboratórne utierky, nízke zanechávanie vlákien, rozmery: L × W 4 1/2 in. × 8 1/2 in.; 280 kusov v balení. | bal. | 15 |  |  | 0
28. | Jednorazové laboratórne utierky s rozmerom L × W 15 in. × 17 in. (napr. Sigma Aldrich Z188964-1PAK alebo ekvivalent) Jednorazové laboratórne utierky, nízke zanechávanie vlákien, rozmery: L × W 15 in. × 17 in.; 140 kusov v balení. | bal. | 2 |  |  | 0
29. | Polypropylénové vrecká na odpad (napr. Sigma Aldrich BRND759705 alebo ekvivalent), Polypropylénové vrecká na odpad, materiál: polypropylén, rozmer: 300 mm × 200 mm; 100 kusov v balení. | bal. | 5 |  |  | 0
30. | Sada popisovačiek na laboratórny materiál, sada 4 kusov (napr. Sigma Aldrich M6163-1SET alebo ekvivalent) Sada popisovačiek na laboratórny materiál, vhodné aj na popis materiálu skladovaného pri ultranízkych teplotách; 4 kusy v balení (mix štyroch farieb: červená, zelená, modrá, čierna). | bal. | 3 |  |  | 0
31. | Sada popisovačiek na laboratórny materiál, sada 8 kusov (napr. Sigma Aldrich HS15094 alebo ekvivalent) Sada popisovačiek na laboratórny materiál, ultrajemný hrot; 8 kusov v balení (mix 8 rôznych farieb). | bal. | 2 |  |  | 0
32. | Sada čiernych popisovačiek na laboratórny materiál, sada 4 kusov (napr. Sigma Aldrich Z377317-1PAK alebo ekvivalent) Sada čiernych popisovačiek na laboratórny materiál, vhodné aj na popis materiálu skladovaného pri ultranízkych teplotách; 4 kusy v balení | bal. | 3 |  |  | 0
33. | ACQUITY UPLC BEH C18 1.7μm 2.1x50mm Col (Waters 186002350) UPLC kolóna s modifikáciou stacionárnej fázy C18 s technológiou BEH, rozmery: 50 x 2,1 mm, veľkosť častíc: 1,7 μm; 1 kus v balení. Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent – dôvodom je zavedená a validovaná metóda publikovaná: https://doi.org/10.1016/j.jpba.2020.113098. | bal. | 3 |  |  | 0
34. | ACQUITY UPLC HSS T3 1.8μm 2.1x50mm (Waters186003538) UPLC kolóna s modifikáciou stacionárnej fázy C18 s technológiou HSS T3, rozmery: 50 x 2,1 mm, veľkosť častíc: 1,8 μm; 1 kus v balení. Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent ekvivalentu – dôvodom je zavedená a validovaná metóda publikovaná: https://doi.org/10.1002/jssc.202100604. | bal. | 3 |  |  | 0
35. | ACQUITY UPLC BEH C18 1.7μm 2.1x75mm Col (Waters 186005604) UPLC kolóna s modifikáciou stacionárnej fázy s technológiou BEH, rozmery: 75 x 2,1 mm, veľkosť častíc: 1,7 μm; 1 kus v balení. Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent – dôvodom je kompatibilita s metabolomickým kitom p180 (Biocrates) publikované: https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2019.165572 | bal. | 2 |  |  | 0
36. | ACQUITY HSS T3 1.8μM VANGUARD Pre-Col (Waters 186003976) UPLC predkolóna s modifikáciou stacionárnej fázy C18 s technológiou HSS T3, rozmery: 5 x 2,1 mm, veľkosť častíc: 1,8 μm; 3 kus v balení. Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent – dôvodom je zavedená a validovaná metóda publikovaná: https://doi.org/10.1002/jssc.202100604. | bal. | 2 |  |  | 0
37. | ACQUITY BEH C18 1.7μM VANGUARD Pre-Col (Waters 186003975) UPLC predkolóna s modifikáciou stacionárnej fázy s technológiou BEH, rozmery: 5 x 2,1 mm, veľkosť častíc: 1,7 μm; 3 kusy v balení. Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent – dôvodom je zavedená a validovaná metóda publikovaná: https://doi.org/10.1016/j.jpba.2020.113098. | bal. | 2 |  |  | 0
38. | Ostro™ 96-Well Plate 25mg 1/Pkg (Waters 186005518) Platnička na precipitáciu proteínov a odstránenie fosfolipidov vo vzorkách ľudskej a zvieracej plazmy, 96-jamkový formát; 1 kus v balení. Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent – dôvodom je zavedená a validovaná metóda publikovaná: https://doi.org/10.1016/j.jpba.2020.113098 | bal. | 15 |  |  | 0
39. | 800 μl 96-jamková zberná platnička (napr. Waters 186002481 alebo ekvivalent) 96-jamková zberná platnička, 800 μl objem jednej jamky, štandardný rozmer podľa ANSI; 50 kusov v balení. | bal. | 2 |  |  | 0
40. | 2ml 96-jamková zberná platnička (napr. Waters 186002482 alebo ekvivalent) 96-jamková zberná platnička, 2 ml objem jednej jamky, štandardný rozmer podľa ANSI; 50 kusov v balení. | bal. | 2 |  |  | 0
41. | Vialky na vzorky pre LC-MS analýzy, rozmer 12 x 32 mm číre (napr. Waters 186005666CV alebo ekvivalent) Vialky na vzorky pre LC-MS analýzy, objem 2 ml, rozmer 12 x 32 mm, PTFE/silikónové narezané septum, šrubovací vrchnák, certifikované pre LC-MS analýzy, číre sklo; 100 kusov v balení. | bal. | 6 |  |  | 0
42. | Vialky na vzorky pre LC-MS analýzy, rozmer 12 x 32 mm číre jantárové (napr. Waters 186005661CV alebo ekvivalent) Vialky na vzorky pre LC-MS analýzy, objem 2 ml, rozmer 12 x 32 mm, PTFE/silikónové narezané septum, šrubovací vrchnák, certifikované pre LC-MS analýzy, jantárové sklo; 100 kusov v balení. | bal. | 6 |  |  | 0
43. | Assy, Needle 30uL SS w/ Guide (Waters 700005279) Injekčná ihla s objemom 30 uL kompatibilná s autosamplérom FTN od spoločnosti Waters; 1 kus v balení. Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent – dôvodom je kompatibilita so systémom FTN (WATERS). | bal. | 1 |  |  | 0
44. | Needle, 15uL SS w/ Guide 18KPSI (Waters 700008977) Injekčná ihla s objemom 15 uL kompatibilná s autosamplérom FTN od spoločnosti Waters; 1 kus v balení. Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent – dôvodom je kompatibilita so systémom FTN (WATERS). | bal. | 1 |  |  | 0
45. | MS Cleaning Solution (Waters 186006846) Špeciálny čistiaci roztok na čistenie StepWave na hmotnostnom spektrometri XEVO TQ-S od spoločnosti Waters; 500 ml v balení. Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent – dôvodom je kompatibilita s postupom čistenia hmotnostného spektrometra XEVO TQ-S (WATERS). | bal. | 3 |  |  | 0
46. | Mix referenčných štandardov vhodných na kontrolu systému LC-MS v separačných podmienkach reverznej fázy (napr. Waters 186006963 alebo ekvivalent) Mix referenčných štandardov vhodných na kontrolu systému LC-MS v separačných podmienkach reverznej fázy; mix 9 látok – acetaminofén, kofeín, sulfaguanidín, sulfadimetoxín, tripeptid Val-Tyr-Val, verapamil, terfenadin, leucín-enkefalín a rezerpín; 500 uL v balení. | bal. | 2 |  |  | 0
47. | Mix referenčných štandardov vhodných na kontrolu systému LC-MS v separačných podmienkach HILIC (napr. Waters 186007226 alebo ekvivalent) Mix referenčných štandardov vhodných na kontrolu systému LC-MS v separačných podmienkach HILIC; mix 9 látok – acenaftalén, tymín, adenín, cytozín ; 1000 uL v balení. | bal. | 2 |  |  | 0
48. | Oasis PRiME HLB μElution Plate 1/pkg (Waters 186008052) SPE 96-jamková mikroelučná platnička s HLB PRIME sorbentom; 1 kus v balení. Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent – dôvodom je zavedená a validovaná metóda publikovaná: https://doi.org/10.1002/jssc.202100604 | bal. | 7 |  |  | 0
49. | O-Ring, FKM, Size 10 ID x 1.5 C/S, 1/pk (Waters 700004321) Tesnenie na „sample cone“ hmotnostného spektrometra XEVO TQ-S (Waters); 1 kus v balení. Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent – dôvodom je kompatibilita s hmotnostným spektrometrom XEVO TQ-S (WATERS). | bal. | 10 |  |  | 0
50. | ACQUITY UPLC APH SS 12.5LG (Waters 205000730) Aktívny pre-heater kompatibilný s kolónovým manažérom CM od Waters, dĺžka 12,5 in.; 1 kus v balení. Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent – dôvodom je kompatibilita s kolónovým manažérom CM (WATERS). | bal. | 1 |  |  | 0
51. | Samo-adhezívna fólia na prekrytie 96-jamkových zberných platničiek ANSI formátu (napr. Waters 186006336 alebo ekvivalent) Samo-adhezívna fólia na prekrytie 96-jamkových zberných platničiek ANSI formátu, odolná malému množstvu organických rozpúšťadiel ako je etanol alebo acetonitril, odolná nízkym teplotám až do -80°C; 100 kusov v balení. | bal. | 2 |  |  | 0
52. | O-Ring, 6.1 IDx1.6 Kalrez,eZMD (Waters 700000902) Tesnenie Kalrez na izolačný ventil hmotnostného spektrometra XEVO TQ-S (Waters); 1 kus v balení. Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent – dôvodom je kompatibilita s hmotnostným spektrometrom XEVO TQ-S (WATERS). | bal. | 2 |  |  | 0
53. | Kit na vývoj SPE metódy pozostávajúci zo 4 rôznych sorbentov, 1 cc objem (napr. Waters 186006344 alebo ekvivalent) Kit na vývoj SPE metódy pozostávajúci zo 4 rôznych sorbentov, 1 cc objem, 4 rôzne druhy sorbentu: MAX, WAX, MCX, WCX; 4x10 kusov balení | bal. | 4 |  |  | 0
54. | SPE sorbent na báze Oasis PRiME HLB 1cc/30mg (napr. Waters 186008055 alebo ekvivalent) SPE sorbent na báze Oasis PRiME HLB 30 mg sorbentu, 1 cc veľkosť; 100 kusov v balení. | bal. | 4 |  |  | 0
55. | CONE GAS NOZZLE (Waters 700004216) Držiak tzv. „sample cone“ na iónovom zdroji hmotnostného spektrometra XEVO TQ-S (Waters); 1 kus v balení. Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent – dôvodom je kompatibilita s hmotnostným spektrometrom XEVO TQ-S (WATERS). | bal. | 1 |  |  | 0
56. | SAMPLE CONE - 0.8 mm (Waters 700005350) „Sample cone“ pre hmotnostný spektrometer XEVO TQ-S (Waters), priemer 0.8 mm; 1 kus v balení. Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent – dôvodom je kompatibilita s hmotnostným spektrometrom XEVO TQ-S (WATERS). | bal. | 1 |  |  | 0
57. | 1/16" PEEK ferulka na kapiláru (napr. Waters 700003114 alebo ekvivalent) 1/16" PEEK ferulka na kapiláru; 10 kusov v balení. | bal. | 2 |  |  | 0
58. | SEAT, VESPEL W/ANTI-ROT (Waters 405011492) Tesnenie na ihlu pre autosamplér FTN (Waters); 1 kus v balení. Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent – dôvodom je kompatibilita so systémom FTN (WATERS). | bal. | 1 |  |  | 0
59. | 4 ml vialky s deaktivovaným sklom, rozmer: 15 x 45 mm jantárové (napr. Waters 186001135DV alebo ekvivalent) 4 ml vialky s deaktivovaným sklom, rozmer: 15 x 45 mm, jantárové sklo; 100 kusov v balení. | bal. | 3 |  |  | 0
60. | Vrchnáky s pevným septom pre 4 ml vialky s rozmerom 15 x 45 mm (napr. Waters 186007224 alebo ekvivalent) Vrchnáky s pevným septom pre 4 ml vialky s rozmerom 15 x 45 mm; 100 kusov v balení | bal. | 1 |  |  | 0
61. | Vrchnáky s pevným septom pre 2 ml vialky s rozmerom 12 x 32 mm (napr. Waters 186007187 alebo ekvivalent) Vrchnáky s pevným septom pre 2 ml vialky s rozmerom 12 x 32 mm, čierna farba; 100 kusov v balení. | bal. | 1 |  |  | 0
62. | MS REF STDS:WATERS XEVO TQ-S SAMPLE KIT (Waters 700005472) Sada referenčných a kvalifikačných štandardov a roztokov pre rozlíšenie a kalibráciu pre hmotnostný spektrometer XEVO TQ-S; v balení je 11 rôznych roztokov daných výrobcom. Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent – dôvodom je kompatibilita a predpis výrobcu hmotnostného spektrometra XEVO TQ-S (Waters). | bal. | 1 |  |  | 0
63. | Union, .020 ID, V-Detail (Waters 700002636) Spojovacia jednotka s minimálnym mŕtvym objemom pre prepojenie kapiláry kolónového manažéra CM (Waters) a kapiláry hmotnostného spektrometra XEVO TQ-S (Waters); 1 kus v balení. Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent – dôvodom je kompatibilita s kolónovým manažérom CM (Waters). | bal. | 1 |  |  | 0
64. | Kit, ACQUITY Col. In-Line Filter (Waters 205000343) In-line kolónový držiak a filter s 0,2 um filtrom kompatibilný s kolónovým manažérom CM (Waters); v balení je jeden držiak a 6 kusov filtrov. Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent – dôvodom je kompatibilita s kolónovým manažérom CM (Waters). | bal. | 1 |  |  | 0
65. | 0.2 um filter mobilnej fázy (napr. Waters 700005698 alebo ekvivalent) 0.2 um filter kompatibilný s držiakom z položky 64; 12 kusov v balení. | bal. | 3 |  |  | 0
66. | Filter, Solvent Bottle, SS (Waters 700003616) Filter pre kapiláry na mobilné fázy k pumpe BSM (Waters); 7 kusov v balení. Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent – dôvodom je kompatibilita s BSM pumpou (Waters). | bal. | 1 |  |  | 0
67. | ESI PROBE ASSEMBLY 750LG x 125 uM (Waters 700011242) Kapilára pre ESI na XEVO TQ-S, 125 um priemer, 750 mm dĺžka; 1 kus v balení. Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent – dôvodom je kompatibilita s hmotnostným spektrometrom XEVO TQ-S (Waters). | bal. | 1 |  |  | 0
68. | ESI PROBE ASSEMBLY 500LG x 125 uM (Waters 700011241) Kapilára pre ESI na XEVO TQ-S, 125 um priemer, 500 mm dĺžka; 1 kus v balení. Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent – dôvodom je kompatibilita s hmotnostným spektrometrom XEVO TQ-S (Waters). | bal. | 1 |  |  | 0
Cena za celý predmet zákazky v Eur bez DPH | [5 empty] | 0
V.................................................., dňa................................. |  |  |  | sem uchádzač vloží vlastnoručný podpis a pečiatku (tento text zmaže)
sem uchádzač vpíše meno, priezvisko, funkciu osoby oprávnenej/splnomocnenej konať za uchádzača (tento text zmaže)