## SO402
Por.č. | Názov | Mer. jedn. | Množstvo
Výkopy
1 | Výkop ryhy v zemine tr. 3 | m3 | 412.76
2 | Výkop jamy v zemine tr. 3 | m3 | 56.15
3 | Paženie príložné | m2 | 821.5
4 | Odstránenie paženia | m2 | 821.5
5 | Zhutnené lôžko pod potrubie | m3 | 33.69
6 | Zhutnený obsyp potrubia | m3 | 99.57
7 | Zhutnený zásyp ryhy | m3 | 244.5
8 | Odvoz zeminy ma skládku do 5km | m3 | 155.26
Potrubia a šachty
9 | Montáž PVC potrubia DN 150 mm vrátane potrebných tvaroviek | m | 83.82
10 | Potrubie PVC SN10 DN 150 mm | m | 83.82
11 | Montáž PVC potrubia DN 250 mm vrátane potrebných tvaroviek | m | 101.85
12 | Potrubie PVC SN10 DN 250 mm | m | 101.85
13 | Zriadenie prefa kanalizačných šachiet DN1000 | kus | 6
| Šachtové dno DN1000 | kus | 6
14 | Príplatok za šachty hĺbky nad 1,50 m | kus | 5
15 | Liatinový poklop D400 BEGU | kus | 6
16 | Kónus 600/1000 | kus | 5
17 | Zákrytová doska | kus | 1
18 | Skruže DN 1000, h=250 mm | kus | 10
19 | Vyrovnávacie prstence 40-60 mm | kus | 9
20 | Kapsová stúpačka | kus | 5
21 | Stúpačka DIN 19555 | kus | 10
22 | Zriadenie PP Šachty DN600 | kus | 1
23 | PP šachtové dno DN600/150 | kus | 1
24 | Medzisegmentové tesnenie DN600 | kus | 1
25 | PP predlžovací kus vlnitý DN600 | kus | 1
26 | Betónový roznášaci prstenec h=220 mm | kus | 1
27 | Liatinový poklop DN600 D400 | kus | 1
SKÚŠKY
28 | Skúška vodotesnosti DN 150 | m | 83.82
29 | Skúška vodotesnosti DN 250 | m | 101.85
Objekty
30 | Filtračná šachta Pureco DN1000 vrátane dopravy montáže | KPL | 3
31 | Vsakovací systém Pureco X-BOX (VSAK 1) rozmer 1,8 x 5,4 x 1,2 m vrátane dopravy geotextílie tvaroviek a montáže | KPL | 1
32 | Vsakovací systém Pureco X-BOX (VSAK 2) rozmer 1,8 x 3,0 x 1,2 m vrátane dopravy geotextílie tvaroviek a montáže | KPL | 1
33 | Odlučovač ropných látok napr. Pureco Envia TNC 3 S-II vrátane podkladového betónu vstupného komínu, poklopu, montáže a dopravy. | KPL | 1