| Názov obstarávateľa: | PD Dobrá Niva, a. s. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IČO: | 36661562 |  |  |
| Položka č. 1 |  |  |  |
| Predmet zákazky (stroj): | Ventilácia s usmerneným prúdením vzduchu a automatickým riadením |  |  |
| Množstvo: | Súbor zariadení pre dojáreň + čakáreň do dojárni |  |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |  | x |
| 36" lamelové ventilátory cyklónová ventilácia 6ks |  |  | x |
| Frek menič 1,5 kw s priamym ovládaním+relé na ovl.žalúzií, IP66 2ks |  |  | x |
| 55" tlačné ventilátory s motorickou žalúziou (stenové pretlakové) 2ks |  |  | x |
| Frek menič 1,5 kw s priamym ovládaním, IP66-1FM OVLÁDA 2vent. 36" 3ks |  |  | x |
| Ovládanie ventilácie 1ks |  |  | x |
| Frekv.menič 1,5 bez ovládania ODE-3-140041-3F1A, Optidrive E3; 1,5kW; 4,1A; 3x400V; IP66 Outdoor 6ks |  |  | x |
| 55" žalúziový ventilátor cyklónová ventilácia 6ks |  |  | x |
|  |  | Hodnota: |  |
| Cena v eur bez DPH |  | /vyplní uchádzač/ |  |

Položka č. 2

| Predmet zákazky (stroj): | Ventilácia maštale K-128 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Množstvo: | Súbor zariadení 1 |  |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť |  |  | x |
| 72"-Lamelový cyklónový ventilátor 380V,50Hz,3HP 3ks |  |  | x |
| 72" stenový tlačný ventilátor 1ks |  |  | x |
| IDK 72" smerovacie žalúzie pre stenový tlačný ventilátor 1ks |  |  | x |
| Frek menič 2,2 KW, IP66 4ks |  |  | x |
| Ovládanie ventilácie 1ks |  |  | x |
|  |  | Hodnota: |  |
| Cena v eur bez DPH |  | /vyplní uchádzač/ |  |

Položka č. 3

| Predmet zákazky (stroj): | Ventilácia maštale K-320 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Množstvo: | Súbor zariadení 1 |  |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |  | x |
| 72"-cyklónový Lamelový ventilátor 380V,50Hz,3HP; 6. | x |
| 55"-cyklónový lamelový ventilátor; 16. | x |
| 72" stenový tlačný ventilátor; 2. | x |
| 55" stenový tlačný ventilátor; 2. | x |
| IDK 72" žalúzie; 2. | x |
| IDK 55" žalúzie; 2. | x |
| Frek menič 2,2 KW, IP66; 8. | x |
| Frek.menič 1,5Kw IP66; 18. | x |
| konzoly na uchytenie ventilátorov na stľpy; 8. | x |
| Ovládanie ventilácie 4 |  |  | x |
|  |  | Hodnota: |  |
| Cena v eur bez DPH |  | /vyplní uchádzač/ |  |

Položka č. 4

| Predmet zákazky (stroj): | Ventilácia na maštaľ K- 156 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Množstvo: | Súbor zariadení 1 |  |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |  | x |
| ECVC 72"-Lamelový ventilátor 380V,50Hz,3HP 6ks |  |  | x |
| 72" stenové tlačné ventilátory 2ks |  |  | x |
| IDK 72" smerovacie žalúzie pre stenové ventilátory 2ks |  |  | x |
| Frek menič 2,2 KW, IP66 8ks |  |  | x |
| Ovládanie ventilácie 2ks |  |  | x |
|  |  | Hodnota: |  |
| Cena v eur bez DPH |  | /vyplní uchádzač/ |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Oprávnený zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Celková cena v eur bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis oprávnenej osoby