Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky

Zabezpečenie úradných alebo opakovaných úradných skúšok a odborných prehliadok  a odborných skúšok trafostaníc Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z. z.).

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

- zabezpečenie úradnej alebo opakovanej úradnej skúšky v zmysle § 12 vyhlášky 508/2009 Z. z. oprávnenou právnickou osobou;

- vykonanie Odbornej prehliadky a odbornej skúšky v zmysle §13 vyhlášky 508/2009     Z. z. so všetkými meraniami podľa prislúchajúcich noriem;

- vypísanie B-príkazu a zabezpečenie vypnutia/zapnutia pracoviska počas výkonu práce a zabezpečenie uzemnenia VN vedenia;

- zodpovednosť za bezpečnosť pri práci na VN vedení;

- kontrola a skúška ochranných a pracovných pomôcok (ďalej len „OPP“) v transformačnej stanici a vykonanie kalibrácie, prípadná výmena alebo doplnenie chýbajúcej OPP v elektrickej stanici VN bez obsluhy podľa PNE 38 1981;

- doplnenie trafostanice jednopólovou schémou a výstražným značením;

- vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu trafostanice;

- vykonanie pravidelného servisu VN a NN zariadení;

- meranie elektrických zariadení termovíznou kamerou.

- ZABEZPEČENIE ÚRADNEJ ALEBO OPAKOVANEJ ÚRADNEJ SKÚŠKY, VYKONANIE ODBORNEJ PREHLIADKY A ODBORNEJ SKÚŠKY A ÚDRŽBY TRAFOSTANÍC

Zabezpečenie úradnej alebo opakovanej úradnej skúšky trafostaníc v zmysle § 12

vyhlášky 508/2009 Z. z. oprávnenou právnickou osobou je vrátane:

- vypísania B-príkazu;

- zabezpečenie vypnutia/zapnutia pracoviska počas výkonu práce a zabezpečenie uzemnenia VN vedenia;

- zodpovednosť za bezpečnosť pri práci na VN vedení;

- doprava na miesto plnenia.

Zabezpečenie odbornej prehliadky a odbornej skúšky trafostaníc v zmysle § 13

vyhlášky 508/2009 Z. z. je vrátane:

- vypísania B-príkazu;

- zabezpečenie vypnutia/zapnutia pracoviska počas výkonu práce a zabezpečenie uzemnenia VN vedenia;

- zodpovednosť za bezpečnosť pri práci na VN vedení;

- doprava na miesto plnenia.

Zabezpečenie vykonania údržby trafostaníc je v rozsahu:

- kontrola a skúška ochranných a pracovných pomôcok v transformačnej stanici;

- vykonanie kalibrácie, prípadná výmena alebo doplnenie chýbajúcej OPP  v elektrickej stanici VN bez obsluhy podľa PNE 38 1981 v zmysle priloženého cenníka;

- doplnenie trafostanice jednopólovou schémou a výstražným značením;

- vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu trafostanice;

- zhodnotenie stavu trafostanice a VN rozvodne;

- vyčistenie transformátora;

- zistenie prípadných netesností - (pri olejový transformátoroch);

- vyčistenie zberníc prívodov a káblov;

- kontrola prúdových spojov;

- kontrola stavu oleja v nádobe transformátora (pri olejový transformátoroch);

- kontrola NN a VN prechodových izolátorov;

- kontrola a meranie napätia v NN rozvádzači po uvedení transformátora do prevádzky;

- kontrola prepínača odbočiek;

- meranie uzemnenia transformátora;

- skúška transformátorových olejov na prieraz;

- očistenie VN rozvodne (kobky VN);

- kontrola káblových koncoviek;

- základná údržba odpínačov, odpojovačov a vypínačov;

- kontrola poistkových držiakov a poistiek VN;

- protokoly o údržbe trafostaníc - (na každú trafostanicu samostatne vypracované protokoly o vykonaných prácach), v dvoch vyhotoveniach;

- protokoly o kontrole a nastavení ochrán VN v dvoch vyhotoveniach na každú trafostanicu, kde sú ochrany inštalované;

- protokoly o meraní káblových vedení 22 kV (napäťová skúška) v jednom vyhotovení;

- protokol o skúške ochranných a pracovných pomôcok - výbava rozvodníc a trafostaníc v jednom vyhotovení;

- doprava na miesto plnenia.

- OSTATNÉ POŽIADAVKY

Poskytovateľ služby musí predložiť:

- zapísanú činnosť v obchodnom alebo živnostenskom registri na rozsah požadovaných prác;

- oprávnenie na činnosť od oprávnenej právnickej osoby podľa § 15 zákona č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na požadovaný rozsah prác;

- platne poistenie zodpovednosti za škodu organizácie;

- spôsobilosť na výkon skúšok káblov a káblových súborov;

- všetky používané prístroje na vykonávanie skúšok kalibrovane (deklarovateľné osvedčením);

- musí mať pre pracovníkov vlastné ochranné a pracovné pomôcky na prácu  v trafostaniciach;

- pracovníkov s osvedčením podľa § 24 podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorí budú vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky trafostaníc 22/0,4 kV;

- pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na prácach s príslušnou kvalifikáciou podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.;

- pre všetkých pracovníkov, ktorí sa budú zúčastňovať na prácach platné potvrdenie o odbornej spôsobilosti na práce vo výškach a platné školenie o ochrane pred požiarmi.

Poskytovateľ zabezpečí :

- aby práce boli vykonávané počas dní pracovného pokoja - /soboty/, termín musí byť vopred dohodnutý a odsúhlasený;

- že všetci pracovníci, ktorí sa budú podieľať na prácach musia dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi.

Po ukončení prác Objednávateľ požaduje dodať:

- protokoly o údržbe trafostaníc, (na každú trafostanicu samostatne vypracované protokoly o vykonaných prácach) v dvoch vyhotoveniach;

- protokoly o kontrole a nastavení ochrán VN v dvoch vyhotoveniach na každú trafostanicu, kde sú ochrany inštalované;

- protokoly o meraní káblových vedení 22 kV, (napäťová skúška) v jednom vyhotovení;

- protokol o skúške ochranných a pracovných pomôcok - výbava rozvodníc a trafostaníc v jednom vyhotovení;

- správy o opakovaných odborných prehliadkach a odborných skúškach (na každú trafostanicu samostatne), v dvoch vyhotoveniach;

- protokoly o údržbe a meraní kompenzačných rozvádzačov v dvoch vyhotoveniach na každú trafostanicu;

- správy - certifikáty o vykonaní úradnej skúšky v dvoch vyhotoveniach.