## CP BA
Bratislavský kraj
Vykonanie US, OUS, OP a OS Trafostanice
objekt č. | Umiestnenie | Počet transformátorov | Počet kobiek | Napäťová sústava (kV) | Výkon transformátorov (kVA) | Transformátor (suchý / olejový) | Umiestnenie transformátora (samostatný, vonkajší, stožiarový) | Počet OS/OP počas trvania rámcovej dohody (4 roky) | Maximálna jednotková cena za OP/OS bez DPH | Počet ÚS/OÚS počas trvania rámcovej dohody (4 roky) | Maximálna jednotková cena za ÚS/OÚS bez DPH | SPOLU
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | k=(j+l)
1 | Ubytovňa a ÚOÚČ, Romanova 37, Bratislava, TS 1034-000 | 2 | 6 | 22 | 2 x 400 | olejový | samostatný | 1 |  | 1 |  | 0
2 | ORPZ, Vajnorská 25, Bratislava | 1 | 4 | 22 | 400 | olejový | samostatný | 1 |  | 1 |  | 0
3 | KRPZ, Špitálska14, Bratislava, TS 0168-000 | 1 | 3 | 22 | 630 | olejový | samostatný | 1 |  | 1 |  | 0
4 | PTEÚ Rožňavská 11, Bratislava, TS 0379-000 | 1 |  | 22 | 160 | olejový | murovaný samostatný objekt | 1 |  | 1 |  | 0
5 | Drotárska cesta 42, Bratislava, TS 897 | 1 | 3 | 22 | 630 | olejový | murovaná | 1 |  | 1 |  | 0
6 | Ubytovňa, Tomášikova 28/A, Bratislava, TS 098-000 | 1 | 5 | 22 | 630 | olejový | murovaná vstavaná | 1 |  | 1 |  | 0
7 | SOŠ PZ Vápencová, Bratislava | 2 | 5 | 22 | 2 x 630 | olejový | samostatný | 1 |  | 1 |  | 0
8 | Stupava, strelnica TS 170 | 1 | 3 | 22 | 630 | olejový | samostatný | 1 |  | 1 |  | 0
9 | SOŠ PZ , Fajgaľská cesta, Pezinok, trafostanica TS52-27 | 2 | 5 | 22 | 2 x 630 | olejový | samostatný | 1 |  | 1 |  | 0
10 | HaZZ, Bratislavská 32, Senec | 1 |  | 22 | 160 | olejový | samostatný | 1 |  | 1 |  | 0
11 | OO PZ, Pivovarská 168, Gajary, TS 0019-019 | 1 |  | 22 | 160 | olejový | stožiarová | 1 |  | 1 |  | 0
12 | ZB HaZZ, Továrenská 1, Malacky | 1 | 4 | 22 | 400 | olejový | samostatný | 1 |  | 1 |  | 0
13 | PPZ Račianská 45, Bratislava | 2 | 6 | 22 | 2 x630 | olejový | TS482 BLOK I | 1 |  | 1 |  | 0
14 | PPZ Račianská 45, Bratislava | 1 | 3 | 22 | 630 | olejový | dvor | 1 |  | 1 |  | 0
SPOLU |  | 18 | 47 |  |  |  |  | 14 |  | 14 |  | 0
| Vykonanie údržby trafostanice | Počet (ks) | Jednotková cena bez DPH | Spolu cena bez DPH
| Očistenie transformátora | 18 |  | 0
| Zistenie prípadných netesností (pri olejový transformátoroch), | 18 |  | 0
| Vyčistenie zberníc a prívodov a káblov | 18 |  | 0
| Kontrola prúdových spojov | 18 |  | 0
| Kontrola stavu oleja v nádobe transformátora (pri olejových transformátoroch), | 16 |  | 0
| Kontrola NN a VN prechodových izolátorov (v celej trafostanici) | 14 |  | 0
| Kontrola a meranie napätia v NN rozvádzači po uvedení transformátora do prevádzky | 14 |  | 0
| Kontrola prepínača odbočiek, | 14 |  | 0
| Meranie uzemnenia transformátora | 18 |  | 0
| Skúška transformátorového oleja na prieraz | 18 |  | 0
| Očistenie VN rozvodne (kobky VN) | 47 |  | 0
| Kontrola káblových koncoviek (v celej trafostanici) | 14 |  | 0
| Vyčistenie zberníc a prívodov a káblov (v celej trafostanici) | 14 |  | 0
| Základná údržba odpínačov, odpojovačov a vypínačov, | 18 |  | 0
| Kontrola poistkových držiakov a poistiek VN (v celej trafostanici) | 14 |  | 0
| Doplnenie trafostanice jednopólovou schémou (vypracovanie jednopólovej schémy) (pre celú trafostanicu ) | 14 |  | 0
| Vypracovanie technickej správy trafostanice | 14 |  | 0
| Vypracovanie protokolu o určení vonkajších vplyvov trafostanice | 14 |  | 0
| Vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu trafostanice | 13 |  | 0
| Zabezpečenie vypnutia pracoviska počas výkonu práce (všetky potrebné úkony pre zabezpečenie vypnutia a zabezpečenia pracoviska vrátane distribučných poplatkov) | 14 |  | 0
| Spolu |  |  | 0
| Kalibrácia alebo výmena a doplnenie OOPP | Počet | Jednotková cena za nové OOPP bez DPH | Maximálna jednotková cena za kalibráciu bez DPH | Spolu cena za nové OOPP bez DPH | Spolu cena za kalibráciu bez DPH
(ks)
| Skúšačka napätia VN s kombinovanou signalizáciou – menovité napätie skúšačky v závislosti od napäťovej sústavy | 14 |  |  | 0 | 0
| Skúšačka napätia NN do 690 V – typ SN02 | 14 |  |  | 0
| Univerzálna skratovacia súprava 38,5 kV typ 151035 – skrat. odolnosť: 10kA/1s | 14 |  |  | 0 | 0
| Dielektrické rukavice 1000 V – tr. 00 (1 pár) | 14 |  |  | 0 | 0
| Ochranný tvárový štít – typ Panoráma | 14 |  |  | 0
| Dielektrické galoše 1000 V (1 pár) | 14 |  |  | 0 | 0
| Záchranný hák – typ 251035 | 14 |  |  | 0 | 0
| Svietidlo mobilné LED nabíjacie | 14 |  |  | 0
| Dielektrický koberec 26,5 kV – tr. 3, šírka 1,3 m / cena za 1 bm | 14 |  |  | 0
| Zdravotnícka skrinka – vr. náplne pre rozvodne, trafostanice | 14 |  |  | 0
| Vypínacia tyč 38,5 kV – celková dĺžka: závislá od polohy odpájača trafostanice | 14 |  |  | 0 | 0
| Spolu |  |  |  | 0 | 0
| Doplnenie trafostanice výstražným značením | Počet | Jednotková cena bez DPH | Spolu cena bez DPH
(ks)
| NB.3.01.03 “Vysoké napätie – životu nebezpečné“ 2 ks na trafostanicu | 14 |  | 0
| NB.3.01.21 “Pozor – pod napätím“ 2 ks na trafostanicu | 14 |  | 0
| NB.3.01.31 “Pozor – spätný prúd“ 2 ks na trafostanicu | 14 |  | 0
| NB.3.01.37 “Pozor – uzemnené“ 3 ks | 14 |  | 0
| NB.3.19.31 “Pozor – na zariadení sa pracuje“ 3 ks | 14 |  | 0
| NB.2.39.03 “Len tu pracuj“ 2 ks | 14 |  | 0
| NB.1.41.03 “Východ“ 2 ks | 14 |  | 0
| “Požiarno poplachové smernice s dôležitými tel. číslami” A3 1 ks | 13 |  | 0
| Plagát “Prvá pomoc pri úraze elektrinou” A3 1ks | 13 |  | 0
| Spolu |  |  | 0

## CP TT
Trnavský kraj
Vykonanie US, OUS, OP a OS Trafostanice
objekt č. | Umiestnenie | Počet transformátorov | Počet kobiek | Napäťová sústava (kV) | Výkon transformátorov (kVA) | Transformátor (suchý / olejový) | Umiestnenie transformátora (samostatný, vonkajší, stožiarový) | Počet OS/OP počas trvania rámcovej dohody (4 roky) | Maximálna jednotková cena za OP/OS bez DPH | Počet ÚS/OÚS počas trvania rámcovej dohody (4 roky) | Maximálna jednotková cena za ÚS/OÚS bez DPH | SPOLU
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | k=(j+l)
1 | KRPZ TT Kollárova 31, Trnava | 1 | 3 | 22 | 630 | suchý | samostatná miestnosť | 1 |  | 1 |  | 0
2 | OKHPPZ Dlhé Lúky, Moravský Svätý Ján | 1 | 0 | 22 | 400 | suchý | dvojstĺpová | 1 |  | 1 |  | 0
SPOLU |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 0
| Vykonanie údržby trafostanice | Počet (ks) | Jednotková cena bez DPH | Spolu cena bez DPH
| Očistenie transformátora | 2 |  | 0
| Zistenie prípadných netesností (pri olejový transformátoroch), | 2 |  | 0
| Vyčistenie zberníc a prívodov a káblov | 2 |  | 0
| Kontrola prúdových spojov | 2 |  | 0
| Kontrola stavu oleja v nádobe transformátora (pri olejových transformátoroch), | 0 |  | 0
| Kontrola NN a VN prechodových izolátorov (v celej trafostanici) | 2 |  | 0
| Kontrola a meranie napätia v NN rozvádzači po uvedení transformátora do prevádzky | 2 |  | 0
| Kontrola prepínača odbočiek, | 2 |  | 0
| Meranie uzemnenia transformátora | 2 |  | 0
| Skúška transformátorového oleja na prieraz | 0 |  | 0
| Očistenie VN rozvodne (kobky VN) | 3 |  | 0
| Kontrola káblových koncoviek (v celej trafostanici) | 2 |  | 0
| Vyčistenie zberníc a prívodov a káblov (v celej trafostanici) | 2 |  | 0
| Základná údržba odpínačov, odpojovačov a vypínačov, | 2 |  | 0
| Kontrola poistkových držiakov a poistiek VN (v celej trafostanici) | 2 |  | 0
| Doplnenie trafostanice jednopólovou schémou (vypracovanie jednopólovej schémy) (pre celú trafostanicu ) | 2 |  | 0
| Vypracovanie technickej správy trafostanice | 2 |  | 0
| Vypracovanie protokolu o určení vonkajších vplyvov trafostanice | 2 |  | 0
| Vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu trafostanice | 1 |  | 0
| Zabezpečenie vypnutia pracoviska počas výkonu práce (všetky potrebné úkony pre zabezpečenie vypnutia a zabezpečenia pracoviska vrátane distribučných poplatkov) | 2 |  | 0
| Spolu |  |  | 0
| Kalibrácia alebo výmena a doplnenie OOPP | Počet | Jednotková cena za nové OOPP bez DPH | Maximálna jednotková cena za kalibráciu bez DPH | Spolu cena za nové OOPP bez DPH | Spolu cena za kalibráciu bez DPH
(ks)
| Skúšačka napätia VN s kombinovanou signalizáciou – menovité napätie skúšačky v závislosti od napäťovej sústavy | 1 |  |  | 0 | 0
| Skúšačka napätia NN do 690 V – typ SN02 | 1 |  |  | 0
| Univerzálna skratovacia súprava 38,5 kV typ 151035 – skrat. odolnosť: 10kA/1s | 1 |  |  | 0 | 0
| Dielektrické rukavice 1000 V – tr. 00 (1 pár) | 1 |  |  | 0 | 0
| Ochranný tvárový štít – typ Panoráma | 1 |  |  | 0
| Dielektrické galoše 1000 V (1 pár) | 1 |  |  | 0 | 0
| Záchranný hák – typ 251035 | 1 |  |  | 0 | 0
| Svietidlo mobilné LED nabíjacie | 1 |  |  | 0
| Dielektrický koberec 26,5 kV – tr. 3, šírka 1,3 m / cena za 1 bm | 1 |  |  | 0
| Zdravotnícka skrinka – vr. náplne pre rozvodne, trafostanice | 1 |  |  | 0
| Vypínacia tyč 38,5 kV – celková dĺžka: závislá od polohy odpájača trafostanice | 1 |  |  | 0 | 0
| Spolu |  |  |  | 0 | 0
| Doplnenie trafostanice výstražným značením | Počet | Jednotková cena bez DPH | Spolu cena bez DPH
(ks)
| NB.3.01.03 “Vysoké napätie – životu nebezpečné“ 2 ks na trafostanicu | 2 |  | 0
| NB.3.01.21 “Pozor – pod napätím“ 2 ks na trafostanicu | 2 |  | 0
| NB.3.01.31 “Pozor – spätný prúd“ 2 ks na trafostanicu | 2 |  | 0
| NB.3.01.37 “Pozor – uzemnené“ 3 ks | 2 |  | 0
| NB.3.19.31 “Pozor – na zariadení sa pracuje“ 3 ks | 2 |  | 0
| NB.2.39.03 “Len tu pracuj“ 2 ks | 2 |  | 0
| NB.1.41.03 “Východ“ 2 ks | 2 |  | 0
| “Požiarno poplachové smernice s dôležitými tel. číslami” A3 1 ks | 1 |  | 0
| Plagát “Prvá pomoc pri úraze elektrinou” A3 1ks | 1 |  | 0
| Spolu |  |  | 0

## CP TN
| Štruktorovaný rozpočet - časť 3 - Centrum podpory Trenčín | [8 empty] | príloha č. 3
Vykonanie US, OUS, OP a OS Trafostanice
objekt č. | Umiestnenie | Počet transformátorov | Počet kobiek | Napäťová sústava (kV) | Výkon transformátorov (kVA) | Transformátor (suchý / olejový) | Umiestnenie transformátora (samostatný, vonkajší, stožiarový) | Počet OS/OP počas trvania rámcovej dohody (4 roky) | Maximálna jednotková cena za OP/OS bez DPH | Počet ÚS/OÚS počas trvania rámcovej dohody (4 roky) | Maximálna jednotková cena za ÚS/OÚS bez DPH | SPOLU
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m=(ixj)+(kxl)
1 | OR HaZZ, Prievidza, Vápenická 4 | 1 | 0 | 22 | 100 | olejový | stožiarový | 1 |  | 1 |  | 0
2 | OÚ Považská Bystrica, Centrum 1/1 | 2 | 4 | 22 | 2 x 630 | olejový | samostatný | 1 |  | 1 |  | 0
3 | OR PZ Považská Bystrica, Kukučínova 1 | 1 | 3 | 22 | 160 | olejový | samostatný | 1 |  | 1 |  | 0
a: SPOLU; c: 4; d: 7; i: 3; k: 3 | 0
| Vykonanie údržby trafostanice | Počet (ks) | Jednotková cena bez DPH | Spolu cena bez DPH
| Očistenie transformátora | 4 |  | 0
| Zistenie prípadných netesností (pri olejový transformátoroch), | 4 |  | 0
| Vyčistenie zberníc a prívodov a káblov | 4 |  | 0
| Kontrola prúdových spojov | 4 |  | 0
| Kontrola stavu oleja v nádobe transformátora (pri olejových transformátoroch), | 4 |  | 0
| Kontrola NN a VN prechodových izolátorov (v celej trafostanici) | 3 |  | 0
| Kontrola a meranie napätia v NN rozvádzači po uvedení transformátora do prevádzky | 3 |  | 0
| Kontrola prepínača odbočiek, | 3 |  | 0
| Meranie uzemnenia transformátora | 4 |  | 0
| Skúška transformátorového oleja na prieraz | 4 |  | 0
| Očistenie VN rozvodne (kobky VN) | 7 |  | 0
| Kontrola káblových koncoviek (v celej trafostanici) | 3 |  | 0
| Vyčistenie zberníc a prívodov a káblov (v celej trafostanici) | 3 |  | 0
| Základná údržba odpínačov, odpojovačov a vypínačov, | 4 |  | 0
| Kontrola poistkových držiakov a poistiek VN (v celej trafostanici) | 3 |  | 0
| Doplnenie trafostanice jednopólovou schémou (vypracovanie jednopólovej schémy) (pre celú trafostanicu ) | 3 |  | 0
| Vypracovanie technickej správy trafostanice | 3 |  | 0
| Vypracovanie protokolu o určení vonkajších vplyvov trafostanice | 3 |  | 0
| Vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu trafostanice | 2 |  | 0
| Zabezpečenie vypnutia pracoviska počas výkonu práce (všetky potrebné úkony pre zabezpečenie vypnutia a zabezpečenia pracoviska vrátane distribučných poplatkov) | 3 |  | 0
| Spolu |  |  | 0
| Kalibrácia alebo výmena a doplnenie OOPP | Počet | Jednotková cena za nové OOPP bez DPH | Maximálna jednotková cena za kalibráciu bez DPH | Spolu cena za nové OOPP bez DPH | Spolu cena za kalibráciu bez DPH
(ks)
| Skúšačka napätia VN s kombinovanou signalizáciou – menovité napätie skúšačky v závislosti od napäťovej sústavy | 2 |  |  | 0 | 0
| Skúšačka napätia NN do 690 V – typ SN02 | 2 |  |  | 0
| Univerzálna skratovacia súprava 38,5 kV typ 151035 – skrat. odolnosť: 10kA/1s | 2 |  |  | 0 | 0
| Dielektrické rukavice 1000 V – tr. 00 (1 pár) | 2 |  |  | 0 | 0
| Ochranný tvárový štít – typ Panoráma | 2 |  |  | 0
| Dielektrické galoše 1000 V (1 pár) | 2 |  |  | 0 | 0
| Záchranný hák – typ 251035 | 2 |  |  | 0 | 0
| Svietidlo mobilné LED nabíjacie | 2 |  |  | 0
| Dielektrický koberec 26,5 kV – tr. 3, šírka 1,3 m / cena za 1 bm | 2 |  |  | 0
| Zdravotnícka skrinka – vr. náplne pre rozvodne, trafostanice | 2 |  |  | 0
| Vypínacia tyč 38,5 kV – celková dĺžka: závislá od polohy odpájača trafostanice | 2 |  |  | 0 | 0
| Spolu |  |  |  | 0 | 0
| Doplnenie trafostanice výstražným značením | Počet | Jednotková cena bez DPH | Spolu cena bez DPH
(ks)
| NB.3.01.03 “Vysoké napätie – životu nebezpečné“ 2 ks na trafostanicu | 3 |  | 0
| NB.3.01.21 “Pozor – pod napätím“ 2 ks na trafostanicu | 3 |  | 0
| NB.3.01.31 “Pozor – spätný prúd“ 2 ks na trafostanicu | 3 |  | 0
| NB.3.01.37 “Pozor – uzemnené“ 3 ks | 3 |  | 0
| NB.3.19.31 “Pozor – na zariadení sa pracuje“ 3 ks | 3 |  | 0
| NB.2.39.03 “Len tu pracuj“ 2 ks | 3 |  | 0
| NB.1.41.03 “Východ“ 2 ks | 3 |  | 0
| “Požiarno poplachové smernice s dôležitými tel. číslami” A3 1 ks | 2 |  | 0
| Plagát “Prvá pomoc pri úraze elektrinou” A3 1ks | 2 |  | 0
| Spolu |  |  | 0
| CELKOVÁ CENA V EUR bez DPH |  |  |  |  | 0

## CP NR
Nitriansky kraj
Vykonanie US, OUS, OP a OS Trafostanice
objekt č. | Umiestnenie | Počet transformátorov | Počet kobiek | Napäťová sústava (kV) | Výkon transformátorov (kVA) | Transformátor (suchý / olejový) | Umiestnenie transformátora (samostatný, vonkajší, stožiarový) | Počet OS/OP počas trvania rámcovej dohody (4 roky) | Maximálna jednotková cena za OP/OS bez DPH | Počet ÚS/OÚS počas trvania rámcovej dohody (4 roky) | Maximálna jednotková cena za ÚS/OÚS bez DPH | SPOLU
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | k=(j+l)
1 | CBTČ, Topoľčianky, Hlavná 285 | 3 | 12 | 22 | 630/1ks | olejový | samostatný | 1 |  | 1 |  | 0
2 | CBTČ, LZ Rišňovce, Hlohovecká 195 | 1 | 1 | 22 | 100 | olejový | samostatný | 1 |  | 1 |  | 0
3 | ŠA, Ivánka pri Nitre, Novozámocká 273 | 1 | 1 | 22 | 100 | olejový | stožiarový | 1 |  | 1 |  | 0
4 | HaZZ, HS Nitra Drážovce, Cez panské 8 | 1 | 1 | 22 | 160 | olejový | samostatný | 1 |  | 1 |  | 0
5 | HaZZ, OR HaZZ Nové Zámky, Komárňanská 15 | 1 | 1 | 22 | 160 | olejový | stožiarový | 1 |  | 1 |  | 0
SPOLU |  | 7 | 16 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 0
| Vykonanie údržby trafostanice | Počet (ks) | Jednotková cena bez DPH | Spolu cena bez DPH
| Očistenie transformátora | 7 |  | 0
| Zistenie prípadných netesností (pri olejový transformátoroch), | 7 |  | 0
| Vyčistenie zberníc a prívodov a káblov | 7 |  | 0
| Kontrola prúdových spojov | 7 |  | 0
| Kontrola stavu oleja v nádobe transformátora (pri olejových transformátoroch), | 7 |  | 0
| Kontrola NN a VN prechodových izolátorov (v celej trafostanici) | 5 |  | 0
| Kontrola a meranie napätia v NN rozvádzači po uvedení transformátora do prevádzky | 5 |  | 0
| Kontrola prepínača odbočiek, | 5 |  | 0
| Meranie uzemnenia transformátora | 7 |  | 0
| Skúška transformátorového oleja na prieraz | 7 |  | 0
| Očistenie VN rozvodne (kobky VN) | 16 |  | 0
| Kontrola káblových koncoviek (v celej trafostanici) | 5 |  | 0
| Vyčistenie zberníc a prívodov a káblov (v celej trafostanici) | 5 |  | 0
| Základná údržba odpínačov, odpojovačov a vypínačov, | 7 |  | 0
| Kontrola poistkových držiakov a poistiek VN (v celej trafostanici) | 5 |  | 0
| Doplnenie trafostanice jednopólovou schémou (vypracovanie jednopólovej schémy) (pre celú trafostanicu ) | 5 |  | 0
| Vypracovanie technickej správy trafostanice | 5 |  | 0
| Vypracovanie protokolu o určení vonkajších vplyvov trafostanice | 5 |  | 0
| Vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu trafostanice | 3 |  | 0
| Zabezpečenie vypnutia pracoviska počas výkonu práce (všetky potrebné úkony pre zabezpečenie vypnutia a zabezpečenia pracoviska vrátane distribučných poplatkov) | 5 |  | 0
| Spolu |  |  | 0
| Kalibrácia alebo výmena a doplnenie OOPP | Počet | Jednotková cena za nové OOPP bez DPH | Maximálna jednotková cena za kalibráciu bez DPH | Spolu cena za nové OOPP bez DPH | Spolu cena za kalibráciu bez DPH
(ks)
| Skúšačka napätia VN s kombinovanou signalizáciou – menovité napätie skúšačky v závislosti od napäťovej sústavy | 3 |  |  | 0 | 0
| Skúšačka napätia NN do 690 V – typ SN02 | 3 |  |  | 0
| Univerzálna skratovacia súprava 38,5 kV typ 151035 – skrat. odolnosť: 10kA/1s | 3 |  |  | 0 | 0
| Dielektrické rukavice 1000 V – tr. 00 (1 pár) | 3 |  |  | 0 | 0
| Ochranný tvárový štít – typ Panoráma | 3 |  |  | 0
| Dielektrické galoše 1000 V (1 pár) | 3 |  |  | 0 | 0
| Záchranný hák – typ 251035 | 3 |  |  | 0 | 0
| Svietidlo mobilné LED nabíjacie | 3 |  |  | 0
| Dielektrický koberec 26,5 kV – tr. 3, šírka 1,3 m / cena za 1 bm | 3 |  |  | 0
| Zdravotnícka skrinka – vr. náplne pre rozvodne, trafostanice | 3 |  |  | 0
| Vypínacia tyč 38,5 kV – celková dĺžka: závislá od polohy odpájača trafostanice | 3 |  |  | 0 | 0
| Spolu |  |  |  | 0 | 0
| Doplnenie trafostanice výstražným značením | Počet | Jednotková cena bez DPH | Spolu cena bez DPH
(ks)
| NB.3.01.03 “Vysoké napätie – životu nebezpečné“ 2 ks na trafostanicu | 5 |  | 0
| NB.3.01.21 “Pozor – pod napätím“ 2 ks na trafostanicu | 5 |  | 0
| NB.3.01.31 “Pozor – spätný prúd“ 2 ks na trafostanicu | 5 |  | 0
| NB.3.01.37 “Pozor – uzemnené“ 3 ks | 5 |  | 0
| NB.3.19.31 “Pozor – na zariadení sa pracuje“ 3 ks | 5 |  | 0
| NB.2.39.03 “Len tu pracuj“ 2 ks | 5 |  | 0
| NB.1.41.03 “Východ“ 2 ks | 5 |  | 0
| “Požiarno poplachové smernice s dôležitými tel. číslami” A3 1 ks | 5 |  | 0
| Plagát “Prvá pomoc pri úraze elektrinou” A3 1ks | 5 |  | 0
| Spolu |  |  | 0

## CP ZA
Žilinský kraj
Vykonanie US, OUS, OP a OS Trafostanice
objekt č. | Umiestnenie | Počet transformátorov | Počet kobiek | Napäťová sústava (kV) | Výkon transformátorov (kVA) | Transformátor (suchý / olejový) | Umiestnenie transformátora (samostatný, vonkajší, stožiarový) | Počet OS/OP počas trvania rámcovej dohody (4 roky) | Maximálna jednotková cena za OP/OS bez DPH | Počet ÚS/OÚS počas trvania rámcovej dohody (4 roky) | Maximálna jednotková cena za ÚS/OÚS bez DPH | SPOLU
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | k=(j+l)
1 | KR PZ, Kuzmányho 26, Žilina | 1 | 1 | 22 | 630 | olejový | samostatný | 1 |  | 0 |  | 0
2 | OÚ, J. Kráľa 4, Žilina | 1 | 1 | 22 | 630 | olejový | samostatný | 1 |  | 0 |  | 0
3 | OÚ, J. Kráľa 4, Žilina | 1 | 1 | 22 | 400 | olejový | samostatný | 1 |  | 0 |  | 0
4 | SŠPO, Bytčianska 110, Žilina | 1 | 1 | 22 | 630 | olejový | samostatný | 1 |  | 0 |  | 0
5 | OR HaZZ, Námestovo 1250 | 1 | 1 | 22 | 400 | olejový | samostatný | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Colnica Trstená, Ďurdinová | 1 | 1 | 22 | 250 | olejový | samostatný | 1 |  | 1 |  | 0
7 | OÚ, Zámok 104, Bytča | 1 | 1 | 22 | 630 | olejový | samostatný | 1 |  | 0 |  | 0
8 | ZB HaZZ Žilina, Bánovecká cesta | 1 | 1 | 22 | 400 | olejový | samostatný | 1 |  | 0 |  | 0
SPOLU |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 1 |  | 0
| Vykonanie údržby trafostanice | Počet (ks) | Jednotková cena bez DPH | Spolu cena bez DPH
| Očistenie transformátora | 8 |  | 0
| Zistenie prípadných netesností (pri olejový transformátoroch), | 8 |  | 0
| Vyčistenie zberníc a prívodov a káblov | 8 |  | 0
| Kontrola prúdových spojov | 8 |  | 0
| Kontrola stavu oleja v nádobe transformátora (pri olejových transformátoroch), | 8 |  | 0
| Kontrola NN a VN prechodových izolátorov (v celej trafostanici) | 8 |  | 0
| Kontrola a meranie napätia v NN rozvádzači po uvedení transformátora do prevádzky | 8 |  | 0
| Kontrola prepínača odbočiek, | 8 |  | 0
| Meranie uzemnenia transformátora | 8 |  | 0
| Skúška transformátorového oleja na prieraz | 8 |  | 0
| Očistenie VN rozvodne (kobky VN) | 8 |  | 0
| Kontrola káblových koncoviek (v celej trafostanici) | 8 |  | 0
| Vyčistenie zberníc a prívodov a káblov (v celej trafostanici) | 8 |  | 0
| Základná údržba odpínačov, odpojovačov a vypínačov, | 8 |  | 0
| Kontrola poistkových držiakov a poistiek VN (v celej trafostanici) | 8 |  | 0
| Doplnenie trafostanice jednopólovou schémou (vypracovanie jednopólovej schémy) (pre celú trafostanicu ) | 8 |  | 0
| Vypracovanie technickej správy trafostanice | 8 |  | 0
| Vypracovanie protokolu o určení vonkajších vplyvov trafostanice | 8 |  | 0
| Vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu trafostanice | 8 |  | 0
| Zabezpečenie vypnutia pracoviska počas výkonu práce (všetky potrebné úkony pre zabezpečenie vypnutia a zabezpečenia pracoviska vrátane distribučných poplatkov) | 8 |  | 0
| Spolu |  |  | 0
| Kalibrácia alebo výmena a doplnenie OOPP | Počet | Jednotková cena za nové OOPP bez DPH | Maximálna jednotková cena za kalibráciu bez DPH | Spolu cena za nové OOPP bez DPH | Spolu cena za kalibráciu bez DPH
(ks)
| Skúšačka napätia VN s kombinovanou signalizáciou – menovité napätie skúšačky v závislosti od napäťovej sústavy | 2 |  |  | 0 | 0
| Skúšačka napätia NN do 690 V – typ SN02 | 2 |  |  | 0
| Univerzálna skratovacia súprava 38,5 kV typ 151035 – skrat. odolnosť: 10kA/1s | 2 |  |  | 0 | 0
| Dielektrické rukavice 1000 V – tr. 00 (1 pár) | 2 |  |  | 0 | 0
| Ochranný tvárový štít – typ Panoráma | 1 |  |  | 0
| Dielektrické galoše 1000 V (1 pár) | 1 |  |  | 0 | 0
| Záchranný hák – typ 251035 | 1 |  |  | 0 | 0
| Svietidlo mobilné LED nabíjacie | 2 |  |  | 0
| Dielektrický koberec 26,5 kV – tr. 3, šírka 1,3 m / cena za 1 bm | 8 |  |  | 0
| Zdravotnícka skrinka – vr. náplne pre rozvodne, trafostanice | 8 |  |  | 0
| Vypínacia tyč 38,5 kV – celková dĺžka: závislá od polohy odpájača trafostanice | 1 |  |  | 0 | 0
| Spolu |  |  |  | 0 | 0
| Doplnenie trafostanice výstražným značením | Počet | Jednotková cena bez DPH | Spolu cena bez DPH
(ks)
| NB.3.01.03 “Vysoké napätie – životu nebezpečné“ 2 ks na trafostanicu | 8 |  | 0
| NB.3.01.21 “Pozor – pod napätím“ 2 ks na trafostanicu | 8 |  | 0
| NB.3.01.31 “Pozor – spätný prúd“ 2 ks na trafostanicu | 8 |  | 0
| NB.3.01.37 “Pozor – uzemnené“ 3 ks | 8 |  | 0
| NB.3.19.31 “Pozor – na zariadení sa pracuje“ 3 ks | 8 |  | 0
| NB.2.39.03 “Len tu pracuj“ 2 ks | 8 |  | 0
| NB.1.41.03 “Východ“ 2 ks | 8 |  | 0
| “Požiarno poplachové smernice s dôležitými tel. číslami” A3 1 ks | 8 |  | 0
| Plagát “Prvá pomoc pri úraze elektrinou” A3 1ks | 8 |  | 0
| Spolu |  |  | 0

## CP BB
Banskobystrický kraj
Vykonanie US, OUS, OP a OS Trafostanice
objekt č. | Umiestnenie | Počet transformátorov | Počet kobiek | Napäťová sústava (kV) | Výkon transformátorov (kVA) | Transformátor (suchý / olejový) | Umiestnenie transformátora (samostatný, vonkajší, stožiarový) | Počet OS/OP počas trvania rámcovej dohody (4 roky) | Maximálna jednotková cena za OP/OS bez DPH | Počet ÚS/OÚS počas trvania rámcovej dohody (4 roky) | Maximálna jednotková cena za ÚS/OÚS bez DPH | SPOLU
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | k=(j+l)
1 | SITB MV SR, Timravy 17,Banská Bystrica | 2 |  | 6.3 | 2 x 400 | olejový | kioskový | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Štátny archív Banská Bystrica Komenského 26, Banská Bystrica | 1 | 3 | 22 | 400 | olejový | samostatný mur. Prístavok | 1 |  | 0 |  | 0
3 | OÚ Banská Bystrica, CO kryt, Pod Urpínom, Banská Bystrica | 1 |  | 6.3 | 100 | olejový | kioskový | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Areál MV SR, Príboj 559, Slovenská Ľupča | 1 | 4 | 22 | 160 | olejový | samostatná mur. Budova | 1 |  | 0 |  | 0
5 | CP Banská Bystrica, Okružná 18 Banská Bystrica | 1 | 4 | 6.3 | 250 | olejový | vstavaná v budove | 1 |  | 0 |  | 0
6 | SITB MV SR, Partizánska cesta 129 Banská Bystrica | 1 |  | 22 | 250 | olejový | stožiarový dvojstĺpový | 1 |  | 0 |  | 0
7 | OÚ Rimavská Sobota, Košická cesta Rimavská Sobota | 1 |  | 22 | 100 | olejový | stožiarový dvojstĺpový | 1 |  | 0 |  | 0
8 | LZKS Čačín | 1 |  | 22 | 100 | olejový | stožiarový | 1 |  | 0 |  | 0
9 | OR HaZZ Veľký Krtíš, Prše 723, Modrý Kameň | 1 |  | 22 | 100 | olejový | stožiarový dvojstĺpový | 1 |  | 1 |  | 0
10 | Pobytový tábor MÚ MV SR, Opatovská Nová Ves 228 | 1 |  | 22 | 250 | olejový | stožiarový štvorstĺpový | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Hasičská stanica, Osloboditeľov 750, Závadka nad Hronom | 1 |  | 22 | 400 | olejový | stožiarový dvojstĺpový | 1 |  | 0 |  | 0
12 | CP Banská Bystrica, Majerská cesta 73, Banská Bystrica | 1 |  | 22 | 160 | olejový | stožiarový | 1 |  | 1 |  | 0
13 | ÚS Slovenská Ľupča | 1 | 1 | 22 | 400 | olejový | dvor | 1 |  | 1 |  | 0
SPOLU |  | 14 | 12 |  |  |  |  | 13 |  | 3 |  | 0
| Vykonanie údržby trafostanice | Počet (ks) | Jednotková cena bez DPH | Spolu cena bez DPH
| Očistenie transformátora | 14 |  | 0
| Zistenie prípadných netesností (pri olejový transformátoroch), | 14 |  | 0
| Vyčistenie zberníc a prívodov a káblov | 14 |  | 0
| Kontrola prúdových spojov | 14 |  | 0
| Kontrola stavu oleja v nádobe transformátora (pri olejových transformátoroch), | 14 |  | 0
| Kontrola NN a VN prechodových izolátorov (v celej trafostanici) | 13 |  | 0
| Kontrola a meranie napätia v NN rozvádzači po uvedení transformátora do prevádzky | 13 |  | 0
| Kontrola prepínača odbočiek, | 14 |  | 0
| Meranie uzemnenia transformátora | 14 |  | 0
| Skúška transformátorového oleja na prieraz | 13 |  | 0
| Očistenie VN rozvodne (kobky VN) | 12 |  | 0
| Kontrola káblových koncoviek (v celej trafostanici) | 13 |  | 0
| Vyčistenie zberníc a prívodov a káblov (v celej trafostanici) | 13 |  | 0
| Základná údržba odpínačov, odpojovačov a vypínačov, | 13 |  | 0
| Kontrola poistkových držiakov a poistiek VN (v celej trafostanici) | 13 |  | 0
| Doplnenie trafostanice jednopólovou schémou (vypracovanie jednopólovej schémy) (pre celú trafostanicu ) | 13 |  | 0
| Vypracovanie technickej správy trafostanice | 13 |  | 0
| Vypracovanie protokolu o určení vonkajších vplyvov trafostanice | 13 |  | 0
| Vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu trafostanice | 4 |  | 0
| Zabezpečenie vypnutia pracoviska počas výkonu práce (všetky potrebné úkony pre zabezpečenie vypnutia a zabezpečenia pracoviska vrátane distribučných poplatkov) | 13 |  | 0
| Spolu |  |  | 0
| Kalibrácia alebo výmena a doplnenie OOPP | Počet | Jednotková cena za nové OOPP bez DPH | Maximálna jednotková cena za kalibráciu bez DPH | Spolu cena za nové OOPP bez DPH | Spolu cena za kalibráciu bez DPH
(ks)
| Skúšačka napätia VN s kombinovanou signalizáciou – menovité napätie skúšačky v závislosti od napäťovej sústavy | 4 |  |  | 0 | 0
| Skúšačka napätia NN do 690 V – typ SN02 | 4 |  |  | 0
| Univerzálna skratovacia súprava 38,5 kV typ 151035 – skrat. odolnosť: 10kA/1s | 7 |  |  | 0 | 0
| Dielektrické rukavice 1000 V – tr. 00 (1 pár) | 7 |  |  | 0 | 0
| Ochranný tvárový štít – typ Panoráma | 4 |  |  | 0
| Dielektrické galoše 1000 V (1 pár) | 4 |  |  | 0 | 0
| Záchranný hák – typ 251035 | 4 |  |  | 0 | 0
| Svietidlo mobilné LED nabíjacie | 4 |  |  | 0
| Dielektrický koberec 26,5 kV – tr. 3, šírka 1,3 m / cena za 1 bm | 7 |  |  | 0
| Zdravotnícka skrinka – vr. náplne pre rozvodne, trafostanice | 4 |  |  | 0
| Vypínacia tyč 38,5 kV – celková dĺžka: závislá od polohy odpájača trafostanice | 4 |  |  | 0 | 0
| Spolu |  |  |  | 0 | 0
| Doplnenie trafostanice výstražným značením | Počet | Jednotková cena bez DPH | Spolu cena bez DPH
(ks)
| NB.3.01.03 “Vysoké napätie – životu nebezpečné“ 2 ks na trafostanicu | 25 |  | 0
| NB.3.01.21 “Pozor – pod napätím“ 2 ks na trafostanicu | 25 |  | 0
| NB.3.01.31 “Pozor – spätný prúd“ 2 ks na trafostanicu | 25 |  | 0
| NB.3.01.37 “Pozor – uzemnené“ 3 ks | 37 |  | 0
| NB.3.19.31 “Pozor – na zariadení sa pracuje“ 3 ks | 25 |  | 0
| NB.2.39.03 “Len tu pracuj“ 2 ks | 25 |  | 0
| NB.1.41.03 “Východ“ 2 ks | 7 |  | 0
| “Požiarno poplachové smernice s dôležitými tel. číslami” A3 1 ks | 1 |  | 0
| Plagát “Prvá pomoc pri úraze elektrinou” A3 1ks | 5 |  | 0
| Spolu |  |  | 0

## CP PO
Prešovský kraj
Vykonanie US, OUS, OP a OS Trafostanice
objekt č. | Umiestnenie | Počet transformátorov | Počet kobiek | Napäťová sústava (kV) | Výkon transformátorov (kVA) | Transformátor (suchý / olejový) | Umiestnenie transformátora (samostatný, vonkajší, stožiarový) | Počet OS/OP počas trvania rámcovej dohody (4 roky) | Maximálna jednotková cena za OP/OS bez DPH | Počet ÚS/OÚS počas trvania rámcovej dohody (4 roky) | Maximálna jednotková cena za ÚS/OÚS bez DPH | SPOLU
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | k=(j+l)
1 | ZB - HE | 1 | 2 | 22 | 630 | olejový | samostatný | 1 |  | 0 |  | 0
2 | ZB - HE | 1 | 2 | 22 | 400 | olejový | samostatný | 1 |  | 1 |  | 0
3 | Prešov, Ľubochnianska | 1 |  | 22 | 100 | olejový | jednostĺpový | 2 |  | 1 |  | 0
SPOLU |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 0
| Vykonanie údržby trafostanice | Počet (ks) | Jednotková cena bez DPH | Spolu cena bez DPH
| Očistenie transformátora | 3 |  | 0
| Zistenie prípadných netesností (pri olejový transformátoroch), | 3 |  | 0
| Vyčistenie zberníc a prívodov a káblov | 3 |  | 0
| Kontrola prúdových spojov | 3 |  | 0
| Kontrola stavu oleja v nádobe transformátora (pri olejových transformátoroch), | 3 |  | 0
| Kontrola NN a VN prechodových izolátorov (v celej trafostanici) | 3 |  | 0
| Kontrola a meranie napätia v NN rozvádzači po uvedení transformátora do prevádzky | 3 |  | 0
| Kontrola prepínača odbočiek, | 3 |  | 0
| Meranie uzemnenia transformátora | 3 |  | 0
| Skúška transformátorového oleja na prieraz | 3 |  | 0
| Očistenie VN rozvodne (kobky VN) | 4 |  | 0
| Kontrola káblových koncoviek (v celej trafostanici) | 3 |  | 0
| Vyčistenie zberníc a prívodov a káblov (v celej trafostanici) | 3 |  | 0
| Základná údržba odpínačov, odpojovačov a vypínačov, | 3 |  | 0
| Kontrola poistkových držiakov a poistiek VN (v celej trafostanici) | 3 |  | 0
| Doplnenie trafostanice jednopólovou schémou (vypracovanie jednopólovej schémy) (pre celú trafostanicu ) | 3 |  | 0
| Vypracovanie technickej správy trafostanice | 3 |  | 0
| Vypracovanie protokolu o určení vonkajších vplyvov trafostanice | 3 |  | 0
| Vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu trafostanice | 2 |  | 0
| Zabezpečenie vypnutia pracoviska počas výkonu práce (všetky potrebné úkony pre zabezpečenie vypnutia a zabezpečenia pracoviska vrátane distribučných poplatkov) | 3 |  | 0
| Spolu |  |  | 0
| Kalibrácia alebo výmena a doplnenie OOPP | Počet | Jednotková cena za nové OOPP bez DPH | Maximálna jednotková cena za kalibráciu bez DPH | Spolu cena za nové OOPP bez DPH | Spolu cena za kalibráciu bez DPH
(ks)
| Skúšačka napätia VN s kombinovanou signalizáciou – menovité napätie skúšačky v závislosti od napäťovej sústavy | 2 |  |  | 0 | 0
| Skúšačka napätia NN do 690 V – typ SN02 | 2 |  |  | 0
| Univerzálna skratovacia súprava 38,5 kV typ 151035 – skrat. odolnosť: 10kA/1s | 2 |  |  | 0 | 0
| Dielektrické rukavice 1000 V – tr. 00 (1 pár) | 2 |  |  | 0 | 0
| Ochranný tvárový štít – typ Panoráma | 2 |  |  | 0
| Dielektrické galoše 1000 V (1 pár) | 2 |  |  | 0 | 0
| Záchranný hák – typ 251035 | 2 |  |  | 0 | 0
| Svietidlo mobilné LED nabíjacie | 2 |  |  | 0
| Dielektrický koberec 26,5 kV – tr. 3, šírka 1,3 m / cena za 1 bm | 2 |  |  | 0
| Zdravotnícka skrinka – vr. náplne pre rozvodne, trafostanice | 2 |  |  | 0
| Vypínacia tyč 38,5 kV – celková dĺžka: závislá od polohy odpájača trafostanice | 2 |  |  | 0 | 0
| Spolu |  |  |  | 0 | 0
| Doplnenie trafostanice výstražným značením | Počet | Jednotková cena bez DPH | Spolu cena bez DPH
(ks)
| NB.3.01.03 “Vysoké napätie – životu nebezpečné“ 2 ks na trafostanicu | 3 |  | 0
| NB.3.01.21 “Pozor – pod napätím“ 2 ks na trafostanicu | 3 |  | 0
| NB.3.01.31 “Pozor – spätný prúd“ 2 ks na trafostanicu | 3 |  | 0
| NB.3.01.37 “Pozor – uzemnené“ 3 ks | 3 |  | 0
| NB.3.19.31 “Pozor – na zariadení sa pracuje“ 3 ks | 3 |  | 0
| NB.2.39.03 “Len tu pracuj“ 2 ks | 3 |  | 0
| NB.1.41.03 “Východ“ 2 ks | 3 |  | 0
| “Požiarno poplachové smernice s dôležitými tel. číslami” A3 1 ks | 2 |  | 0
| Plagát “Prvá pomoc pri úraze elektrinou” A3 1ks | 2 |  | 0
| Spolu |  |  | 0

## CP KE
Košický kraj
Vykonanie US, OUS, OP a OS Trafostanice
objekt č. | Umiestnenie | Počet transformátorov | Počet kobiek | Napäťová sústava (kV) | Výkon transformátorov (kVA) | Transformátor (suchý / olejový) | Umiestnenie transformátora (samostatný, vonkajší, stožiarový) | Počet OS/OP počas trvania rámcovej dohody (4 roky) | Maximálna jednotková cena za OP/OS bez DPH | Počet ÚS/OÚS počas trvania rámcovej dohody (4 roky) | Maximálna jednotková cena za ÚS/OÚS bez DPH | SPOLU
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | k=(j+l)
1 | KR PZ Košice, Kuzmányho 8, Košice | 1 | 4 | 22 | 630 | suchý | samostatný | 1 |  | 1 |  | 0
2 | OR PZ Košice, Rampová 7, Košice | 2 | 5 | 22 | 630 | olejový | samostatný | 1 |  | 1 |  | 0
3 | Kynológia, Pereš | 1 | 0 | 22 | 250 | olejový | stožiarový | 1 |  | 1 |  | 0
4 | Košice- Heringeš, Herlianska 9000 | 1 | 2 | 22 | 250 | olejový | samostatný | 1 |  | 1 |  | 0
5 | OHK Vyšné Nemecké | 1 | 0 | 22 | 250 | olejový | stožiarový | 1 |  | 1 |  | 0
6 | Ruská, TS-1175-9007 | 1 | 0 | 22 | 50 | olejový | stožiarový | 1 |  | 1 |  | 0
7 | Ptrukša, TS-1173-9008 | 1 | 0 | 22 | 50 | olejový | stožiarový | 1 |  | 1 |  | 0
8 | Pinkovce, TS-0434-9004 | 1 | 0 | 22 | 160 | olejový | stožiarový | 1 |  | 1 |  | 0
9 | Malé Trakany, TS-1158-9005 | 1 | 0 | 22 | 100 | olejový | stožiarový | 1 |  | 1 |  | 0
10 | Čierna Nad Tisou, TS-1135-9010 | 1 | 0 | 22 | 160 | olejový | stožiarový | 1 |  | 1 |  | 0
11 | OHK Ubľa TS-0202-0013 | 1 | 0 | 22 | 160 | olejový | stožiarový | 1 |  | 1 |  | 0
12 | Ubľa Hranica VP, 661453 | 1 | 0 | 22 | 160 | olejový | samostatný | 1 |  | 1 |  | 0
13 | Ubľa- VNR0202-0015 | 0 | 1 | 22 | nezistený | olejový | Vysokonap. rozvádzač | 1 |  | 1 |  | 0
14 | Petrovice HZ 254 | 1 | 1 | 22 | 50 | olejový | samostatný | 1 |  | 1 |  | 0
15 | Ulič | 1 | 0 | 22 | 60 | olejový | samostatný | 1 |  | 0 |  | 0
SPOLU |  | 15 | 13 |  |  |  |  | 15 |  | 14 |  | 0
| Vykonanie údržby trafostanice | Počet (ks) | Jednotková cena bez DPH | Spolu cena bez DPH
| Očistenie transformátora | 15 |  | 0
| Zistenie prípadných netesností (pri olejový transformátoroch), | 15 |  | 0
| Vyčistenie zberníc a prívodov a káblov | 15 |  | 0
| Kontrola prúdových spojov | 15 |  | 0
| Kontrola stavu oleja v nádobe transformátora (pri olejových transformátoroch), | 13 |  | 0
| Kontrola NN a VN prechodových izolátorov (v celej trafostanici) | 15 |  | 0
| Kontrola a meranie napätia v NN rozvádzači po uvedení transformátora do prevádzky | 15 |  | 0
| Kontrola prepínača odbočiek, | 15 |  | 0
| Meranie uzemnenia transformátora | 15 |  | 0
| Skúška transformátorového oleja na prieraz | 13 |  | 0
| Očistenie VN rozvodne (kobky VN) | 13 |  | 0
| Kontrola káblových koncoviek (v celej trafostanici) | 15 |  | 0
| Vyčistenie zberníc a prívodov a káblov (v celej trafostanici) | 15 |  | 0
| Základná údržba odpínačov, odpojovačov a vypínačov, | 15 |  | 0
| Kontrola poistkových držiakov a poistiek VN (v celej trafostanici) | 15 |  | 0
| Doplnenie trafostanice jednopólovou schémou (vypracovanie jednopólovej schémy) (pre celú trafostanicu ) | 15 |  | 0
| Vypracovanie technickej správy trafostanice | 15 |  | 0
| Vypracovanie protokolu o určení vonkajších vplyvov trafostanice | 15 |  | 0
| Vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu trafostanice | 7 |  | 0
| Zabezpečenie vypnutia pracoviska počas výkonu práce (všetky potrebné úkony pre zabezpečenie vypnutia a zabezpečenia pracoviska vrátane distribučných poplatkov) | 15 |  | 0
| Spolu |  |  | 0
| Kalibrácia alebo výmena a doplnenie OOPP | Počet | Jednotková cena za nové OOPP bez DPH | Maximálna jednotková cena za kalibráciu bez DPH | Spolu cena za nové OOPP bez DPH | Spolu cena za kalibráciu bez DPH
(ks)
| Skúšačka napätia VN s kombinovanou signalizáciou – menovité napätie skúšačky v závislosti od napäťovej sústavy | 7 |  |  | 0 | 0
| Skúšačka napätia NN do 690 V – typ SN02 | 7 |  |  | 0
| Univerzálna skratovacia súprava 38,5 kV typ 151035 – skrat. odolnosť: 10kA/1s | 7 |  |  | 0 | 0
| Dielektrické rukavice 1000 V – tr. 00 (1 pár) | 7 |  |  | 0 | 0
| Ochranný tvárový štít – typ Panoráma | 7 |  |  | 0
| Dielektrické galoše 1000 V (1 pár) | 7 |  |  | 0 | 0
| Záchranný hák – typ 251035 | 7 |  |  | 0 | 0
| Svietidlo mobilné LED nabíjacie | 7 |  |  | 0
| Dielektrický koberec 26,5 kV – tr. 3, šírka 1,3 m / cena za 1 bm | 7 |  |  | 0
| Zdravotnícka skrinka – vr. náplne pre rozvodne, trafostanice | 7 |  |  | 0
| Vypínacia tyč 38,5 kV – celková dĺžka: závislá od polohy odpájača trafostanice | 7 |  |  | 0 | 0
| Spolu |  |  |  | 0 | 0
| Doplnenie trafostanice výstražným značením | Počet | Jednotková cena bez DPH | Spolu cena bez DPH
(ks)
| NB.3.01.03 “Vysoké napätie – životu nebezpečné“ 2 ks na trafostanicu | 15 |  | 0
| NB.3.01.21 “Pozor – pod napätím“ 2 ks na trafostanicu | 15 |  | 0
| NB.3.01.31 “Pozor – spätný prúd“ 2 ks na trafostanicu | 15 |  | 0
| NB.3.01.37 “Pozor – uzemnené“ 3 ks | 15 |  | 0
| NB.3.19.31 “Pozor – na zariadení sa pracuje“ 3 ks | 15 |  | 0
| NB.2.39.03 “Len tu pracuj“ 2 ks | 15 |  | 0
| NB.1.41.03 “Východ“ 2 ks | 15 |  | 0
| “Požiarno poplachové smernice s dôležitými tel. číslami” A3 1 ks | 7 |  | 0
| Plagát “Prvá pomoc pri úraze elektrinou” A3 1ks | 7 |  | 0
| Spolu |  |  | 0