## Techn specifikacia a navrh ceny
HYDINA HOLDING, s.r.o., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 373 974
Príloha č. 1 Technická špecifikácia a návrh ceny.
Investícia do modernizácie chovu nosníc
Kód projektu: 041PO520557
Kód výzvy: 52/PRV/2022
Pokyny pre predkladateľa cenovej ponuky:
Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia
CP bude vyhodnotená na základe celkovej ceny bez DPH za dodávku, montáž a uvedenie do prevádzky plne funkčného logického celku Modernizácia chovu nosníc.
Predkladateľ ponuky:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO / IČ DPH:
Ponuku vypracoval:
Tel.:
E-mail:
Zákazka:
Modernizácia chovu nosníc
P.č. | Komponenty a Parametre | Požadovaná hodnota | Merná jednotka | Doplniť údaj - požadovaná hodnota (povinne) | Množstvo | Obchodné meno výrobcu, Typové označenie | Jednotková cena (EUR bez DPH) | Celková cena (EUR bez DPH) | DPH (EUR) | Celková cena (EUR s DPH)
VYBAVENIE HALY H1 a H2 (Haly identicky vybavené)
1 | Váha pod silo - navažovanie krmiva | - | - | - | 2 ks
| rozsah váženia | min. rozsah 0-38 | t
| tenzometre váhy osadené pod štyri nohy sila | áno | -
| kompatibila s VIPER TOUCH 1520 (existujúci 1ks umiestnený v hale H1 a 1ks umiestnený v hale H2) | áno | -
| Montáž váh a ich uvedenie do prevádzky | áno | - |  | 1 súbor | -
VYBAVENIE HALY H6 a H7 (Haly identicky vybavené)
2 | Váha pod silo - navažovanie krmiva | - | - | - | 2 ks
| rozsah váženia | min. rozsah 0-38 | t
| tenzometre váhy osadené pod štyri nohy sila | áno | -
| kompatibila so systémom riadenia haly | áno | -
3 | Systém riadenia haly: | - | - | - | 2 ks
| riadiaci panel s integrovaným riadiacim PC | áno | -
| riadiaci panel - kompatibilný s chovateľsko mamažérskym programom (existujúci "Big Farm Net" ) | áno | -
| dotyková obrazovka integrovaná v riadiacom paneli | áno | -
| dotyková obrazovka - farebná | áno | -
| dotyková obrazovka - uhlopriečka | min.10 | palec
| riadenie nasávania vzduchu prostredníctvom nasávaích klapiek ovládaných servomotorom | áno | -
| riadenie odsávania vzduchu prostredníctvom ventilátorov | áno | -
| signalizácia alarmov | áno | -
| riadenie dopravných šnekov kŕmenia a kŕmnych reťazí | áno | -
| riadenie intenzity osvetlenia | áno | -
| monitorovanie množstva spotrebovanej vody | áno | -
| monitorovanie a riadenie teploty | áno | -
| monitorovanie a riadenie vlhkosti | áno | -
| monitorovanie a riadenie svetelného režimu | áno | -
| riadenie kŕmneho procesu a monitorovanie napájacieho systému haly s históriou uložených dát | áno | -
4 | Inštalačný materiál pre haly H6 a H7 | áno | - |  | 1 súbor | -
5 | Montáž vybavenia hál H6 a H7 a uvedenie do prevádzky kompletného plne funkčného celku haly H6 a H7 | áno | - |  | 1 súbor | -
VYBAVENIE HALY H11, H21 a H61 (Haly identicky vybavené)
6 | Váha pod silo - navažovanie krmiva | - | - | - | 6 ks
| rozsah váženia | min. rozsah 0-18 | t
| tenzometre váhy osadené pod štyri nohy sila | áno | -
| kompatibila so systémom riadenia haly | áno | -
7 | Ventilátor na reguláciu klímy v hale (s príslušenstvom) | - | - | - | 6 ks
| ventilátor -prietok vzduchu | min. 21 200 | m3/hod
| ventilátor - napájanie 230V | áno | -
| príslušenstvo - Ochranná mriežka ventilátora | áno | - |  | 6 ks
| príslušenstvo - Žalúzia ventilátora | áno | - |  | 6 ks
| príslušenstvo - Svetelná clona ventilátora | áno | - |  | 6 ks
| príslušenstvo - Regulátor otáčok ventilátora | áno | - |  | 6 ks
| príslušenstvo - Servomotor na nasávacie klapky | áno | - |  | 3 ks
| príslušenstvo - Servomotor na nasávacie klapky - napájanie 230V | áno | -
| príslušenstvo - Servomotor na nasávacie klapky - moment | min.300 | Nm
| príslušenstvo - Nasávacie klapka | áno | - |  | 27 ks
| príslušenstvo - Mriežka na nasávaciu klapku | áno | ä |  | 27 ks
| príslušenstvo - Smerová platňa na nasávaciu klapku | áno | - |  | 27 ks
| príslušenstvo - Kryt na nasávaciu klapku | áno | - |  | 27 ks
| príslušenstvo - Svetelná clona na kryt nasávacej klapky | áno | - |  | 27 ks
8 | Servomotor - na nasávacie klapky | - | - | - | 6 ks
| napájanie 230 V | áno | -
| moment | min. 150 | Nm
| menovitý prúd | max. 1,5 | A
9 | Systém riadenia haly: | - | - | - | 3 ks
| riadiaci panel s integrovaným riadiacim PC | áno | -
| riadiaci panel - kompatibilný s chovateľsko mamažérskym programom (existujúci "Big Farm Net" ) | áno | -
| dotyková obrazovka integrovaná v riadiacom paneli | áno | -
| dotyková obrazovka - farebná | áno | -
| dotyková obrazovka - uhlopriečka | min. 10 | palec
| riadenie nasávania vzduchu prostredníctvom nasávaích klapiek ovládaných servomotorom | áno | -
| riadenie odsávania vzduchu prostredníctvom ventilátorov | áno | -
| signalizácia alarmov | áno | -
| riadenie dopravných šnekov kŕmenia a kŕmnych reťazí | áno | -
| riadenie intenzity osvetlenia | áno | -
| monitorovanie množstva spotrebovanej vody | áno | -
| monitorovanie a riadenie teploty | áno | -
| monitorovanie a riadenie vlhkosti | áno | -
| monitorovanie a riadenie svetelného režimu | áno | -
| riadenie krmného a monitorovanie napájacieho systému haly s históriou uložených dát | áno | -
10 | Inštalačný materiál pre haly H11, H21 a H61 | áno | - |  | 1 súbor | -
11 | Montáž vybavenia hál H11, H21 a H61 a uvedenie do prevádzky kompletného plne funkčného celku haly H11, 21 a H61 | áno | - |  | 1 súbor | -
SYSTÉM ODRATÁVANIA MNOŽSTVA VAJEC NA HALE H1,H2,H3,H4,H6,H7,H11 H21,H61
12 | Počítadlo vajec - počítanie množstva vajec | - | - | - | 9ks
| snímač centrálneho rozvodového pásu o šírke 50 cm | áno | -
| kompatibilita s VIPER TOUCH 1520 | áno | -
13 | Inštalačný materiál | áno | - |  | 1 súbor | -
14 | Montáž počítadiel a ich uvedenie do prevádzky | áno | - |  | 1 súbor | -
VYBAVENIE - ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
15 | Chovateľsko manažérsky program (existujúci "Big Farm Net") | - | - | - | 1 súbor
| začlenenie hál H6, H7, H11, H21, H61 pod spravovanie / manažovanie existujúcim chovateľsko manažérskym programom | áno | -
Ďalšie požiadavky
16 | Súčasťou predmetu zákazky bude aj nasledovné: - komplexné skúšky a uvedenie do prevádzky logického celku "Automatizovaná technológia chovu nosníc" - Celý predmet zákazky musí byť certifikovaný v súlade s platnou legislatívou EÚ a SR | áno | - |  | 1 súbor | -
| Celková cena: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Celková cena spolu (bez DPH)*: | [6 empty] | 0
* Celková cena zahŕňa aj dopravu na miesto dodania (HYDINA HOLDING, s.r.o., Slavkovská 1378/57, 060 01 Kežmarok), záruku 24 mesiacov od prebratia predmetu zákazky a zaškolenie obsluhy
V ....................................., Dátum: ...................................
....................................................................................................
Meno štatutára, podpis a pečiatka
Názov firmy