## Rekapitulácia
Názov | Hodnota A | Hodnota B
Základné náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Presun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Medzisúčet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátery |  | 0
Zemné práce |  | 0
PPV 0,00% z náterov a zemných prác |  | 0
Medzisúčet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentácia 0,00% z medzisúčtu 2 |  | 0
Riziká a poistenie 0,00% z medzisúčtu 2 |  | 0
Opravy v záruke 0,00% z medzisúčtu 1 |  | 0
Základné náklady celkom |  | 0
Vedľajšie náklady
GZS 0,00% z pravej strany medzisúčtu 2 |  | 0
Prevádzkové vplyvy 0,00% z medzisúčtu 2 |  | 0
Vedľajšie náklady celkom |  | 0
Kompletizačná činnosť |  | 0
Náklady celkom |  | 0
Základ a hodnota DPH 20% | 0 | 0
Náklady celkom s DPH |  | 0
Ročný nárast cien 0,00% |  | 0
Ročný nárast cien 0,00% |  | 0
Súčty odstavcov | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0
PÔDORYS 1.NP | 0 | 0
ROZVÁDZAČ RH1 | 0 | 0
BLESKOZVOD A UZEMNENIE | 0 | 0
Zvody bleskozvodu | 0 | 0

## Rozpočet
Názov | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkom | Montáž | Montáž celkom | Cena | Cena celkom | 0
Elektromontáže | [8 empty] | 0
PÔDORYS 1.NP
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 , pevne | m | 440 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 , pevne | m | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x4 , pevne | m | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 3x1.5 , pevne | m | 1400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED SVIETIDLO:
LED reflektor 230V/50W Reflektor 5048lm, IP65 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED núdzové sv. 230V/2W Núdzové svietidlo 3hod, IP20 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVIETIDLA SINCLAIR
TPL45, IP66 Svietidlo Sinclair LED obdlžnik 230V/45W, 6300lm | ks | 144 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČE:
č.1 Spínač osvetlenie na povrch, IP54 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
tlačidlo nástenné na povrch, IP54 | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHYBNÁ:
FXP20 Trubka FXP 20 | m | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FXP32 Trubka FXP 32 | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
INŠTALAČNÝ ŽLAB
NKZI 50X62X0.70 ŽLAB KABLOVÝ S INT.SPOJKOU | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NKZI 50X125X0.70 ŽLAB KABLOVÝ S INT.SPOJKOU | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NKZI 50X250X1.00 ŽLAB KABLOVÝ S INT.SPOJKOU | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NV 62 KRYT KÁBLOVÉHO ŽLABU | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NV 125 KRYT KÁBLOVÉHO ŽLABU | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V 250 KRYT KÁBLOVÉHO ŽLABU | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NPS 62 PODPERA NA STENU | ks | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NPS 125 PODPERA NA STENU | ks | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NPS 250 PODPERA NA STENU | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NSM 6X10 SKRUTKA +MATICA | ks | 1300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICA:
Svorkovnica ekvipotenciálna s krytom | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KÁBEL SAMOZHÁŠAVÝ, BEZHALOGÉNOVÝ
CHKE-V-O 3x1,5 Kábel bezhalogénový odolný voči ohni, pevne | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ CY:
H07V-U 10 z/ž Vodič, pevne | m | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKOVÉ SKRINE
SCAME, s krytím IP44 Zásuvková skriňa s istením, 1x 400V/32A + 1x 400V/16A + 2x 230V | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POŽIARNA OCHRANA
M131800000 Tlačidlo požiarne so sklom, IP55, na omietku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PÔDORYS 1.NP - celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ROZVÁDZAČ RH1
RSI-25-40-A024 Instalační stykač | Ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OLI-10C-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MIR-16-001-A230 Impulzní relé | Ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVBC-12,5-4-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVA10 6A gG Pojistková vložka | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OPVP10-1 Pojistkový odpínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OPVP22-3 Pojistkový odpínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-6B-1 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-10C-3 Jistič | Ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-25C-3 Jistič | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SV-LT-X400 Napěťová spoušť | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LFN-40-4-030AC Proudový chránič | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MSN-63-3 Vypínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV22 40A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvodnica 800x400x2000 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál (prepojovacie vodiče, hrebene, svorky, skrutky...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výroba rozvádzača vrátane odskúšania a Kusovej skúšky | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZVÁDZAČ RH1 - celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
BLESKOZVOD A UZEMNENIE
BLESKOZVOD VODIČE:
AlMgSi D8 Drôt 8mm | m | 700 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BLESKOZVOD SVORKY:
SS Svorka spojovacia | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SK Svorka krížová | ks | 43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SOa Svorka odkvaporé rúry | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZACHYTÁVAČ:
JP 15 Tyč zachytávacia 1,5m AlMgSi | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PODPERA:
PV21d Podpera - plochá strecha | ks | 660 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zvody bleskozvodu
OU 1,7 Ochranný uholník L 1,7m | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŠTÍTOK Štítok označovací | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DUDa-18 Držiak ochranného uholníka | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AlMgSi D8 PVC Drôt 8mm izolovaný | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Poznámka: Polohy a počet zvodov je iba orietačný. Zachytávacia sústava bude pripojená na existujúce pôvodné zvody bleskozvodu. | [6 empty] | 0 | 0
Zvody bleskozvodu - celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
BLESKOZVOD A UZEMNENIE - celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zakreslenie skutočného vyhotovenia | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Parametre
Názov | Hodnota
Nadpis rekapitulácie | Zoznam prác a dodávok elektrotechnických zariadení
Akcia | Stavebné úpravy objektov SO2 Kravín K280
Projekt | Hrochoť, parc. č. 1852/3 Elektroinštalácia
Investor | PD Hrochoť
Z. č. | CIS21
A. č. | 2024
Zmluva
Vypracoval | A.BRISUDA
Kontroloval | ING.J.BRISUDA
Dátum
Spracovateľ
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny sú v Euro a nezahŕňajú DPH, pokiaľ to nie je uvedené.
Doprava dodávok (3,6) % | 3,60
Presun dodávok (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemných prác, náterov (1) % | 0,00
Dodáv. dokumentácia (1 - 1,5) % | 0,00
Riziká a poistenie (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruke (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 alebo 8,4) % | 0,00
Prevádzkové vplyvy % | 0,00
Kompletizačná činnosť - a | 0,00
Kompletizačná činnosť - b | 0,952842
Kompletizačná činnosť - k1 | 0,00
Kompletizačná činnosť - k2 | 0,00
Ročný nárast cien 1 % | 0,00
Ročný nárast cien 2 % | 0,00
1. sadzba DPH % - aj pre prirážky rekapitulácie | 20
2. sadzba DPH % | 0
Percento PM % | 5