## Hárok1
VÝKAZ VÝMER
INVESTOR | Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica
STAVBA | Rekonštrukcia administratívnej budovy Komenského ulica – úrad BBSK | i5 projekt s.r.o. Dunajská 1060/31; 931 01 Šamorín
MIESTO STAVBY | k.ú. Banská Bystrica, s.č. 837/12, p.č. KN/C - 1909/1 | PROFESIONALITA V OBLASTI ENERGETIKY A TECHNIKY PROSTREDIA BUDOV
PROFESIA | CHLADENIE | Zodp. projektant: Vypracoval: | Ing. Zoltán Farkaš Bc.Márk Németh
p.č. | popis | MONŽSTVO | J. | JEDN. CENA BEZ DPH | CELK. CENA BEZ DPH
SO02
Strojné zariadenia a príslušenstvo - vonkajšie jednotky
1 | VRV IV+ vonk., bez kontin. vykur., 400V RXYQ20UD | 1 | ks | 0 | 0
2 | VRV IV+ vonk., bez kontin. vykur., 400V RXYQ12UD | 1 | ks | 0 | 0
3 | VRV IV+ vonk., bez kontin. vykur., 400V RXYQ10UD | 1 | ks | 0 | 0
4 | Refnet pre spojenie 2 vonk. Jednotiek BHFQ22P1007 | 2 | ks | 0 | 0
5 | VRV IV+ vonk., bez kontin. vykur., 400V RXYQ16UD | 1 | ks | 0 | 0
6 | VRV IV+ vonk., bez kontin. vykur., 400V RXYQ8UD | 1 | ks | 0 | 0
7 | SkyAir Alpha, inv., tep.čerp, R32, 400V RZAG140NY1 | 1 | ks | 0 | 0
8 | Split, vonk., inv., tep.čerp., R32, 230V RXM50R | 1 | ks | 0 | 0
9 | Kondenzačná jednotka pre VZT, R410A,400V ERQ125AW1 | 1 | ks | 0 | 0
10 | Mini SkyAir, inv., tep.čerp, R32, 230V RZAG35A | 2 | ks | 0 | 0
11 | Oceľová konštrukcia pre vonkajšie kondenzačné jednotky | 7 | ks | 0 | 0
12 | Antivibračná sada pre vonkajšie kondenzačné jednotky | 7 | ks | 0 | 0
13 | Chladivo R32 | 4 | kg | 0 | 0
14 | Chladivo R410A | 82.76 | kg | 0 | 0
Strojné zariadenia a príslušenstvo - vnútorné jednotky
15 | VRV vnútorná podstropná, 230V FXHQ32A | 3 | ks | 0 | 0
16 | VRV vnútorná podstropná, 230V FXHQ63A | 8 | ks | 0 | 0
17 | VRV vnútorná kazetová 600x600, 230V FXZQ25A | 1 | ks | 0 | 0
18 | VRV vnútorná nástenná, 230V FXAQ20A | 7 | ks | 0 | 0
19 | VRV vnútorná kazetová 360°, 230V FXFQ50B | 3 | ks | 0 | 0
20 | VRV vnútorná podstropná, 230V FXHQ32A | 8 | ks | 0 | 0
21 | VRV vnútorná podstropná, 230V FXHQ63A | 14 | ks | 0 | 0
22 | VRV vnútorná nástenná, 230V FXAQ32A | 1 | ks | 0 | 0
23 | dekoračný panel biely 600x600 BYFQ60CW | 3 | ks | 0 | 0
24 | Káblový ovládač Madoka, biely BRC1H52W | 2 | ks | 0 | 0
25 | Madoka ovládač BRC1H52W (zóna 3 - 7.87) | 15 | ks | 0 | 0
26 | SkyAir vnút. kanálová, inv.,30-150Pa,UNI FBA71A | 2 | ks | 0 | 0
27 | SkyAir vnútorná kazetová 360°, UNI FCAG50B | 1 | ks | 0 | 0
28 | Sky Air vnútorná kazetová 600x600, UNI FFA35A9 | 2 | ks | 0 | 0
29 | Dekoračný panel 950x950 BYCQ140E | 1 | ks | 0 | 0
30 | I-TAB Controller (32 adries), 230V DCC601A51 | 3 | ks | 0 | 0
31 | Inštalačná krabica s vetraním CE.PS_MA_INSTAL | 3 | ks | 0 | 0
32 | I-TAB obrazovka s káblom AL-CCD07-VESA-1 | 2 | ks | 0 | 0
33 | Exp. ventil, výkon výparníka 12,4-15,4kW EKEXV125 | 1 | ks | 0 | 0
34 | Komunik. adaptér 0-10V pre ERQ a VRV EKEQFCBA | 1 | ks | 0 | 0
35 | Dek. panel 950x950,samočistiaci,filter BYCQ140EGF | 3 | ks | 0 | 0
36 | Káblový ovládač Madoka, biely BRC1H52W | 32 | ks | 0 | 0
37 | Licencia - monitoring na 1 rok CE.PS_I_TAB_CLOUD | 3 | ks | 0 | 0
38 | Spustenie a konfigurácia služby CE.PS_LA_CASE | 3 | ks | 0 | 0
Potrubné rozvody + kabeláž
39 | PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 6.35x1.0 mm | 187 | bm | 0 | 0
40 | PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 9.52x1.0 mm | 585.4 | bm | 0 | 0
41 | PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 12.7x1.0 mm | 274.6 | bm | 0 | 0
42 | PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 15.88x1.0 mm | 434.8 | bm | 0 | 0
43 | PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 19.05x1.0 mm | 110.8 | bm | 0 | 0
44 | PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 22.2x1.0 mm | 145.8 | bm | 0 | 0
45 | PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 28.58x1.0 mm | 165.6 | bm | 0 | 0
46 | PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 34.93x1.0 mm | 28 | bm | 0 | 0
47 | Refnet (mm) KHRQM22M20T | 15 | ks | 0 | 0
48 | Refnet (mm) KHRQM22M29T | 13 | ks | 0 | 0
49 | Refnet (mm) KHRQM22M64T | 13 | ks | 0 | 0
50 | Refnet (mm) KHRQM22M75T | 1 | ks | 0 | 0
51 | Refnet Twin, DoubleTwin KHRQ58T | 1 | ks | 0 | 0
52 | Komunikačná kabeláž | 4486 | m | 0 | 0
Montážny materiál, ostatné
53 | Hliníková páska 75x50mm | 7 | ks | 0 | 0
54 | Kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlozviazače, objímky, žlaby, závitové tyče...) | 1 | kpl | 0 | 0
55 | Komplexné skúšky zariadení | 1 | kpl | 0 | 0
56 | Doplnenie chladiva | 7 | kpl | 0 | 0
57 | Montáž systému | 1 | kpl | 0 | 0
58 | Presun hmôt | 1 | kpl | 0 | 0
59 | Zaškolenie prevádky | 1 | kpl | 0 | 0
60 | Odvod odpadu po realizaćii | 1 | kpl | 0 | 0
celkom | € bez DPH
0
SO01
Strojné zariadenia a príslušenstvo - vonkajšie jednotky
61 | MiniVRV IV-S,vonk., HP, R410A, 400V RXYSQ10TY1 | 1 | ks | 0 | 0
62 | MiniVRV IV-S,vonk., HP, R410A, 400V RXYSQ12TY1 | 1 | ks | 0 | 0
63 | Kondenzačná jednotka pre VZT, R410A,400V ERQ200AW1 | 1 | ks | 0 | 0
64 | Oceľová konštrukcia pre vonkajšie kondenzačné jednotky | 3 | ks | 0 | 0
65 | Antivibračná sada pre vonkajšie kondenzačné jednotky | 3 | ks | 0 | 0
66 | Chladivo R410A (podľa potreby presunutých jestv. klimatizačných jednotiek) | 19.49 | kg | 0 | 0
Strojné zariadenia a príslušenstvo - vnútorné jednotky
67 | VRV vnútorná kazetová 360°, 230V FXFQ50B | 5 | ks | 0 | 0
68 | VRV vnútorná podstropná, 230V FXHQ32A | 5 | ks | 0 | 0
69 | VRV vnútorná podstropná, 230V FXHQ63A | 2 | ks | 0 | 0
70 | VRV vnútorná kazetová 600x600, 230V | 1 | ks | 0 | 0
71 | Dek. panel 950x950,samočistiaci,filter BYCQ140EGF | 5 | ks | 0 | 0
72 | dekoračný panel biely 600x600 | 1 | ks | 0 | 0
73 | Káblový ovládač Madoka, biely | 10 | ks | 0 | 0
74 | Exp. ventil, výkon výparníka 17,7-24,6kW EKEXV200 | 1 | ks | 0 | 0
75 | Komunik. adaptér 0-10V pre ERQ a VRV EKEQFCBA | 1 | ks | 0 | 0
Potrubné rozvody + kabeláž
76 | PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 6.35x1.0 mm | 80 | bm | 0 | 0
77 | PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 9.52x1.0 mm | 101 | bm | 0 | 0
78 | PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 12.7x1.0 mm | 98 | bm | 0 | 0
79 | PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 15.88x1.0 mm | 24 | bm | 0 | 0
80 | PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 19.05x1.0 mm | 48 | bm | 0 | 0
81 | PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 22.2x1.0 mm | 29 | bm | 0 | 0
82 | PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 28.58x1.0 mm | 18 | bm | 0 | 0
83 | Refnet (mm) KHRQM22M20T | 7 | ks | 0 | 0
84 | Refnet (mm) KHRQM22M29T | 3 | ks | 0 | 0
85 | Refnet (mm) KHRQM22M64T | 1 | ks | 0 | 0
86 | Komunikačná kabeláž | 825 | m | 0 | 0
Montážny materiál, ostatné
87 | Hliníková páska 75x50mm | 2 | ks | 0 | 0
88 | Kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlozviazače, objímky, žlaby, závitové tyče...) | 1 | kpl | 0 | 0
89 | Komplexné skúšky zariadení | 1 | kpl | 0 | 0
90 | Doplnenie chladiva | 2 | kpl | 0 | 0
91 | Montáž systému | 1 | kpl | 0 | 0
92 | Presun hmôt | 1 | kpl | 0 | 0
93 | Zaškolenie prevádky | 1 | kpl | 0 | 0
94 | Odvod odpadu po realizaćii | 1 | kpl | 0 | 0
celkom | € bez DPH
0
NÁVRH TECHNOLÓGIE BOL VYPRACOVANÝ NA ZÁKLADE PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV. NAPROJEKTOVANÁ TECHNOLÓGIA MOŽE BYŤ NAHRADENÁ VÝLUČNE S TECHNOLÓGIOU S EKVILANETNÝMI PARAMETRAMI S PÍSOMNÝM SÚHLASOM PROJEKTANTA. V PRÍPADE PORUŠENIA TEJTO ZÁSADY PROJEKTANT NERUČÍ ZA FUNKČNOSŤ A EFEKTÍVNOŠT SYSTÉMU
| Podpis: | Podpis:
| Bc.Márk Németh | Ing. Zoltán Farkaš
| Projektant | Zodpovedný projektant