## Hárok1
Návrh na plnenie kritéria_Elektroinštalačný materiál_25
Obchodné meno uchádzača:
adresa / sídlo:
druh | p.č. | Názov materiálu | MJ | predpokladané množstvo | JC bez DPH | Cena spolu bez DPH
káble | 1 | Kábel 1-CHKE-V-O 2x2,5 E60 silový B2ca s1d1a1 | m | 100
| 2 | Kábel PRAFlaSafe X-J 1x16 mm2 RE B2ca s1d1a1 | m | 100
| 3 | Kábel PRAFlaSafe X-J 3x1,5 mm2 RE B2ca s1d1a1 | m | 100
| 4 | Kábel PRAFlaSafe X-O 2x1,5 mm2 RE B2ca s1d1a1 | m | 800
| 5 | Kábel PRAFlaSafe X-O 5x1,5 mm2 RE B2ca s1d1a1 | m | 100
| 6 | Kábel PRAFlaSafe X-J 3x2,5 mm2 RE B2ca s1d1a1 | m | 700
| 7 | Kábel PRAFlaSafe X-J 5x1,5 mm2 RE B2ca s1d1a1 | m | 100
| 8 | Kábel PRAFlaSafe X-J 5x2,5 mm2 RE B2ca s1d1a1 | m | 100
| 9 | Kábel PRAFlaSafe X-J 5x10 mm2 RE B2ca s1d1a1 | m | 50
| 10 | Kábel PRAFlaSafe X-J 5x16 mm2 RE B2ca s1d1a1 | m | 50
| 11 | Kábel pevný N2XH-J 3x1,5 bezhalogénový čierny | m | 500
| 12 | Kábel pevný N2XH-O 3x1,5 bezhalogénový čierny | m | 50
| 13 | Kábel pevný N2XH-J 5x1,5 bezhalogénový čierny | m | 100
| 14 | Kábel pevný N2XH-J 3x2,5 bezhalogénový čierny | m | 500
| 15 | Kábel pevný N2XH-J 5x2,5 bezhalogénový čierny | m | 100
| 16 | Kábel pevný N2XH-J 5x4 bezhalogénový čierny | m | 100
| 17 | Kábel pevný N2XH-J 5x6 bezhalogénový čierny | m | 100
| 18 | Kábel pevný N2XH-J 5x10 bezhalogénový čierny | m | 150
| 19 | Kábel pevný N2XH-J 5x16 bezhalogénový čierny | m | 80
| 20 | Kábel pevný N2XH-J 5x25 bezhalogénový čierny | m | 80
| 21 | Kábel pevný N2XH-J 5x35 bezhalogénový čierny | m | 80
| 22 | Kábel pevný AYKY-J 4x16 pvc čierny | m | 150
| 23 | Kábel ohybný H05RR-F 2x1,0 guma čierny | m | 100
| 24 | Kábel ohybný H07RN-F 2x1,5 guma čierny | m | 100
| 25 | Kábel ohybný H07RN-F 3G1 guma čierny | m | 100
| 26 | Kábel ohybný H07RN-F 3G1,5 guma čierny | m | 100
| 27 | Kábel ohybný H07RN-F 3G2,5 guma čierny | m | 100
| 28 | Kábel ohybný H05RR-F 5G1,5 guma čierny | m | 100
| 29 | Kábel ohybný H07RN-F 5G2,5 guma čierny | m | 100
| 30 | Kábel ohybný H05VV-F 2x0,75 pvc biely | m | 100
| 31 | Kábel ohybný H05VV-F 2x1 pvc biely | m | 100
| 32 | Kábel ohybný H05VV-F 3G0,75 pvc biely | m | 100
| 33 | Kábel ohybný H05VV-F 3G1 pvc biely | m | 100
| 34 | Kábel ohybný H05VV-F 3G1,5 pvc biely | m | 100
| 35 | Kábel ohybný H05VV-F 3G2,5 pvc biely | m | 100
| 36 | Kábel ohybný H05VV-F 5G1,5 pvc biely | m | 100
| 37 | Kábel ohybný H05VV-F 5G2,5 pvc biely | m | 100
| 38 | Kábel CYKY-O 3 Ax1,5 | m | 200
| 39 | Kábel CYKY-3Cx2,5 (CYKY-J) | m | 200
| 40 | Kábel CYKY-J 3x1,5,PVC čierny | m | 250
| 41 | Kábel ohyb. 3Gx1,5mm2, guma, čierny | m | 200
| 42 | Kábel ohyb. 5Gx2,5mm2, guma, čierny | m | 200
prístroje | 43 | Zásuvka Classic 5512-2249 B1 2-násobná jasná biela | ks | 200
| 44 | Zásuvka Štandard Z3221-GP 2-násobná lištová pootočená biela | ks | 200
| 45 | Niloé- zásuvka-1 biela 764540 | ks | 100
| 46 | Zásuvka Plexo55 069731E (69731) 1-násobná sivá | ks | 20
| 47 | Niloé- zásuvka-1 RJ45 CAT.6 UTP BIELA 664773 | ks | 20
| 48 | Niloé- zásuvka-2 RJ45 CAT.6 UTP BIELA LE664774 | ks | 30
| 49 | Niloé- zásuvka-2 RJ45 CAT.6 UTP BIELA 764574 | ks | 30
| 50 | Niloe- káblový vývod IP21 biely 764546 | ks | 20
| 51 | Niloé- záslepka biela 764545 | ks | 20
| 52 | Niloé- spínač č. 1 biely 764500 | ks | 30
| 53 | Niloé- spínač č. 5 biely 764506 | ks | 30
| 54 | Niloé- spínač č. 5B biely 764502 | ks | 30
| 55 | Niloé- spínač č. 6 biely 764501 | ks | 30
| 56 | Niloé- spínač č. 7 biely 764504 | ks | 20
| 57 | Niloé- rámček 1 biely 665001 | ks | 50
| 58 | Niloé- rámček 2 biely 665002 | ks | 50
| 59 | Niloé- rámček 3 biely 665003 | ks | 50
| 60 | Niloé- rámček 4 biely 665004 | ks | 50
| 61 | Niloé- rámček 5 biely 665005 | ks | 50
| 62 | GO Plexo n.o. Spínač č.6 sivý IP55 LE069711E | ks | 20
| 63 | GO Plexo n.o. Spínač č.5B sivý IP55, LE069715 | ks | 20
| 64 | Classic č.1 3553-01289B1 biely | ks | 50
| 65 | Classic č.5 3553-05289B1 biely | ks | 50
| 66 | Classic č.6 3553-06289B1 biely | ks | 50
| 67 | Classic č.5B 3553-52289B1 biely | ks | 50
| 68 | Classic č.7 3553-07289B1 biely | ks | 20
| 69 | Classic č.1OSo 3553-93289B1 Tlačitko s dutnavkou orientačnou | ks | 50
| 70 | zas. ABB TANGO 5513A-C02357 B bezskrutk. | ks | 30
| 71 | zas. ABB TANGO 5593A-C02357 B bezskrutk. | ks | 30
| 72 | zas. ABB TANGO 5512A-2359 B | ks | 30
| 73 | zas. ABB TANGO 5518A-A2359 B | ks | 30
| 74 | zas. ABB TANGO 5519A-A02357 B bezskrutk. | ks | 30
| 75 | zas. ABB TANGO 5519A-A02397 B | ks | 30
| 76 | zas. ABB TANGO 5519A-A02997 B | ks | 30
| 77 | vyp. ABB TANGO 3559-A05345 r.5 | ks | 30
| 78 | vyp. ABB TANGO 3559-A06345 r.6 | ks | 30
| 79 | vyp. ABB TANGO 3559-A07345 r.7 | ks | 30
| 80 | kryt vyp. ABB TANGO 3558A-A651 B | ks | 30
| 81 | kryt vyp. ABB TANGO 3558A-A652 B | ks | 30
| 82 | ramcek ABB TANGO 3901A-B10 B 1nas. | ks | 30
| 83 | ramcek ABB TANGO 3901A-B50 B 5nas. vodor | ks | 30
| 84 | ramcek ABB TANGO 3901A-B20 B 2nas. vodor | ks | 30
| 85 | ramcek ABB TANGO 3901A-B30 B 3nas. vodor | ks | 30
| 86 | ramcek ABB TANGO 3901A-B40 B 4nas. vodor | ks | 30
| 87 | ramcek 3901A-B21 B 2nas. zvisly | ks | 30
| 88 | ramcek 3901A-B31 B 3nas. zvisly | ks | 30
| 89 | ramcek 3901A-B41 B 4nas. zvisly | ks | 30
| 90 | vyp. ABB CLASSIC 3553-91289 B1 | ks | 30
| 91 | vyp. ABB CLASSIC 3553-93289 B1 schod. Aut. | ks | 30
| 92 | vyp. ABB CLASSIC 3553-27289 B1 | ks | 30
| 93 | vyp. ABB CLASSIC 3553-05289 B1 r.5 | ks | 30
| 94 | vyp. ABB CLASSIC 3553-06289 B1 r.6 | ks | 30
| 95 | vyp. ABB CLASSIC 3553-52289 B1 r. 6+6 | ks | 30
| 96 | vyp. ABB CLASSIC 3553-07289 B1 r.7 | ks | 30
| 97 | vyp. ABB CLASSIC 3553-80289 B1 r.1/0 tlacidl. | ks | 30
| 98 | zas. ABB CLASSIC 5512-2249 B1 | ks | 30
| 99 | zas. ABB CLASSIC 5512C-2349 B1 | ks | 30
| 100 | zas. ABB CLASSIC 5517-2389 B1 | ks | 30
| 101 | zas. ABB SWING 5513J-C02357 B1 | ks | 30
| 102 | zas. ABB SWING 5512J-C02259 B1 | ks | 30
| 103 | zas. ABB SWING 5518G-A02349 B1 | ks | 30
| 104 | kompenzator napr.ABB 2CKA006599A2290 pre led sv. | ks | 10
| 105 | podomiet. Krabica KP 64/3_KA | ks | 50
| 106 | podomiet. Krabica KP 64/5_KA | ks | 50
| 107 | podomiet. Krabica KP 64/4_KA | ks | 50
| 108 | podomiet. Krabica KOM 97_KA | ks | 50
| 109 | podomiet. Krabica KP 68_KA | ks | 50
| 110 | podomiet. Krabica KPR 68_KA | ks | 50
| 111 | podomiet. Krabica KR 97/5_KA | ks | 50
| 112 | podomiet. Krabica KP 68/2_KA | ks | 50
| 113 | podomiet. Krabica KO 100 E_KA | ks | 50
| 114 | podomiet. Krabica KO 125 E/EQ02_KA | ks | 50
| 115 | podomiet. Krabica KPL 64-50/3LD_NA | ks | 50
| 116 | podomiet. Krabica KPL 64-50/4LD_NA | ks | 50
Krabice | 117 | Krabica inštalačná KP 68 KA 71x43mm pod omietku sivá | ks | 150
| 118 | Krabica inštalačná KP 67/2 KA 75x44mm pod omietku sivá - spojovacia | ks | 150
| 119 | Krabica inštalačná KUP 68 LP SK 72x45mm do dutej steny sivá | ks | 100
| 120 | Krabica inštalačná KUP 68 LP/2 SK 144x73x45mm 2-násobná do dutej steny sivá | ks | 100
| 121 | Krabica inštalačná KUP 68 LP/3 SK 215x73x45mm 3-násobná do dutej steny sivá | ks | 100
| 122 | Krúžok nástavný NR 5X5 ZB 5x5mm PVC biely | ks | 200
| 123 | Krabica inštalačná KUP 68 LP/4 SK 286x73x45mm 4-násobná do dutej steny sivá | ks | 100
| 124 | Krabica inštalačná KUP 68 LA/5 356x73x45mm 5-násobná do dutej steny sivá | ks | 100
| 125 | Krabica násuvná KU 68-1901 KA univerzálna | ks | 100
| 126 | Krabica násuvná KU 68-1903 KA univerzálna s viečkom a svorkovnicou | ks | 100
| 127 | Viečko KO 97 V HB 112mm s tŕňom biele | ks | 100
| 128 | Viečko E109 70mm s rozperkami biele | ks | 100
| 129 | Viečko V 68 HA 83mm skrutkovacie biele | ks | 100
| 130 | Krabica lištová 6480-10 82x82x15,5mm biela | ks | 100
| 131 | Krabica rozvodná 6455-27P/2 144x144x67mm 5-pólová sivá | ks | 100
| 132 | Krabica inštalačná Valena 776181 na omietku biela | ks | 100
| 133 | Krabica inštalačná Niloé 664798 88,5x88,5x40mm na omietku biela | ks | 100
| 134 | Krabica inštalačná Valena Life 754192 160x89x44,8mm 2-násobná biela | ks | 100
| 135 | Krabica inštalačná Valena Life 754191 89x89x44,8mm na omietku biela | ks | 100
| 136 | Krabica inštalačná Plexo55 69672 2-násobná vodorovná na omietku sivá | ks | 50
| 137 | Krabica inštalačná Plexo55 69651 na omietku sivá | ks | 50
| 138 | Krabica inštalačná Plexo55 69680 3-násobná vodorovná na omietku sivá | ks | 20
| 139 | Vývodka TVM Pg13,5/2 10011917.00 s maticou PA sivá | ks | 50
| 140 | Vývodka TVM Pg16/2 10011902.00 s maticou PA sivá | ks | 50
| 141 | Vývodka TVM Pg11/2 10011915.00 s maticou PA sivá | ks | 50
| 142 | Vývodka TVM Pg21/2 10011903.00 sivá s maticou PA | ks | 50
| 143 | Vývodka TVM Pg29/2 10011919.00 sivá s maticou PA | ks | 50
| 144 | Krabica lištová 6481-14 82x82x24mm biela | ks | 100
| 145 | Krabica lištová LK 80R/1 HB 81x81x16mm biela | ks | 100
| 146 | Krabica lištová LK 80X28/1 HB 82x82x28mm biela | ks | 100
| 147 | Krabica lištová 6482-14 164x82x27,5mm biela | ks | 100
| 148 | Krabica lištová LK 80X28 2R HB 160x80x28mm biela | ks | 100
| 149 | Krabica rozbočovacia S-BOX 606 300x220x120mm s vývodkami sivá | ks | 10
| 150 | Spojka kablová CW132 IP67/2Way/1,5mm Nedes | ks | 100
| 151 | Spojka gélova Fred 80 x 36 x 23 mm IP68 do 3x2,5mm2 | ks | 50
| 152 | Spojka káblová 3x2,5 SCSJ IP68 GXSP020 | ks | 100
| 153 | FN-Fred Y Spojka káblová gelová bal: 1ks, odbočková: 3x 4mm2 + 3x 1,5mm2, pre vi | ks | 10
| 154 | Káblová spojka - SVCZ 4x4-16 M - skrutkové spojovače | ks | 5
| 155 | Káblová spojka - SVCZ 5x4-16 M - skrutkové spojovače | ks | 5
| 156 | Opravná zipsová manžeta SRMAHV - 93/26 0,5m | ks | 5
| 157 | Opravná zipsová manžeta SRMAHV - 72/18 0,5m | ks | 5
| 158 | Krabicová spojka WAGO 221-412-2x0,2-4mm2 | ks | 500
| 159 | Krabicová spojka WAGO 221-412-3x0,2-4mm2 | ks | 500
| 160 | Krabica lištová LK 80x28/2R | ks | 200
| 161 | Krabica do dutej stenyKUP68 LP SK | ks | 100
| 162 | Krabica do dutej stenyKUP68 LP/2 SK | ks | 50
| 163 | Krabica do dutej stenyKUP68 LP/3 SK | ks | 52
| 164 | Krabica inštal.776183,2-násob.na omietku | ks | 20
| 165 | Krabica inštalačná 776183, na omietku | ks | 20
| 166 | Krabica inštalačná 776181, na omietku | ks | 20
| 167 | Krabica inštalačná KPR68KA pod omietku | ks | 100
| 168 | podomiet. krabica KUL 68-45/LD_NA | ks | 50
| 169 | Krabica LK 80/1_HB | ks | 50
| 170 | Krabica LK 80X16 T_HB | ks | 50
| 171 | Krabica LK 80X28 2ZK_HB | ks | 50
| 172 | Krabica LK 80X20R/1_HB | ks | 50
| 173 | Krabica LK 80X28 2ZT_HB | ks | 50
| 174 | Krabica LK 80X28 T_HB | ks | 50
| 175 | Krabica LK 80X28/1_HB | ks | 50
| 176 | Krabica LK 80X28R/1_HB | ks | 50
| 177 | Krabica LKM 45_HB | ks | 50
| 178 | Rámček NR 5X5_ZB | ks | 50
| 179 | kruzok NR68/ 10 ZB - 73mm | ks | 30
| 180 | kruzok NR68/ 6 ZB - 73mm | ks | 30
| 181 | viecko KO 68_HB | ks | 30
| 182 | viecko KO 97 V/1HF_HB | ks | 30
| 183 | izol. Podl. PI 80 2ZK_XX | ks | 30
| 184 | izol. Podl.PI 80 2ZT_XX | ks | 30
| 185 | izol. Podl. PI 80R_XX | ks | 30
| 186 | izol. Podl. PI 80T_XX | ks | 30
| 187 | viecko V 68_HA | ks | 30
| 188 | viecko VLK 80_HB | ks | 30
| 189 | pvc trubka ohybna 16mm 1416E_K50D | bal/50m | 2
| 190 | pvc trubka ohybna 1420_K50 | bal/50m | 2
| 191 | pvc trubka ohybna KF 09040_UVFA | m | 100
| 192 | lista LHD 40X20HF_HD 2m | ks | 20
| 193 | lista LHD 20X20HF_HD 2m | ks | 20
| 194 | lista LHD 40X40HF_HD 2m | ks | 20
| 195 | lista LO 50_P2 2m | ks | 20
| 196 | lista LO 75_HD 2m | ks | 20
| 197 | r-kanal RK 30X40_LD 2m | ks | 20
| 198 | r-kanal RK 50X50 DIN_LD 2m | ks | 20
| 199 | lista EKD 80X40_HC 2m | ks | 20
| 200 | lista EKD 120X40_HC 2m | ks | 20
| 201 | pvc rurka pevna 1516EHF_KA 3m | ks | 30
| 202 | pvc rurka pevna 1520HF_KA 3m | ks | 30
| 203 | pvc rurka pevna 1525HF_KA 3m | ks | 30
| 204 | pvc rurka pevna 1532HF_KA 3m | ks | 30
| 205 | sadra seda 30kg | ks | 17
| 206 | viazacie pasky 3,6 x 370 biela | bal/100ks | 5
| 207 | viazacie pasky 4,5 x 380 biela | bal/100ks | 5
| 208 | izolacna paska biela | ks | 20
| 209 | izolacna paska cierna | ks | 20
| 210 | din lista perforovana 35/ 1000mm | ks | 20
| 211 | din lista perforovana 35/ 200mm | ks | 20
| 212 | kluc LK1 | ks | 5
| 213 | kluc LK2 | ks | 5
| 214 | kluc LK3 | ks | 5
| 215 | kluc T1 skrinovy | ks | 5
| 216 | kombichranic napr. Eaton PFL7/ B16/ 30mA | ks | 30
| 217 | kombichranic napr.Eaton PFL7/ B10/ 30mA | ks | 30
| 218 | 3f. Chranic napr. Eaton PF7 - 40A/4P/30mA, Typ AC - 263586 | ks | 30
| 219 | 3f. Istic napr. Eaton PL7/ B20 | ks | 20
| 220 | 3f. Istic napr. Eaton PL7/ B32 | ks | 20
| 221 | 3f. Istic napr. Eaton PL7/ B40 | ks | 20
| 222 | 1F. Istic B10/ PL7 napr. EATON | ks | 20
| 223 | 1F. Istic B16/ PL7 napr. EATON | ks | 20
| 224 | 3f. Chranic napr. Eaton PF7 - 80A/4P/30mA, Typ AC - 263594 | ks | 20
| 225 | stykac OEZ RSI 20-10-A/ 230 | ks | 20
| 226 | digi.spin. Hodiny napr. ELKO SHT1/2 | ks | 10
| 227 | prepatova ochrana napr. KIWA 81.027 | ks | 20
| 228 | poistkovy odpinac napr. Eaton C10-SLS/ 32/3 (112223) | ks | 20
| 229 | spin. Hod. napr. Orbis DATA UNO D 2102020 16A/230VAC | ks | 10
| 230 | spin. Hod. napr. THEBEN TR 608 TOP2 | ks | 10
| 231 | Prúd. chránič s ističom, B/16A, 30mA, 1+N, typ A, 6kA napr. Schrack AK668616 | ks | 30
| 232 | Prúd. chránič s ističom, B/10A, 30mA, 1+N, typ A, 6kA napr. Schrack AK668610 | ks | 30
| 233 | Prúd. chránič s ističom, B/16A, 30mA, 3+N, typ A, 6kA napr. Schrack AK668816 | ks | 30
| 234 | Hlavný vypínač 63A, trojpólový, Amparo napr. Schrack AZ200263 | ks | 30
| 235 | Istič B16/1 6kA, charakteristika B, 16A, 1-pólový napr. Schrack AM618116 | ks | 30
| 236 | Istič B10/1 6kA, charakteristika B, 10A, 1-pólový napr. Schrack AM618110 | ks | 30
| 237 | Istič BR573800, LH, charakteristika C 80A, 3-pólový, 20 kA napr. Schrack | ks | 30
| 238 | Istič LH, charakteristika C 125A, 15 kA napr. Schrack BR573912 | ks | 30
| 239 | Istič B16/3 10kA, napr. Schrack AM018316 | ks | 30
| 240 | Istič B25/3 10kA napr. Schrack AM018325 | ks | 30
| 241 | Istič B32/3 10kA napr. Schrack AM018332 | ks | 30
| 242 | Istič B40/3 10kA napr. Schrack AM018340 | ks | 30
| 243 | Istič C10/1 10kA napr. Schrack AM017110 | ks | 30
| 244 | Istič C16/1 10kA, napr. Schrack AM017116 | ks | 30
| 245 | Výkonový istič 3-pólový, 160A, 25kA napr. Schrack MC116131 | ks | 30
| 246 | Výkonový istič 3-pólový, 100A napr. Schrack MC110131 | ks | 30
| 247 | Výkonový istič 3-pólový, 125A napr. Schrack MC112131 | ks | 30
| 248 | Hlavný vypínač 63A napr. Schrack AZ200264 | ks | 30
| 249 | Hlavný vypínač 100A napr. Schrack AZ200203- | ks | 30
| 250 | Hlavný vypínač 63A napr. Schrack AZ200264 | ks | 30
| 251 | Radová svorka 10mm2, typ AVK 10 napr. Schrack IK600010 | ks | 30
| 252 | Radová svorka 2,5mm2, typ AVK 2,5, napr. Schrack IK600002 | ks | 30
| 253 | Radová svorka 4mm2, typ AVK 4 napr. Schrack K600004 | ks | 30
| 254 | Radová svorka 6mm2, typ AVK 6 napr. Schrack IK600006 | ks | 30
| 255 | Radová svorka 35mm2, typ AVK 16 napr. Schrack IK600035 | ks | 30
| 256 | Digit. elektromer 3-fázový, 65A priamy napr. Schrack MGRZK365 | ks | 10
| 257 | Digit. elektrometer napr. elmer F/F LE-03MB MID M-Bus | ks | 10
| 258 | Vypínač s páčkou 0-1, 16A, napr. Schrack BZ106010-- | ks | 20
| 259 | BSignálka LED monoblok červená 24V AC/DC napr. Schrack BZ501210- | ks | 20
| 260 | BSignálka LED monoblok zelená 24V AC/DC napr. Schrack BZ501213 | ks | 20
| 261 | BSignálka LED monoblok červená 230V AC napr. Schrack BZ501215- | ks | 20
| 262 | BSignálka LED monoblok zelená 230V AC napr. Schrack BZ501218- | ks | 20
| 263 | Hlavica signálna XB5AVM3 komplet 230VAC LED zelená napr. Schneider | ks | 20
| 264 | Hlavica signálna XB5AVM4 komplet 230VAC LED červená napr. Schneider | ks | 20
| 265 | Hlavica ovládacia otočná XB5AD21 komplet čierna 2 polohy 1Z napr. Schneider | ks | 20
| 266 | Hlavica ovládacia otočná XB5AD33 komplet čierny 3 polohy 2Z napr. Schneider | ks | 20
| 267 | Hlavica signálna XB5AVB4 komplet 24VAC/DC LED červená napr. Schneider | ks | 20
| 268 | Hlavica signálna XB5AVB3 komplet 24VAC/DC LED zelená napr. Schneider | ks | 20
| 269 | digit. elektrometer napr.elmer F/F LE-01MB MID M-Bus | ks | 10
| 270 | prepoj. Lista vidlicka U - 1L+N-2L+N-3L+N-1000/16C /4051589543491 | ks | 20
| 271 | krytka pre prepoj. Listy KK4/16 | ks | 20
| 272 | Prepojovacia lišta, vidlicová, 4-pólová, 1N2N3N, 16mm2 napr. Schrack BS900123 | ks | 20
| 273 | Prepojovacia lišta, vidlicová, 3-pólová, 16mm2 napr. Schrack BS990114 | ks | 20
| 274 | prepoj. Lista vidlicka G-3L-1000/16C/ 4051589533195 | ks | 20
| 275 | Rozbočovacie svorky napr. HLAK 35/25 1 N (Al/Cu) | ks | 30
| 276 | zbernicove svorky/ kryte/ SSAK 16 L G | ks | 30
| 277 | svorky UK35/ 2 N (F2.0291) | ks | 30
| 278 | svorky UK35/ 2 PE (F2.0292) | ks | 30
| 279 | Rozbočovacie svorky napr. HLAK 35/25 1 PE (Al/Cu) | ks | 30
| 280 | svorky RKA 50 L G | ks | 30
| 281 | svorky RKA 50 N | ks | 30
| 282 | svorky RKA 50 PE | ks | 30
| 283 | Vodič ohybný H07V-K 1x6 svetlomodrý pvc | m | 100
| 284 | Vodič ohybný H07V-K 1x6 zeleno/žltý pvc | m | 100
| 285 | Vodič ohybný H07V-K 1x6 čierny pvc | m | 100
| 286 | Vodič ohybný H07V-K 1x10 čierny pvc | m | 100
| 287 | Vodič ohybný H07V-K 1x10 zeleno/žltý pvc | m | 100
| 288 | Vodič ohybný H07V-K 1x16 čierny pvc | m | 100
| 289 | Vodič ohybný H07V-K 1x16 svetlomodrý pvc | m | 100
| 290 | Vodič ohybný H07V-K 1x25 čierny pvc | m | 100
| 291 | Vodič ohybný H07V-K 1x25 svetlomodrý pvc | m | 100
| 292 | Vodič ohybný H07V-K 1x4 svetlomodrý pvc | m | 100
| 293 | Vodič ohybný H07V-K 1x4 čierny pvc | m | 100
| 294 | Izolovaná lisovacia dutinka dvojitá čierna Ø 6mm | bal/100ks | 10
| 295 | Izolovaná lisovacia dutinka dvojitá čierna Ø 10mm | bal/100ks | 10
| 296 | Izolovaná lisovacia dutinka dvojitá čierna Ø 16mm | bal/100ks | 10
| 297 | izolovana dutinka dvojita modrá Ø 6mm | bal/100ks | 10
| 298 | izolovana dutinka dvojita modrá Ø 10mm | bal/100ks | 10
| 299 | izolovana dutinka dvojita modrá Ø 16mm | bal/100ks | 10
| 300 | izolovana dutinka zelená Ø 25mm | bal/100ks | 10
| 301 | izolovana dutinka zelená Ø 4mm | bal/100ks | 10
| 302 | izolovana dutinka zelená Ø 6mm | bal/100ks | 10
| 303 | izolovana dutinka zelená Ø 10mm | bal/100ks | 10
| 304 | Krabicová svorka napr. WAGO 2273 -203 | ks | 1000
| 305 | Krabicová svorka napr. WAGO 2273 -204 | ks | 1000
| 306 | Krabicová svorka napr. WAGO 2273 -205 | ks | 1000
| 307 | Krabicová svorka napr. WAGO 2273 -208 | ks | 1000
| 308 | Krabicová svorka napr. WAGO 773 - 173 | ks | 1000
| 309 | Krabicová svorka napr. WAGO 221 - 613 | ks | 1000
| 310 | Krabicová svorka napr. WAGO 221 - 615 | ks | 1000
| 311 | Krabicová svorka napr. WAGO 221 - 415 | ks | 1000
| 312 | Krabicová svorka napr. WAGO 221 - 412 | ks | 1000
| 313 | Krabicová svorka napr. WAGO 221 - 413 | ks | 1000
| 314 | Adaptér 221-500 na DIN lištu napr. Wago | ks | 30
| 315 | Adaptér svorky 2273-500 na DIN lištu | ks | 30
| 316 | svork. SEZ HSV35K | ks | 30
| 317 | svork. EVP2-SK | ks | 30
| 318 | Svorkovnica mosadzná E 10x10/x1000 1203004 116x25mm2 | ks | 30
| 319 | Svorkovnica stúpacia HSV 95 630V 4P | ks | 30
| 320 | Svorkovnica stúpacia HSV 35 500V 4P | ks | 30
| 321 | Svorka stúpacia SVK 35 35mm2 500V 1P s krytom | ks | 30
| 322 | Kábel ohybný H05VV-F 3G1,5 pvc biely | m | 200
| 323 | Kábel ohybný H05VV-F 5G2,5 pvc biely | m | 200
| 324 | Kábel ohybný H05VV-F 3G1 pvc biely | m | 200
| 325 | Kábel ohybný H05VV-F 5G1,5 pvc biely | m | 200
| 326 | predlz. Kabel 6zas. s vyp.5m | ks | 20
| 327 | predlz. Kabel 5zas. s vyp.5m | ks | 20
| 328 | predlz. Kabel 3zas. s vyp.3m | ks | 20
| 329 | 4zas. Bubon /IP44/ 3x2,5mm/ 25m | ks | 20
| 330 | 4zas. Bubon/ 3x1,5mm/ 25m | ks | 20
| 331 | DYMO 12mm D1 45010 | ks | 10
| 332 | DYMO 9mm D1 40913 | ks | 10
| 333 | noz Tracon BK 01 | ks | 10
| 334 | noz Tracon KBY | ks | 10
| 335 | Skúšačka napätia SN4 110-400V | ks | 2
| 336 | priemysel.vidlica IVN 1653 | ks | 10
| 337 | priemysel.vidlica IVN 1643 | ks | 10
| 338 | priemysel.vidlica IVN 3253 | ks | 10
| 339 | priemysel.vidlica IVN 3243 | ks | 10
| 340 | priemysel.zas. ISN 1653 | ks | 10
| 341 | priemysel.zas. ISN 1643 | ks | 10
| 342 | priemysel.zas. ISN 3253 | ks | 10
| 343 | priemysel.zas. ISN 3243 | ks | 10
| 344 | zasuvka SEZ IZN 1632 | ks | 10
| 345 | vidlica SEZ IVN 1632 | ks | 10
| 346 | ADAPTER 221 - 510 napr. WAGO | ks | 10
| 347 | ADAPTER 221- - 500/ 000 - 006/ modra napr. WAGO | ks | 10
| 348 | ADAPTER 221 - 510/ 000 - 006/ modra napr. WAGO | ks | 10
| 349 | zas. napr. ABB 3932 - 20062 B/ IP 44 | ks | 30
| 350 | zas. napr. ABB 5518 - 2929 B/ IP 44 | ks | 30
| 351 | zas. napr.ABB 5518 - 2069 B/ IP 44 | ks | 30
| 352 | zas. napr.ABB 5518 - 2029 B/ IP 44 | ks | 30
| 353 | vyp. napr. ABB 3553 - 05929 B/ IP 44 | ks | 30
| 354 | vyp. napr.ABB 3553 - 06929 B/ IP 44 | ks | 30
| 355 | vyp. napr.ABB 3553 - 07929 B/ IP 44 | ks | 30
| 356 | spin. napr.ABB 3425A - 0344 B/ IP 20 | ks | 30
| 357 | poistky patron DII/ E27/ 6A/ rychla | ks | 20
| 358 | poistky patron DII/ E27/ 10A/ rychla | ks | 20
| 359 | poistky patron DII/ E27/ 16A/ rychla | ks | 20
| 360 | poistky patron DII/ E27/ 20A/ rychla | ks | 20
| 361 | poistky patron DII/ E27/ 25A/ rychla | ks | 20
| 362 | poistky patron DIII/ E33/ 35A/ rychla | ks | 20
| 363 | poistky patron DIII/ E33/ 50A/ rychla | ks | 20
| 364 | poistky patron DIII/ E33/ 63A/ rychla | ks | 20
| 365 | poistka nozova NV00C/ 80A | ks | 20
| 366 | poistka nozova NV00C/ 63A | ks | 20
| 367 | poistka nozova NV00C/ 100A | ks | 20
| 368 | poistka nozova NV00C/ 160A | ks | 20
| 369 | poistka nozova NV1C/ 160A | ks | 20
| 370 | poistka nozova NV1C/ 125A | ks | 20
| 371 | poistka nozova NV1C/ 250A | ks | 20
| 372 | poistka nozova NV2C/ 250A | ks | 20
| 373 | poistka nozova NV2C/ 200A | ks | 20
| 374 | poistka valcova 10x38/ 32A | ks | 30
| 375 | poistka valcova 10x38/ 25A | ks | 30
| 376 | poistka valcova 22x58/ 100A | ks | 30
| 377 | poistka valcova 22x58/ 63A | ks | 30
| 378 | poistka valcova 22x58/ 80A | ks | 30
| 379 | poistka valcova 22x58/ 125A | ks | 30
| 380 | poistka valcova 14x51/ 40A | ks | 30
| 381 | poistka valcova 14x51/ 50A | ks | 30
| 382 | poistka valcova 14x51/ 32A | ks | 30
| 383 | predlzovaci privod 5m/ s vyp./ 6zasuviek/ pvc/ 1,5mm/ emos P1615R | ks | 20
| 384 | predlzovaci privod 3m/ s vyp./ 6zasuviek/ pvc/ 1,5mm/ emos P1613R | ks | 20
| 385 | predlzovaci privod 3m/ s vyp./ 5zasuviek/ pvc/ 1,5mm/ emos P1513R | ks | 20
| 386 | predlzovaci privod 5m/ s vyp./ 5zasuviek/ pvc/ 1,5mm/ emos P1515R | ks | 20
| 387 | predlzovaci privod 3m/ s vyp./ 5zasuviek/ pvc/ 1mm/ emos P1513 | ks | 20
| 388 | predlzovaci privod 5m/ s vyp./ 5zasuviek/ pvc/ 1mm/ emos P1515 | ks | 20
| 389 | predlzovaci privod 3m/ s vyp./ 6zasuviek/ pvc/ 1mm/ emos P1613 | ks | 20
| 390 | predlzovaci privod 5m/ s vyp./ 6zasuviek/ pvc/ 1mm/ emos P1615 | ks | 20
| 391 | rozbocovacia zasuvka emos P0023/ biela | ks | 20
| 392 | rozbocovacia zasuvka emos P0040/ biela | ks | 20
| 393 | vidlica uhlova biela 5536 - 2154 | ks | 20
| 394 | vidlica gumova na kabel IP44/ Emos A9820.1/ cierna | ks | 20
| 395 | zasuvka gumova na kabel IP40/ emos A9855.1/ cierna | ks | 20
| 396 | rozbocovacia zasuvka emos P0024N/ biela | ks | 20
| 397 | predlzovaci kabel na bubni 25m/ 4zas./ cierny/ pvc 1,5mm/ P19425P | ks | 20
| 398 | predlzovaci kabel na bubni 50m/ 4zas./ cierny/ pvc 1,5mm/ P19450P | ks | 20
| 399 | vonkajsi predlzovaci kabel na bubni 25m/ 4zas./ cierny/ guma/ 1,5mm/ P084251 | ks | 20
| 400 | vonkajsi predlzovaci kabel na bubni 40m/ 4zas./ cierny/ guma/ 2,5mm/ P08440 | ks | 20
| 401 | prichytka pre pvc rurky 16 | ks | 200
| 402 | prichytka pre pvc rurky 20 | ks | 200
| 403 | prichytka pre pvc rurky 25 | ks | 200
| 404 | prichytka pre pvc rurky 40 | ks | 200
| 405 | krabica obo A11 | ks | 30
| 406 | krabica obo A8 | ks | 30
| 407 | krabica obo A14 | ks | 30
| 408 | kablova vyvodka M12 | ks | 30
| 409 | kablova vyvodka M16 | ks | 30
| 410 | kablova vyvodka M20 | ks | 30
| 411 | kablova vyvodka M25 | ks | 30
| 412 | kablova vyvodka M32 | ks | 30
| 413 | kablova vyvodka M40 | ks | 30
| 414 | prepatova ochrana napr.KIWA 81.209 | ks | 30
| 415 | drziak kablovy dvojstranny firn ft 10 | ks | 30
svietidlá | 416 | LED modul 12W do strop.svietidla s magnetom | ks | 100
| 417 | led svetlo prisadené- obdĺžnik 40W napr. Philips SM060C alebo ekvi. | ks | 150
| 418 | Svietidlo LED stropné ,okruhle 24W s pohybovým čidlom | ks | 150
| 419 | Svietidlo LED stropné ,okruhle 24W | ks | 150
| 420 | Svietidlo do kazet.stropu náhrada 4x18W | ks | 50
| 421 | LED stropné svietidlo 18W, okrúhle | ks | 150
| 422 | Svietidlo LED núdzové 4W s piktogramom | ks | 50
| 423 | LED KUCHYNSKÉ SVIETIDLO, 2X ZÁSUVKA, VYPÍNAČ, 10W, 4100K, 51CM | ks | 20
| 424 | LED núdzové svietidlo 3W/3h/IP65 - LEL101 | ks | 20
| 425 | Svietidlo LED 46W IP65 napr.Ledvance 4058075541207 4K 1500mm 6400lm | ks | 30
| 426 | Kancelárske svietidlo, LED 48W, 4000K, 4300lm, IP20, 1215x130x27mm | ks | 30
| 427 | Kancelárske svietidlo, LED 25W, 4000K, 2200lm, IP20, 615x130x27mm | ks | 30
| 428 | LED Stropné svietidlo AVESTA LED/28W/230V IP54 | ks | 30
| 429 | LED Stropné svietidlo AVESTA LED/18W/230V IP54 | ks | 30
| 430 | LED Stropné svietidlo AVESTA LED/12W/230V IP54 | ks | 30
| 431 | LED HRANOLOVÝ PANEL 40W, 120 CM, SAMSUNG | ks | 10
| 432 | Led reflektor s čidlom | ks | 20
| 433 | LED svetlo 60x60 | ks | 100
| 434 | LED svetlo 60cm prachotes IP65 s led modulom | ks | 150
| 435 | LED svetlo prisadené 12W okrúhle | ks | 150
| 436 | LED panel PANLUX THIN UGR / EAN: 8595216620354 | ks | 20
| 437 | MODUS LED PANEL US4000A4KN600/ND | ks | 30
| 438 | Nudzove MODUS LED ECONOMIC OZN/ECL/1W/C/3/SA/X/CL,EAN: 5902448946917 | ks | 10
| 439 | svietidlo led Modus LED LLL4000RM2KV4ND | ks | 50
| 440 | Modus LED 27W/ BRS4KO375V2/ND, EAN: 8595073793314 | ks | 10
| 441 | LED SVIETIDLO MODUS VL1X4LND, EAN: 8596099015275 | ks | 20
| 442 | senzor Panlux PN71000013 | ks | 10
| 443 | LED Core pro 10W/ E27/ 4000K napr. Philips | ks | 20
| 444 | LED Core pro 7W/ E14/ 4000K napr. Philips | ks | 20
| 445 | svietidlo Modus ESO 4000RMKN4ND | ks | 10
| 446 | LED PHILIPS CORE PRO 5,5W/ E14/ 4000K (8718696543566) | ks | 20
| 447 | Modus UQ ram 8595073716047 | ks | 10
| 448 | Led reflektor LED VANA 10W napr. Panlux | ks | 5
| 449 | LED Osram Halospot G53/ EAN: 4050300335766 | ks | 10
| 450 | senzor Panlux SL2300/ B | ks | 10
| 451 | senzor Panlux SL2504/B | ks | 10
| 452 | el.trafo HTM 75/ 230 - 240 napr. OSRAM | ks | 10
| 453 | el.trafo HTM 150/ 230-240 napr. OSRAM | ks | 10
| 454 | Led ziarovka GU 10/ 5W/ 4000K/ EAN 8718696686904 | ks | 20
| 455 | LED CORE PRO R80/ E27/ 7W/ 2700 - 4000K/ napr. PHILIPS EAN: 4052899972759 | ks | 10
| 456 | LED CORE PRO R63/ E27/ 5W/ 2700 - 4000K/ napr. PHILIPS EAN: 4052899963597 | ks | 10
| 457 | LED 27W/ BRS4KO375V2/NDNZ, napr. Modus EAN: 8595073796186 | ks | 10
| 458 | LED EVAL 1MKV4V1/1050ND, napr. Modus EAN: 8596099003326 | ks | 10
| 459 | PLEXI LED OZN/PL/1W/B/3/SA/AT/GR, napr. Modus EAN: 5902448913353 | ks | 10
| 460 | LED GX5,3/ 3W/ 4000K/ EAN: 4052899957602 | ks | 20
| 461 | svietidlo zavesne Modus HL5000LKO4/CREND/ND - kocnový diel/ CIERNA | ks | 1
| 462 | svietidlo zavesne Modus HL5000LKO4/CRCONT/ND - prechodový diel/ CIERNA | ks | 1
| 463 | svietidlo zavesne Modus HL5000LKO4/CRSTART/ND - prvý diel/ CIERNA | ks | 1
| 464 | LED ZIAR. E14/ 7W napr. EAN: 4058075607316 | ks | 20
| 465 | LED TRUBICE T8/ 12 - 18W/ 4000K (120cm) | ks | 300
| 466 | LED TRUBICE T8/ 15 - 20W/ 4000K (150cm) | ks | 100
| 467 | LED TRUBICE T8/ 7,5 - 9W/ 4000K (60cm) | ks | 200
| 468 | LED TRUBICA T5/ 8W/ 4000 - 6000K/ (55cm) | ks | 100
| 469 | snimac pohybu vstavany napr. KANLUX MERGE WT -O-W/ IP 65/ | ks | 10
| 470 | snimac pohybu napr. KANLUX ZONA JQ-37-W | ks | 10
| 471 | snimac pohybu napr. KANLUX SLICK JQ - L-W | ks | 10
| 472 | snimac pohybu napr. KANLUX MERGE JQ-O/ vstavany | ks | 10
| 473 | snimac pohybu napr. KANLUX ALER-N-W | ks | 10
| 474 | svietidlo rastrove prisadene pre 2x led T8/ G13/ 1200 x 300mm/ biele | ks | 100
| 475 | svietidlo rastrove prisadene pre 4x led T8/ G13/ 600 x 600mm/ biele | ks | 100
| 476 | prachotesne led svietidlo napr. MODUS VL1X4MND/ IP65/ 4000K/ 1200mm | ks | 10
| 477 | prachotesne led svietidlo napr. MODUS VL1X4LND/ IP65/ 4000K/ 1500mm | ks | 10
| 478 | svietidlo prisadene so senzorom napr. FOGLER 18121/ 14W/ 4000K/ IP20 | ks | 10
| 479 | svietidlo prisadene napr. TUNA/ E27/ IP44/ biela | ks | 10
| 480 | svietidlo bodove max 10W/ GU 5,3/ 12V/ IP20/ biela | ks | 20
| 481 | svietidlo bodove max 10W/ GU 10/ 230V/ IP20/ biela | ks | 20
| 482 | LED Solárna pouličná lampa so senzorom STREET 3xLED/9w/3,2V IP65 + diaľkové ovládanie | ks | 3
| 483 | LED hranolový panel 20W, 60 cm, SAMSUNG chip | ks | 100
ističe | 484 | Chránič PFL6-16/1N/B/003 obj.č.000286431 | ks | 20
| 485 | Chránič PFL6-10/1N/B/003 obj.č. 000286429 | ks | 20
| 486 | Chránič prúdový ilD A9Z11425,25A/4P | ks | 20
| 487 | Chránič prúdový PFL7 263534,16A | ks | 20
| 488 | Chránič prúdový 10A kombi s ističom | ks | 10
| 489 | Istič PL7-B10/1 262674 | ks | 20
| 490 | Istič PL7-B16/1 262676 | ks | 20
| 491 | Istič PL7-B25/3 263391 | ks | 10
| 492 | Istič PL7-C16/3 263409 | ks | 10
| 493 | Istič PL6,16A/3P/B,6kA | ks | 20
| 494 | Istič PL7,262676 16A/1PB,10kA | ks | 40
| 495 | Istič PL7,262676 10A/1PB,10kA | ks | 40
| 496 | Istič B 6A | ks | 20
| 497 | Chránič PF6-25/2/003 o.č. 000286492 | ks | 10
| 498 | Chránič PF6-25/4/003 o.č. 000286504 | ks | 10
| 499 | Chránič PF6-40/4/003 o.č. 000286508 | ks | 10
| 500 | Chránič PF6-63/4/003 o.č. 000286512 | ks | 10
| 501 | Chránič prúdový PF L6,16A | ks | 60
| 502 | Stýkač inštalačný Z-SCH230/25-40 obj.č.000248847 | ks | 10
| 503 | Istič PL7-C20/1 262705 | ks | 10
| 504 | Istič PL7-B 4/1 264850 | ks | 10
| 505 | Istič PL7-B10/3 263387 | ks | 10
| 506 | Istič PL7-B63/3 263401 | ks | 5
| 507 | Istič AZ-3N-B100 | ks | 5
| 508 | Schodiskový automat TLK 101066 16A/230VAC 1M 1Z | ks | 5
| 509 | Súmrakový spínač s externým čidlom, 230 V AC, 16 A - AZ-112 | ks | 5
| 510 | Spínacie hodiny denné - UNO QRD - mechanické | ks | 5
ostatné | 511 | Vidlica 250V gumená LE050445 IP44 (za 50245) | ks | 20
| 512 | Zásuvka-1 spoj. 230V/16A gum.LE050446 s D.O IP44 (za 50246) | ks | 20
| 513 | Zásuvka ISN 1653 SC-OPTIMA 313.1647P - bezskrutková 5P, 16A, 400V | ks | 20
| 514 | Zásuvka IZN 1653 SC-514.1657 / ZN165 5P, 16A, 400V | ks | 20
| 515 | Zásuvka ISN 3253 SC-OPTIMA 313.3247F bezskrutkova 5P, 32A, 400V | ks | 20
| 516 | Vidlica IVN 1653 5P, 16A, 400V | ks | 20
| 517 | Vidlica IVN 3253 5P, 32A, 400V | ks | 20
| 518 | Vidlica IPN 1653 Nástenná prívodka 5P, 16A, 400V | ks | 20
| 519 | Lišta PVC 40x20 LHD HC 1ks=2m KO | ks | 300
| 520 | Lišta PVC 60x40 LH HC 1ks=2m | ks | 50
| 521 | Lišta PVC 70x40 LV 1ks=2m NB | ks | 50
| 522 | Lišta PVC 100x40 LV 1ks=2m NB | ks | 50
| 523 | Svorka ekvipotenciálna OBO 5015073 1809 | ks | 10
| 524 | Bečov pásik zvitok=10m nerez o.č.I141379 | ks | 10
| 525 | Bečov svorka ZS4 očko na bateriu 1/2 obj.č.I132707 | ks | 50
| 526 | Bečov svorka ZSA16 obj.č.I131307 | ks | 50
| 527 | Prístrojová svorkovnica 1,5mm 6336-10 biela | ks | 300
| 528 | Prístrojová svorkovnica 2,5mm 6336-20 biela | ks | 300
| 529 | Prístrojová svorkovnica 4mm 6336-30 biela | ks | 300
| 530 | Prístrojová svorkovnica 6mm 6336-50 biela | ks | 300
| 531 | Prístrojová svorkovnica 10mm 6336-60 biela | ks | 200
| 532 | Škatuľová svorkovnica 6303-13 P1/S | ks | 200
| 533 | WAGO- 2x4,0mm 221-412 pre lanko rozoberateľná 0,25-4,0mm2 | ks | 200
| 534 | WAGO- 3x4,0mm 221-413 pre lanko rozoberateľná 0,25-4,0mm2 | ks | 200
| 535 | WAGO- 5x4,0mm 221-415 pre lanko rozoberateľná 0,25-4,0mm2 | ks | 200
| 536 | WAGO- 4x2,5mm 2273-204 0,5-2,5 mm2 | ks | 200
| 537 | WAGO-3x2,5mm2273-203 0,5-2,5mm2 | ks | 800
| 538 | WAGO-5x2,5mm SDKL5 bezskrut.svorka | ks | 200
| 539 | WAGO-2x2,5mm2273-202 0,5-2,5mm2 | ks | 100
| 540 | WAGO-4x2,5mm2273-204 0,5-2,5mm2 | ks | 550
| 541 | Mostik N 12 modrý 10005809.00 | ks | 20
| 542 | Mostík PE 12 zelený 10005808.00 | ks | 20
| 543 | Vidlica 250V 5536-2154 biela bočný vývod | ks | 10
| 544 | Rúrka pevná 750N - IRL 20FB - D20 - 3m | ks | 200
| 545 | Rúrka pevná 750N - IRL 16FB - D16 - 3m | ks | 300
| 546 | Zasúvací úchyt rúrky D16 - 860.1316/G | ks | 500
| 547 | Zasúvací úchyt rúrky D20 - 860.1320/G | ks | 500
| 548 | Rúrka pevná 750N - IRL 25FB - D25 - 3m | ks | 100
| 549 | Zasúvací úchyt rúrky D25 - 860.1325/G | ks | 200
| 550 | Zväzkový držiak Grip - 2207036 - 2031 M 30 FS | ks | 200
| 551 | Rúrka ohybná 750N FXP - FFKu-EM-F DN 16 - 252 05 016 | bal/50m | 6
| 552 | Hmoždinka pre viazacie pásky - 839.39/101 | bal/100ks | 10
| 553 | Hmoždinka UX 6 L R dlhá s gol. | bal/100ks | 10
| 554 | Hmoždinka UX 6 R s gol. | bal/100ks | 10
| 555 | Hmoždinka plastová do sadrokartónu | bal/100ks | 2
| 556 | Skrutka zap. Hlava 2,5x10 | bal/100ks | 2
| 557 | Skrutka zap.hlava 3x30 | bal/100ks | 10
| 558 | Skrutka zap.hlava 3x20 | bal/100ks | 10
| 559 | Skrutky do dreva 3,5x40 YC,BIT PZ | bal/100ks | 10
| 560 | Skrutka sadrokartónová 3,5x35 | bal/100ks | 5
| 561 | Skrutka sadrokartónova 4,2x35 | bal/100ks | 3
| 562 | Spojka - IP40 pre rúrky D16 - 862.1016/G | ks | 50
| 563 | Spojka - IP40 pre rúrky D20 - 862.1020/G | ks | 50
| 564 | Koleno - IP40 pre rúrky D16 - 862.916/G | ks | 50
| 565 | Koleno - IP40 pre rúrky D20 - 862.920/G | ks | 50
| 566 | Svorkovnica stožiarová KZ721 SR481-27 Z/Un 1xE27 max.4x35mm2 IP00 svorka M8 | ks | 20
| 567 | Svorkovnica stožiarová NTB-1 1xE14 2-16A 3x(5x6-16mm2) IP54 min.pr.stožiara 94mm | ks | 20
| 568 | Svorkovnica stožiarová TB-1 1xE14 2-16A 3x(4x10-35mm2) IP54 min.pr.stožiara 94mm | ks | 20
| 569 | EMOS 5x zásuvka 5m, šedá. (predlžovacia šnúra) | ks | 10
žiarovky | 570 | Žiarovka LED-E14, 6W | ks | 200
| 571 | Žiarovka LED-E27, 13W | ks | 500
| 572 | LED žiarivka G9/3,5W | ks | 50
| 573 | LED trubica T8/G13 18W | ks | 1050
| 574 | LED trubica T8/G13,9W | ks | 550
| 575 | Žiarivka G23- 11W | ks | 500
| 576 | Žiarivka G24d- 18W | ks | 200
| 577 | Žiarivková trubica G 13- 36W | ks | 600
| 578 | Žiarivková trubica G 13- 18W | ks | 600
| 579 | Žiarovka do chladničky číra E14,15W,240V | ks | 150
| 580 | Žiarivková trubica -kruhová 32W | ks | 50
| 581 | Žiarivková trubica kruhová 18W | ks | 50
| 582 | LED žiarovka Philips R7S 14W/120W 2000lm 3000K | ks | 10
| 583 | LED žiarovka E27/6W/230V 6000K | ks | 100
| 584 | LED žiarovka E14/6W/230V 6000K | ks | 100
| 585 | LED žiarovka E-27 | ks | 500
| 586 | LED modul 18W do strop.svietidla | ks | 50
| 587 | Nymphea Black &amp; White Rings 18 Ww 230 V 115st Ip54 Fi250x52 White/Black Round. | ks | 50
| 588 | LED Žiarovka E14/5W/230V 4000K - Osram | ks | 40
iné | 589 | Vodič CY-2,5čierny | m | 200
| 590 | Vodič CY-2,5 zelenožltý | m | 200
| 591 | Vodič CY-1,5čierny | m | 250
| 592 | Vodič CY-1,5modrý | m | 200
| 593 | Vodič CY-1,5 zelenožltý | m | 200
| 594 | Žlab káblový PVC 60x40/2m | ks | 20
| 595 | Žlab kablový LHD 40x20mm, 2m, PVC | ks | 20
| 596 | Žlab kablový LHD 30x25mm, 2m, PVC | ks | 20
| 597 | Spínač striedavý R6,IP55,bielo-sivý | ks | 50
| 598 | Časové relé CRM 81J | ks | 40
| 599 | Schodišťový spínač TLK, 16A/230V | ks | 40
| 600 | Súmrakový spínač SOU-3 | ks | 10
| 601 | Senzor pohybu-radar | ks | 20
| 602 | Stykač inštalačný | ks | 10
| 603 | Zásuvka dátová 2xRJ45 FTP 5E | ks | 10
| 604 | Izolačná páska žlto-zelená | ks | 100
| 605 | Izolačná páska modrá | ks | 100
| 606 | Izolačná páska šedá | ks | 100
| 607 | Izolačná páska čierna | ks | 100
| 608 | LEG.tlačidlo s piktogram.zvončeka | ks | 40
| 609 | LEG.zásuvka 1násob.,16A/250V | ks | 250
| 610 | LEG.spínač, č.6/7 744 06 | ks | 150
| 611 | LEG.seriový spínač č.5/7744 05 | ks | 150
| 612 | LEG. 1 rámik | ks | 100
| 613 | LEG. dvojrámik | ks | 100
| 614 | LEG. trojrámik | ks | 100
| 615 | LEG. 1 rámik | ks | 50
| 616 | Zásuvka 1 d.o.biela 753180 | ks | 150
| 617 | Zásuvka 5512-2249 dvojnás. | ks | 350
| 618 | ZÁSUVKA 5543N | ks | 30
| 619 | Dvojzásuvka NIKO 100 67720 | ks | 60
| 620 | Prepínač sériový č.5 | ks | 300
| 621 | Prepínač sériový č.6 | ks | 600
| 622 | Tlačidlo-kryt so signálkou | ks | 10
| 623 | Ventilátor Ø 100 S/spät.klap.,gul.lož. | ks | 40
| 624 | VentilátorØ100S/sp.kl.,gul.lož.čas dobeh | ks | 40
| 625 | Ventilátor Ø 90 | ks | 20
| 626 | Odsávač pár biely | ks | 20
| 627 | PIR pohybový senzor na strop | ks | 30
| 628 | Pohybový senzor na stenu | ks | 30
| 629 | Lámacia svorkovnica | ks | 200
| 630 | Štartér S10 | ks | 400
| 631 | Štartér RS51 | ks | 300
| 632 | Poistka16A | ks | 100
| 633 | Poistka 20A | ks | 100
| 634 | poistka 25A | ks | 100
| 635 | Vidlica 250V uhlová ABB | ks | 30
| 636 | ŠTANDARD prepínač striedavý - 6 4FN 575 05 | ks | 35
| 637 | Zásuvka pre predlžovací kábel, biela | ks | 30
| 638 | Stýkač 9A LC1D09P7 230VAC 1NO+1NC | ks | 5
| 639 | Vodič CY-2,5 modrý | m | 200
| 640 | Kábel ohyb. 3Gx2,5mm2, guma, čierny | m | 200
| 641 | Spínač vonkajší č.5 IP55 | ks | 50
| 642 | Odsávač pár strieborný | ks | 5
| 643 | Zmršťovacia bužírka 4,8 mm | m | 10
| 644 | Zmršťovacia bužírka 4,8 mm | m | 10
| 645 | Zmršťovacia bužírka 4,8 mm | m | 10
| 646 | Zmršťovacia bužírka 4,8 mm | m | 10
| 647 | Prietokový ohrievač, príkon max. 3,5 kW napr. Hakl | ks | 5
| 648 | ventilátor QUADRO MICRO 100 | ks | 20
| 649 | Tužkové AA batérie - nabíjateľné | ks | 20
| 650 | Tužkové AA batérie - jednorazové | ks | 50
| 651 | AAA batérie mikrotužkové - nabíjateľné | ks | 20
| 652 | AAA batérie mikrotužkové - jednorazové | ks | 50
Spolu
Nie som platca DPH v SR
Som platca DPH v SR
Som platca DPH v inom členskom štáte Európskej únie
Nie som platca DPH v inom členskom štáte Európskej únie a osobou povinnou zaplatiť daň
je príjemca predmetu plnenia
Uplatňujem si prenesenie daňovej povinnosti
..................................................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača
podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky