## Hárok1
Technická špecifikácia a cenová kalkulácia
| Názov zákazky: | SOŠ TaS Brezno, stavebnice na vyučovanie elektrotechniky a elektroniky
Upozornenie: Verejný obstarávateľ požaduje v rámci každého predmetu zákazky aj - dovoz, montáž, inštaláciu a zaškolenie . Sumu na uvedené služby zohľadní
uchádzač vo svojej celkovej ponukovej cene, nakoľko tieto služby nie sú samostatnou položkou technickej špecifikácie a cenovej kalkulácie.
Doplní uchádzač
1 | Sada základných prístrojov |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
1. | Určené na výuku elektrotechniky pomocou manuálneho zostavovania jednoduchých obvodov na prepojovacom poli. Sada bude obsahovať základné prístroje a e-učebnice (podrobnejšie definované v jednotlivých bodoch tejto technickej špecifikácie) |  |  |  | požaduje sa
2. | Merací hardvér doplnený softvérom e-učebnice v ktorom sú zobrazované výstupy meracích prístrojov a návody na zapájanie |  |  |  | požaduje sa
3 | Zariadenie umožňuje PC podporované vyučovanie |  |  |  | požaduje sa
4 | Obsah sady: meracia jednotka, príslušenstvo na meranie, vodiče a prepojky |  |  |  | požaduje sa
5 | Vzájomná prepojiteľnosť komponentov |  |  |  | požaduje sa
6 | Umožňuje čítanie učebníc a súčasné vykonávanie meraní na pripojenom meracom paneli, meranie prístrojmi meracej jednotky, ktoré sa budú zobrazovať v učebnici a zapisovať si do učebnice výsledky meraní. |  |  |  | požaduje sa
7 | Nízke napätie |  |  |  | požaduje sa
8 | Minimálny obsah univerzálnej meraciej jednotky:
| vstupy pre analógové diferenciálne zosilňovače | ks | 4
| analógové vstupy pre meranie prúdu | ks | 2
| číslicové výstupy signálu | bit | 16
| číslicové vstupy signálu | bit | 16
| externá napájacia jednotka |  |  |  | požaduje sa
9 | Minimálny obsah vybavenia virtuálnych prístrojov: voltmeter, ampérmeter, multimeter, osciloskop, generátor funkcií, tvarov, impulzov, variabilný DC napájací zdroj, trojfázový napájací zdroj s možnosťou nastavenia posunutia fázy a frekvencie. |  |  |  | požaduje sa
10 | Zapájanie obvodov pomocou uzlov v rámci prepojovacieho poľa | ks | 50
11 | Obsahuje meracie káble a batériu |  |  |  | požaduje sa
11 | Obsahuje prepojky | ks | 50
12 | Obsahuje vodiče v rôznych farbách s rôznou dĺžkou | ks | 30
| Požadovaný počet kusov: | 12
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
DPH:
Celková cena v EUR s DPH:
Doplní uchádzač
2 | E-učebnica Jednosmerné obvody s príslušenstvom. |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre
1. | Možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky |  |  |  | požaduje sa
2. | Obsah v slovenskom jazyku |  |  |  | požaduje sa
3 | Umožňuje testovanie študentov a ukladanie práce pod menom študenta |  |  |  | požaduje sa
4 | Obsahovo pokrýva minimálne tieto oblasti vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní: zapájanie jednoduchých obvodov, meranie voltmetrom a ampérmetrom, Ohmov zákon, sériové a paralelné zapojenie rezistorov, deliče napätia so záťažou a bez záťaže, charakteristika žiarovky, napäťovo závislé rezistory, termistory so záporným teplotným koeficientom, termistory s kladným teplotným koeficientom, svetelne závislé rezistory, kondenzátory v jednosmerných obvodoch, reléový obvod |  |  |  | požaduje sa
5 | Súčasťou bude kompletná sada súčiastok uskladnených v kufríku pomocou ktorých sa budú dať relizovať zapojenia skúmaných oblastí |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 12
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
DPH:
Celková cena v EUR s DPH:
3 | E-učebnica Striedavé a trojfázové obvody s príslušenstvom |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | Doplňujúce informácie
1. | Možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky |  |  |  | požaduje sa
2. | Obsah v slovenskom jazyku |  |  |  | požaduje sa
3 | Umožňuje testovanie študentov a ukladanie práce pod menom študenta |  |  |  | požaduje sa
4 | Obsahovo pokrýva minimálne tieto oblasti vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní: vznik striedavého napätia, charakteristické veličiny striedavého prúdu, rezistory v striedavých obvodoch, kondenzátory v striedavých obvodoch, sériové a paralelné pripojenie rezistorov a kondenzátorov, cievky v obvodoch striedavého prúdu, sériové a paralelné zapojenie rezistorov, induktorov a kondenzátorov (RLC), transformátory so záťažou a bez záťaže, trojfázové siete, zapojenie do hviezdy so symetrickým/asymetrickým zaťažením, zapojenie do trojuholníku so symetrickým/asymetrickým zaťažením. |  |  |  | požaduje sa
5 | Súčasťou bude kompletná sada súčiastok uskladnených v kufríku pomocou ktorých sa budú dať relizovať zapojenia skúmaných oblastí |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 12
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
DPH:
Celková cena v EUR s DPH:
4 | E-učebnica Polovodiče s príslušenstvom |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | Doplňujúce informácie
1. | Možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky |  |  |  | požaduje sa
2. | Obsah v slovenskom jazyku |  |  |  | požaduje sa
3 | Umožňuje testovanie študentov a ukladanie práce pod menom študenta |  |  |  | požaduje sa
4 | Obsahovo pokrýva minimálne tieto oblasti vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní: diódy v jednosmerných a striedavých obvodoch, polvlnné a mostové usmerňovače, zobrazenie charakteristík diódy na osciloskope, svetelné diódy, zenerove diódy, vlastnosti diódy v tranzistorových obvodov, vstupné, výstupné a riadiace charakteristiky tranzistorov, tranzistory v obvodoch zapojených so spoločným emitorom, spoločným kolektorom a spoločnou bázou, tranzistory používané ako spínače, základy tranzistorov s efektom poľa (FET), vstupná a výstupná charakteristika JFET, vstupná a výstupná charakteristika MOSFET, charakteristika diakov, tyristorov a triakov, tyristory používané ako spínače, fázové riadenie pomocou triakov a diakov. |  |  |  | požaduje sa
5 | Súčasťou bude kompletná sada súčiastok uskladnených v kufríku pomocou ktorých sa budú dať relizovať zapojenia skúmaných oblastí |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 12
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
DPH:
Celková cena v EUR s DPH:
5 | E-učebnica Základné elektronické obvody s príslušenstvom. |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | Doplňujúce informácie
1. | Možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky |  |  |  | požaduje sa
2. | Obsah v slovenskom jazyku |  |  |  | požaduje sa
3 | Umožňuje testovanie študentov a ukladanie práce pod menom študenta |  |  |  | požaduje sa
4 | Obsahovo pokrýva minimálne tieto oblasti vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní: základné zosilňovacie obvody využívajúce bipolárne tranzistory, základné zosilňovacie obvody využívajúce tranzistory s efektom poľa (FET), dvojstupňový zosilňovač, Darlingtonov zosilňovač, diferenciálne zosilňovače, dvojstupňový jednosmerný zosilňovač s komplementárnymi tranzistormi, pozitívna a negatívna spätná väzba, generátory štvorcových vĺn, astabilné, monostabilné, bistabilné multivibrátory, generátory pílových vĺn, sínusové generátory s RC a LC členom, amplitúdové modulátory a demodulátory, frekvenčný modulátor, jednofázové a trojfázové usmerňovacie obvody , násobiče napätia, stabilizačné obvody, regulátory napätia a prúdu, spínané regulátory napätia, fázové riadenie, operačné zosilňovače. |  |  |  | požaduje sa
5 | Súčasťou bude kompletná sada súčiastok uskladnených v kufríku pomocou ktorých sa budú dať relizovať zapojenia skúmaných oblastí |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 12
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
DPH:
Celková cena v EUR s DPH:
6 | E-učebnica Optoelektronika s príslušenstvom |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | Doplňujúce informácie
1. | Možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky |  |  |  | požaduje sa
2. | Obsah v slovenskom jazyku |  |  |  | požaduje sa
3 | Umožňuje testovanie študentov a ukladanie práce pod menom študenta |  |  |  | požaduje sa
4 | Obsahovo pokrýva minimálne tieto oblasti vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní: parametre a charakteristiky svetelných diód (LED), ovládanie LED diód, infračervené LED diódy, fotodetektory, fotodiódy, fototranzistory, prenos signálov pomocou fotodiód a fototranzistorov, optočleny, optické vlákna |  |  |  | požaduje sa
5 | Súčasťou bude kompletná sada súčiastok uskladnených v kufríku pomocou ktorých sa budú dať relizovať zapojenia skúmaných oblastí |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 12
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
DPH:
Celková cena v EUR s DPH:
7 | E-učebnica Číslicová technika s príslušenstvom |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | Doplňujúce informácie
1. | Možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky |  |  |  | požaduje sa
2. | Obsah v slovenskom jazyku |  |  |  | požaduje sa
3 | Umožňuje testovanie študentov a ukladanie práce pod menom študenta |  |  |  | požaduje sa
4 | Obsahovo pokrýva minimálne tieto oblasti vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní: funkcia NOT, hradla AND a NAND, brány OR a NOR Antivalencia (XOR) a ekvivalencia (XNOR), polovičné sčítačky a plné sčítačky, odčítacie obvody, konverzia kódu, klopný obvod RS-NOR, JK klopný obvod, aplikácie klopných obvodov |  |  |  | požaduje sa
5 | Súčasťou bude kompletná sada súčiastok uskladnených v kufríku pomocou ktorých sa budú dať relizovať zapojenia skúmaných oblastí |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 12
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
DPH:
Celková cena v EUR s DPH:
8 | E-učebnica Sekvenčné obvody s príslušenstvom. |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | Doplňujúce informácie
1. | Možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky |  |  |  | požaduje sa
2. | Obsah v slovenskom jazyku |  |  |  | požaduje sa
3 | Umožňuje testovanie študentov a ukladanie práce pod menom študenta |  |  |  | požaduje sa
4 | Obsahovo pokrýva minimálne tieto oblasti vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní: zobrazenie binárnych čísel na LED a LED displejoch, asynchrónne 4-bitové počítadlo, synchrónne počítadlo, desatinné počítadlo, počítadlá pre špeciálne kódy, deliace obvody, registre a posuvné registre, sériová a paralelná výmena dát, multiplexory a demultiplexor |  |  |  | požaduje sa
5 | Súčasťou bude kompletná sada súčiastok uskladnených v kufríku pomocou ktorých sa budú dať relizovať zapojenia skúmaných oblastí |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 12
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
DPH:
Celková cena v EUR s DPH:
Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH (súčet všetkých položiek)
DPH:
Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH - návrh na plnenie kritéria:
* | V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH. V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ rovnakú sumu ako uviedol v časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“. V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).
* | Pozn. Stĺpec G - uchádzač uvedie výrobnú značku/model, ďalej sa vyplní v prípade parametrov, ktoré nie je možné číselne vyjadriť, resp. je možné ho použiť pre parametre s presnými číselnými údajmi.
* | Uvádzaný počet kusov príslušenstva sa vzťahuje vždy na 1 ks požadovaného tovaru, t.j. každý z tovarov bude mať takéto samostatné zloženie príslušenstva.
Ponuku vypracoval:
Dňa:
Podpis: