## REKAPITULÁCIA
Príloha č. 1 Cenová ponuka
Dodávateľ: | Názov
Sídlo
Ičo:
Kontaktné informácie
Platca DPH - áno /nie
Odberateľ: | ZUZIC Matúš
Železničná 316/2
922 02 Krakovany
IČO : 50090801
Miesto: | Krakovany
Technológia: | Výkrm brojlerov
Hala: | rozmer 6,5 x 22m
Využ. plocha:
Kapacita:
Rekapitulácia technológie (stropná ventilácia)
| Stavebná časť | Cena bez DPH
1. | NAPÁJANIE - 1x rada, L=21m | 0
2. | KŔMENIE - 1x rada, L= 20,5m | 0
5. | VENTILÁCIA - stropná | 0
6. | Kúrenie - plynové priamovýhrevné + cirkulácia | 0
9. | MONTÁŽ a DOPRAVA | 0
| Celkom objekt | 0
| Počet hál | 1
| CELKOM HALA | 0
Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Zároveň tiež deklaruje, že je oprávnený dodávať predmet zákazky.
Spracoval:
Datum:
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

## POLOŽKY
Miesto: | Krakovany
Technológia: | Výkrm brojlerov
Hala: | rozmer 6,5 x 22m
Využ. plocha: | 0
Kapacita: | 0
1. | NAPÁJANIE - 1x rada, L=21m | kusov | cena/ks | celkom
CELKOM 126 niplov
1.1 | Segment Alu 3m, 18x nippel (rozt. 200mm), podmiska | 7 |  | 0
1.2 | nádržka s plavákom 1 vývod | 1 |  | 0
1.3 | Koncový vodoznak otočný | 1 |  | 0
1.4 | Zavesenie (ručný naviják, kladky, lano, povrázky, svorky) | 1 |  | 0
1.5 | Filtračný panel, medikátor | 0 |  | 0
0
2. | KŔMENIE - 1x rada, L= 20,5m | kusov | cena/ks | celkem
CELKOM 32 kŕmítok
2.1 | Línia kŕmenia L=20,5m - zostava - segmenty 3m, kŕmitko (rozost. 765mm), koncový pohon 0.37kW + kapacitný koncový spínač, čelná násypka plastová 90kg | 1 |  | 0
2.2 | koncové krmitko s mechanickým spínačom | 1 |  | 0
2.3 | Zaveesenie (stropný ručný naviják, kladky, laná, svorky) | 1 |  | 0
0
5. | VENTILÁCIA - stropná | kusů | cena/ks | celkem
tunelové prúdenie rýchlosť max 1.7 m/sec
5.1 | Ventilátor | 2 |  | 0
5.2 | komín pr.520mm, L=1000mm | 4 |  | 0
5.3 | samogravitačná komínová klapka pr.520 | 2 |  | 0
5.4 | vodovzdorná preglejka pre uchytenie ventilátora | 2 |  | 0
5.5 | komínový nádstavec - strieška | 2 |  | 0
5.6 | Klapka samotiažová | 11 |  | 0
5.7 | Montážny materiál | 1 |  | 0
5.8 | regulátor + alarmnový modul | 1 |  | 0
0
6. | Kúrenie - plynové priamovýhrevné + cirkulácia | kusů | cena/ks | celkem
6.1 | Výhrevná jednotka | 1 |  | 0
6.2 | lapač isker | 0 |  | 0
6.3 | pripojovacie nerezové hadice | 1 |  | 0
6.4 | Zavesenie (diely, úchytenie) | 1 |  | 0
6.5 | uvedenie do prevádzky | 1 |  | 0
0
9. | MONTÁŽ a DOPRAVA | kusů | cena/ks | celkem
9.1 | Montáž - napájanie | 1 |  | 0
9.2 | Montáž - krmenie | 1 |  | 0
9.5 | Montáž - ventilácia | 1 |  | 0
9.6 | Montáž - kúrenie | 1 |  | 0
9.8 | Ostatné náklady montáže (doprava, ubytovanie) | 1 |  | 0
9.8 | Doprava materiálu | 1 |  | 0
0