OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky: Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a kvapalného dusíka pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta  Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb

Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti:

Časť č. 1: Medicinálne, technické a špeciálne plyny a služby súvisiace s dodávkou

Časť č. 2: Kvapalný dusík a služby súvisiace s dodávkou

Časť č. 2: Kvapalný dusík a služby súvisiace s dodávkou

Predmetom zákazky je dodávka kvapalného dusíka vrátane dopravy a ostatných súvisiacich služieb s jeho dodávkou  v predpokladanom objeme 17 280  l na obdobie 12 mesiacov (predpoklad opcie na ďalších 24 mesiacov) pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta  Banská Bystrica.

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:

- doprava tovaru na miesto plnenia,

- naplnenie dewarových nádob  za prítomnosti osoby poverenej na prevzatie tovaru.

Dodávka kvapalného dusíka je potrebná  na uchovávanie periférnych buniek v parách tekutého dusíka pri teplote – 196 °C,  pre  pacientov transplantačného programu a pacientov Dermatovenerologickej kliniky SZU.

Objem  predmetu zákazky je predpokladaný na obdobie 12 mesiacov 
(predpoklad opcie na ďalších 24 mesiacov), bude upresňovaný v čiastkových objednávkach podľa skutočných potrieb verejného obstarávateľa.

Predmet zákazky musí byť s minimálnymi technickými a funkčnými parametrami uvedenými verejným obstarávateľom.

Požadujeme dodanie predmetu zákazky, ktorý je v súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch EÚ a SR.

Predmet zákazky musí spĺňať zadefinovanú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že taký výrobok bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je predmet zákazky určený. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.

Časť č. 2: Kvapalný dusík a služby súvisiace s dodávkou

Požadovaná technická a funkčná špecifikácia:

| P.č. | Technická a funkčná špecifikácia | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa (áno/nie), resp. uviesť konkrétny číselný údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kvapalný dusík | na uchovávanie periférnych buniek v parách tekutého dusíka pri teplote – 196 ⁰ C, pre pacientov transplantačného programu a pacientov Dermatoveneroligickej kliniky |  |
| 2. | Predpokladané množstvo kvapalného dusíka na obdobie 12 mesiacov | 17 280 litrov |  |
| 3. | Kvapalný dusík | dodanie kvapalného dusíka do vlastných nádob verejného obstarávateľa |  |
| 4. | 2 ks Dewarova nádoba, objem 240 l | čerpanie na základe čiastkových objednávok cca 1x za týždeň naplnenie 1 ks Dewarovej nádoby 1x za 3 týždne naplnenie 2 ks Dewarovej nádoby |  |
| 5. | 1 ks Dewarova nádoba, objem 35 l | čerpanie na základe čiastkových objednávok cca 1 x za 4 týždne |  |

Obchodné meno uchádzača: ........................................................................................ (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................................................. (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: ............................................................................................................ (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača