CENOVÁ PONUKA PRE MV SR

Prenájom mobilných toaliet a poskytovanie súvisiacich plnení

- Opis predmetu zákazky:

• Približná šírka - 120 cm, približná hĺbka - 120 cm, približná výška - 230 cm

• Minimálna kapacita nádrže - 250 l

• Odvetrávanie

• Protišmyková podlaha

• Vstavané umývadlo so zásobníkom s čistou vodou na umývanie rúk

• Držiak na papierové obrúsky na ruky

• Dávkovač na tekuté mydlo

• Držiak toaletný papier

• Obojstranné zamykanie dverí

• Zásobník na znečistenú vodu

- Špecifikácia požiadavky:

V cene mesačného prenájmu za jeden kus musia byť započítané všetky náklady, ktoré môže prenajímateľ účtovať nájomcovi, t. j. cena musí byť konečná a nie je možné ju navyšovať o dodatočné náklady spojené s prenájmom.

V cenovej ponuke musia byť uvedené všetky náklady spojené s dopravou a prenájmom, ktoré si môže prenajímateľ účtovať voči nájomcovi, ako napríklad: vyskladnenie, uskladnenie, kilometrovné, nakládka, dezinfekcia, vykládka (hydraulickou rukou), stojné a pod..

V cene za prenájom musí byť zarátaný týždenný servis – frekvencia servisu: podľa potrieb nájomcu avšak min. 2 krát do týždňa, a to napríklad: vytiahnutie odpadu, zabezpečenie likvidácie odpadu, dovoz a doplnenie úžitkovej vody na oplachovanie rúk, dezinfekcia interiéru mobilnej toalety, doplnenie hygienických a čistiacich potrieb nevyhnutných na zabezpečenie riadnej osobnej hygieny najmä: toaletný papier, tekuté mydlo, papierové utierky a pod..

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba službu v kvalite I. triedy, funkčnú, bez zjavných vád, dodanú v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V prípade, že dodaná služba vykazuje preukázateľné vady, nedostatočnú kvalitu, rozdiel v množstve a zámene služby v porovnaní so zmluvou, dodávateľ je povinný na vlastné náklady odviezť a dodať novú službu. K neprevzatiu služby bude spísaný protokol, z ktorého bude zrejmý dôvod, pre ktorý nebola služba prevzatá a bude uvedený náhradný termín dodania novej služby. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodanú službu a nezaplatiť cenu za neprebranú službu.

- Rôzne:

- s predložením cenovej ponuky prosíme zaslať aj čestné vyhlásenie, že služba už bola v minulosti poskytovaná a ľudia, ktorí ju vykonávajú, nie sú evidovaní v registri trestov

- Cenová ponuka

- cenovú ponuku prosíme predložiť v nasledujúcej tabuľke:

| Por. č. | Názov tovaru/služby | Predpoklad. množstvo (h) | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena spolu v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prenájom – mobilná toaleta | 300 ks |  |  |
| Cena celkom bez DPH |  |  |  |  |
| DPH 23% |  |  |  |  |
| Cena celkom s DPH |  |  |  |  |

V ......................, dňa ............................

...............................................................

meno priezvisko a podpis

štatutárneho zástupcu uchádzača