SEKCIA EKONOMIKY odbor verejného obstarávania

Pribinová 2, 812 72 Bratislava

							

|  | Všetci uchádzači zaradení do ID 36478 (prostredníctvom systému JOSEPHINE) |
| --- | --- |

							

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SVO-RVO2-2025/000649-004 | Mgr. Petronela Pitoňáková | 10.04. 2025 |

Vec: Zaslanie odpovede na žiadosť o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk č. 2

Na základe  doručenej žiadosti o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk v zriadenom dynamickom nákupnom systéme „Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok_DNS“ v rámci konkrétneho obstarávania na predmet zákazky „Modernizácia prístrojového vybavenia pre forenzné laboratórne skúmania“ v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám v prílohe zasielame nasledujúce vysvetlenie, ktoré Verejný obstarávateľ zároveň zverejnil na webovom sídle JOSPEHINE, na Elektronickej tabuli v rámci predmetnej zákazky.

Otázka č. 1

Pracujeme na základe špecifikácii v dokumente 01_cast_c_7_Opis predmetu zakazky_Vzor vlastneho navrhu plnenia_tovary_forenz (prikladáme v prílohe).

Položka č. 3 – Digitálny fotoaparát 2.

Vychádza napríklad fotoaparát Canon R5C

Položka č. 4 - Digitálny fotoaparát 3.

Vychádza napríklad fotoaparát Sony A1 II

Položka č. 17 - Systémový blesk typ 2

Parameter: Kompatibilita: Digitálny fotoaparát 2. (položka č. 3) a Digitálny fotoaparát III. (položka č. 4)

Problém je, že neexistuje systémový blesk ktorý by bol kompatibliný s dvoma rôznymi značkami a zároveň neexistujú fotoaparáty rovnakej značky ktoré by spĺňali podmienky Položka č. 3 – Digitálny fotoaparát 2. a Položka č. 4 - Digitálny fotoaparát 3.

Odpoveď k otázke č.1

Verejný obstarávateľ upravuje špecifikáciu položky č. 4 nasledovne:

| Efektívne rozlíšenie snímača | Min 24 Mpx |  | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 bitové snímanie | podporuje | N/A |  |
| Zaostrovanie | Umelou inteligenciou | N/A |  |

Verejný obstarávateľ v položke č. 17 dopĺňa/upresňuje informáciu ku kompatibilite

| Kompatibilita | Digitálny fotoaparát 2. (položka č. 3) a Digitálny fotoaparát III. (položka č. 4) V prípade nutnosti použitia adaptéra/multifunkčnej pätice musí byť súčasťou balenia | N/A |  |
| --- | --- | --- | --- |

Verejný obstarávateľ požaduje, aby položky č. 2 až 13, a položky 16 a 17, to znamená:

Položka č. 2 	Digitálny fotoaparát I.

Položka č. 3	Digitálny fotoaparát 2.

Položka č. 4	Digitálny fotoaparát 3

Položka č. 5	Objektív s pevnou ohniskovou vzdialenosťou, typ 2

Položka č. 6	Makroobjektív s pevnou ohniskovou vzdialenosťou

Položka č. 7	Štandardný zoom objektív typ 1

Položka č. 8	Širokouhlý zoom objektív typ 1

Položka č. 9	Širokouhlý zoom objektív typ 2

Položka č. 10	Teleobjektív typ 2

Položka č. 11 	Adaptér na bezzradlovkový bajonet fotoaparátu

Položka č. 12 	Batéria I.

Položka č. 13 	Batéria II.

Položka č. 16 	Systémový blesk typ 1

Položka č. 17	Systémový blesk typ 2,

boli navzájom plne kompatibilné.

Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje, že v elektronickom prostriedku Josephine zverejňuje aktualizovanú Prílohu č. 01 časť č. 7 Súťažných podkladov, a žiada uchádzačov, aby použili aktualizované podklady pre spracovanie ponuky a vlastného návrhu plnenia.

S pozdravom

.........................................................

Ing. Branislav Chlebana

generálny riaditeľ

sekcie verejného obstarávania MV SR