SEKCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA odbor realizácie verejného obstarávania

Pribinová 2, 812 72 Bratislava

							

|  | Všetci uchádzači zaradení do ID 36478 (prostredníctvom systému JOSEPHINE) |
| --- | --- |

							

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SVO-RVO2-2025/000649-005 | Mgr. Petronela Pitoňáková | 11.04. 2025 |

Vec: Zaslanie odpovede na žiadosť o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk č. 3

Na základe  doručenej žiadosti o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk v zriadenom dynamickom nákupnom systéme „Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok_DNS“ v rámci konkrétneho obstarávania na predmet zákazky „Modernizácia prístrojového vybavenia pre forenzné laboratórne skúmania“ v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám v prílohe zasielame nasledujúce vysvetlenie, ktoré Verejný obstarávateľ zároveň zverejnil na webovom sídle JOSPEHINE, na Elektronickej tabuli v rámci predmetnej zákazky.

Otázka č. 1

Verejný obstarávateľ požaduje v časti č. 4 – Komora pre Ninhydrín a DFO parametr „Pracovná teplota: Nastaviteľná min. do 120 °C“.

Takáto komora podľa našich informácií neexistuje. Bude obstarávateľ akceptovať komoru s maximálnou pracovnou teplotou 110°C?

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ upravuje požiadavku na nastaviteľnú teplotu do 110 °C.

Otázka č. 2

Verejný obstarávateľ v Opise predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia pre časť č. 4 Komora pre Ninhydrín a DFO požaduje vnútorný rozmer skrine:
- šírka min. 450 mm – max. 500 mm
- hĺbka min. 470 mm – max. 530 mm
- výška min. 480 mm – max. 1100 mm.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať skriňu s vnútornými rozmermi (š x h x v) 600 x 450 x 550 mm, pri dodržaní požadovaných vonkajších rozmerov a dodržaní požadovaného vnútorného objemu, nakoľko to nemá žiadny vplyv na využitie, funkčnosť a efektivitu komory?

Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ akceptuje aj skriňu s vnútornými rozmermi uvedenými uchádzačom.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v elektronickom prostriedku Josephine zverejňuje aktualizovanú Prílohu č. 01 časť č. 3 Súťažných podkladov a Prílohu č. 01 časť č. 4 Súťažných podkladov, a žiada uchádzačov, aby použili aktualizované podklady pre spracovanie ponuky a vlastného návrhu plnenia.

Verejný obstarávateľ zároveň predlžuje lehotu na predkladanie ponúk nasledovne:

Pôvodná lehota na predkladanie ponúk:

Pôvodná lehota: 14.04. 2025 o 10:00 hod.

Nová lehota: 16.04. 2025 o 10:00 hod.

Lehota na otváranie ponúk:

Pôvodná lehota: 14.04. 2025 o 10:00 hod.

Nová lehota: 16.04. 2025 o 10:00 hod.

S pozdravom

.........................................................

Ing. Branislav Chlebana

generálny riaditeľ

sekcie verejného obstarávania MV SR