## Specifikacia predmetu zakazky
pozn. 1: Vyplňte zelenou farbou vyznačené miesta
Názov zákazky: Vybavenie 1 ha foliovníkov čučoriedok systémom automatickej ventilácie
Obstarávateľ: SLOVBERRY s.r.o., Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná 90042
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO uchádzača*:
Telefón a e-mail uchádzača:
*alebo obdobný identifikačný údaj ak ide o zahraničného uchádzača
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Vybavenie 1 ha foliovníkov čučoriedok systémom automatickej ventilácie
Množstvo: 1ks
Vybavenie 1 ha foliovníkov (12 tunelov, 9x90 metrov, +2,5 kotvy pozdĺžne a 1,5 m kotvy po šírke, tzn spolu 95x111 m = 10 545 m2 ) čučoriedok systémom automatickej ventilácie, ktorý v reálnom čase vyhodnocuje meteorologické a klimatické dáta namerané na parcele. Systém zabezpečuje reguláciu teploty, vlhkosti vzduchu a tienenia porastu, vďaka čomu významne šetrí závlahovú vodu, znižuje stres rastlín. Napojenie na elektrickú sústavu s kapacitou min. 220V |  | parcely realizácie: E437, E435/2, E436/1 v katastrálnom území Nová Lipnica, Dunajská Lužná
Požadované parametre: |  | Splnenie požiadavky** Uveďte, či zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie / Uveďte parameter (vyjadrený číselnou hodnotou)
1 | systém v reálnom čase vyhodnocuje meteorologické a klimatické dáta namerané na parcele | spĺňa/nespĺňa
2 | Automatizovaný systém s možnošťou manuálneho ovládania (v prípade potreby) na zabezpečenie regulácie teploty, vlhkosti vzduchu a tienenia porastu | spĺňa/nespĺňa
3 | Minimálny počet Senzorov: Teplotné (vnútorné a vonkajšie) : 1 vonkajší, 1 vnútorný Senzory vlhkosti vzduchu : 1 vonkajší, 1 vnutorný Senzory rýchlosti a smeru vetra : 1 vonkajší na riadiacej meteostanici Senzor radiácie/ intenzity slnečného svetla : 1 vonkajší na riadiacej meteostanici | spĺňa/nespĺňa uveďte parameter ***
4 | Kompatibilita s existujúcou konštrukciou fóliovníka alebo s možnosťou prispôsobenia, tzn. prispôsobený rozmerom foliovníkov a schopný vytvoriť pozdĺžne vetracie okno v celej dĺžke foliovníkov, tzn. 90m, najviac však s výškou 2 m vetracieho priestoru. | spĺňa/nespĺňa
Vetranie pozostáva z
5 | 2 motory na každý foliovník, tzn. 24 motorov zabezpečujúcich vetranie | spĺňa/nespĺňa
6 | teleskopických hydraulických ramien | spĺňa/nespĺňa
7 | elektrifikácie s možnosťou napojenia na obdnoviteľné zdroje (solárne panely) | spĺňa/nespĺňa
8 | komunikačného zariadenia s meteostanicou a s možnosťou diaľkového ovládania (cez aplikáciu alebo web rozhranie) | spĺňa/nespĺňa
9 | hriadeľ na automatický návin fólie | spĺňa/nespĺňa
10 | komplexná montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie pre obsluhu systému | spĺňa/nespĺňa
** Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie výberom z uvedených možností (nehodiace sa preškretne/ alebo vymažte):
- ponuka spĺňa uvedený technický parameter
- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter
*** uvedie číselnú hodnotu parametra
Cenová ponuka
Cena v EUR bez DPH:
DPH:
Cena v EUR s DPH:
Uchádzač uvedie, či je / nie je platcom DPH.
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
Podpis a pečiatka:
Miesto a dátum podpisu: