FORMULÁR CENOVEJ PONUKY – NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

- Identifikačné údaje obstarávateľa

| Obchodné meno obstarávateľa: | ISOKMAN – trading s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | 985 31 Trebeľovce 153 |
| IČO: | 45558493 |

- Názov a predmet zákazky

| Položka: | Stropné ventilátory do ovčínov |
| --- | --- |
| Množstvo: | 34 ks |

- Návrh na plnenie kritérií

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR bez DPH - s presnosťou na 2 desatinné miesta. Cena uvedená v návrhu na plnení kritérií musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním/poskytnutím predmetu zákazky.

- Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť, cena

| Položka | Cena bez DPH v EUR |
| --- | --- |
| 1. Stropný ventilátor 60", 230V, 0,45A, 75W, IP56 34 ks -automatické riadenie na základe nameranej teploty – 2 ks -tvorba prúdenia vzduchu a chladiaceho efektu pri vysokých otáčkach | € |
| 2. Inštalácia, elektroinštalácia, spotrebný materiál, zaškolenie obsluhy | € |
| 3. Doprava komplet na farmu Trebeľovce | € |

- Rekapitulácia cien      - Sumár cien (1+2+3)

| Cena celkom bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| DPH 23%: |  |
| Cena celkom s DPH v EUR: |  |

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú cenu celkom a na túto skutočnosť upozorní v cenovej ponuke.

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Názov a adresa dodávateľa:

IČO:

Štatutárny zástupca:

Email:

Telefón:

Dátum vypracovania:

.....................................................

Meno, podpis a pečiatka

.