| Názov zákazky: | Ventilácia a rosenie dojníc v dojárni a čakárni |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Hlohovec Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec IČO:00207781 |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  | Splnenie požiadavky* |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| 1.Stroj / zariadenie: Ventilácia v dojárni |  |  |
| Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa/parameter |
| Ventilátory s laminárnym prúdením vzduchu | 4 ks | Uveďte parameter: |
| Objem preneseného vzduchu jedného ventilátora | min. 14 500 m3/hod | Uveďte parameter: |
| Telo ventilátora vyhotovené z kompozitného vlákna. | áno |  |
| Počet nastaviteľných deflektorov | 4 ks | Uveďte parameter: |
| Maximálne rozmery tela ventilátora | šírka 950 mm výška 950 mm | Uveďte parameter: |
| Elektrický príkon na jeden ventilátor | max. 0,37 kW | Uveďte parameter: |
| Vrtuľa vyhotovená z galvanizovaného plechu | Áno |  |
| Regulovanie výkonu prostredníctvom centrálneho regulátora otáčok | Áno |  |
| Vrátane elektroinštalačného materiálu regulátora otáčok a montáže | Áno |  |
| 2.Stroj / zariadenie: Ventilácia medzi dojárňou a čakárňou |  |  |
| Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa/parameter |
| Objem preneseného vzduchu jedného ventilátora | min. 9000 m3/hod | Uveďte parameter: |
| Počet výťahových ventilátorov | 2 ks | Uveďte parameter: |
| Telo ventilátora vyhotovené z kompozitného vlákna | Áno |  |
| Maximálna hmotnosť ventilátora | 25 kg | Uveďte parameter: |
| Elektrický príkon na jeden ventilátor | max. 0,37 kW. | Uveďte parameter: |
| Vrtuľa vyhotovená z galvanizovaného plechu | Áno |  |
| Regulovanie výkonu prostredníctvom centrálneho regulátora otáčok | Áno |  |
| Vrátane elektroinštalačného materiálu, regulátora otáčok a montáže | Áno |  |
| 3.Stroj / zariadenie: Ventilácia v čakárni |  |  |
| Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa/parameter |
| Ventilátory s laminárnym prúdením vzduchu | 2 ks | Uveďte parameter: |
| Objem preneseného vzduchu jedného ventilátora | min. 40 000 m3/hod | Uveďte parameter: |
| Telo ventilátora vyhotovené z kompozitného vlákna | Áno |  |
| Počet nastaviteľných deflektorov | 2 ks | Uveďte parameter: |
| Maximálne rozmery tela ventilátora | šírka 1 700 mm, výška 1 700 mm | Uveďte parameter: |
| Maximálna hmotnosť 1 ks ventilátora | do 85 kg | Uveďte parameter: |
| Napájanie | 380 V | Uveďte parameter: |
| Elektrický príkon na jeden ventilátor | max. 1,1 kW | Uveďte parameter: |
| Vrtuľa vyhotovená z galvanizovaného plechu | Áno |  |
| Prenos krútiaceho momentu na vrtuľu prostredníctvom klinového remeňa | Áno |  |
| Regulovanie výkonu prostredníctvom centrálneho regulátora | Áno |  |
| Vrátane elektroinštalačného materiálu regulátora otáčok a montáže | Áno |  |
| 4.Stroj / zariadenie: Systém rosenia dojníc pri ich odchode z dojárne |  |  |
| Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa/parameter |
| Požadovaný počet systémov | 2 ks |  |
| Aktivovanie systému rosenia prostredníctvom 2 pohybových senzorov | Áno |  |
| Aktivácia možná len kravou, systém nereaguje na človeka | Áno |  |
| 2 vysokoobjemové sprchové hlavice s možnosťou regulácie výkonu | Áno |  |
| Systém má vlastnú nosnú konštrukciu | Áno |  |
| Riadiaca jednotka pre nastavenie parametrov systému rosenia | Áno |  |
| Vrátane elektroinštalačného materiálu regulátora otáčok a montáže | Áno |  |

*Splnenie požiadavky - dodávateľ uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- dodávateľ uvedie presný parameter

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: |  | Cena za 1 ks v EUR bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v EUR bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilácia a rosenie dojníc v dojárni a čakárni |  |  | 1 |  |
| Ponúkaný typ/ značka/: |  |  |  |  |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* nehodiace sa prečiarknite)

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| Email a telefonický kontakt: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |