## Hárok1
Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky
Obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová
IČO: | 207098
Sídlo: | Družstevná 18, 914 41 Nemšová
Názov: | Inteligentné kvapkové závlahy s precíznym dopĺňaním živín do pôdy a digitálnym monitoringom pôdno-klimatických vlastností pôd
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO uchádzača:
Telefón a e-mail uchádzača:
Kvapkové závlahy
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | Množstvo | Jednotková cena | Cena za položku
Zostava čerpadiel so stanicami min. H- 60m Q- 20m3/h s frekvenčným meničom s diaľkovým ovládaním prostredníctvom PC a MOBIlu | 1 |  | 0
Zariadenie na presné hnojenie s diaľkovým ovládaním PC a MOBIL s kontrolou Ph , Ec miešania hnojív | 1 |  | 0
Čerpadlá vody min. 4kW | 2 |  | 0
Elektrický agregát min. 20 kW | 1 |  | 0
Kontajner min.dĺžky 5.9 m | 1 |  | 0
Sumárne položky na 10 ha
Rozvody na 10 ha chmeľnice | 0
Kvapkovacie hadice na 10 ha chmeľnice s inštaláciou pod zemský povrch v hĺbke 50-60cm | 0
Filtrácia min 60m3/hod. na 10 ha chmeľnice | 0
Monitoring na určenie potreby závlahy a hnojenia s automatickým ovládaním | 0
Práca
Montáž hlavných a priľahlých uzlov vrátane pokládky kvapkovacích hadic |  |  | 0
Montáž kontajnera |  |  | 0
Elektroinštalačný materiál |  |  | 0
Doprava materiálu |  |  | 0
Cena spolu: |  |  | 0
Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa
tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.
Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE
Dátum vyhotovenia ponuky:
-----------------------------------------------------
podpis štatutárneho zástupcu