## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Level senzor
LIST S KONTAKTNÝMI ÚDAJMI OPRÁVNENEJ OSOBY UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas prieskumu trhu
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - plnenie zmluvy
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Level senzor
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
A. | Popis predmetu:
Položka č.1 - Level senzor:
1. | Senzor hladiny tekutiny v zásobníku oxygenátora | Senzor hladiny tekutiny v zásobníku oxygenátora | Senzor hladiny tekutiny v zásobníku oxygenátora | Senzor hladiny tekutiny v zásobníku oxygenátora | áno
2. | Jednorazový | Jednorazový | Jednorazový | Jednorazový | áno
3. | Kompatibilný so systémom pre mimotelový obeh Terumo Systém 1. | Kompatibilný so systémom pre mimotelový obeh Terumo Systém 1. | Kompatibilný so systémom pre mimotelový obeh Terumo Systém 1. | Kompatibilný so systémom pre mimotelový obeh Terumo Systém 1. | áno
4. | Umožňuje zastavenie mimotelového obehu | Umožňuje zastavenie mimotelového obehu. | Umožňuje zastavenie mimotelového obehu. | Umožňuje zastavenie mimotelového obehu. | áno
5. | Materiál: | Materiál: | Materiál: | Materiál: | xxx | xxx
5.1 | dvojito potiahnutá akrylová penová páska | dvojito potiahnutá akrylová penová páska | dvojito potiahnutá akrylová penová páska | dvojito potiahnutá akrylová penová páska | áno
6. | Uzamknutie polohy pootočením v smere hodinových ručičiek | Uzamknutie polohy pootočením v smere hodinových ručičiek. | Uzamknutie polohy pootočením v smere hodinových ručičiek. | Uzamknutie polohy pootočením v smere hodinových ručičiek. | áno
7. | Balenie: | Balenie: | Balenie: | Balenie: | xxx | xxx
7.1 | sterilné | sterilné | sterilné | sterilné | áno
8. | Obal musí obsahovať minimálne: | Obal musí obsahovať minimálne: | Obal musí obsahovať minimálne: | Obal musí obsahovať minimálne: | xxx | xxx
8.1 | názov | názov | názov | názov | áno
8.2 | expiráciu | expiráciu | expiráciu | expiráciu | áno
8.3 | katalógové číslo | katalógové číslo | katalógové číslo | katalógové číslo | áno
8.4 | čiarový kód | čiarový kód | čiarový kód | čiarový kód | áno
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Level senzor
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Množstvo | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | Level senzor | ks | 3200 | [6 empty] | 0 | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Podpis a pečiatka uchádzača
V:
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- cena jednotlivej položky
- kritérium

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Level senzor
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač