## 2025-2028
Príloha č. 2
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET
Hasičský a záchranný zbor SR | Periodicita | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2025 - 2028
Druh výkonu |  | cena za ks bez DPH € | počet ks | cena spolu bez DPH € | cena za ks bez DPH € | počet ks | cena spolu bez DPH € | cena za ks bez DPH € | počet ks | cena spolu bez DPH € | cena za ks bez DPH € | počet ks | cena spolu bez DPH € | cena spolu bez DPH
ADP MSA
Pľúcna automatika LA 96 | 1 x za rok |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90
Pľúcna automatika AutoMaXX AS | 1 x za rok |  | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 1300
| 1 x za 3 roky |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 350
| 1 x za 9 rokov |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150
| 1 x za 9 rokov bez membrány |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Pľúcna automatika AutoMaXX N | 1 x za rok |  | 380 |  |  | 380 |  |  | 380 |  |  | 380
| 1 x za 3 roky |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80
| 1 x za 9 rokov |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| 1 x za 9 rokov bez membrány |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Generálna oprava tela pľúcnej automatiky | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Pľúcna automatika M1 | 1 x za rok |  | 700 |  |  | 700 |  |  | 700 |  |  | 700
| 1 x za 3 roky |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60
ADP MSA Safety AirGo,AirMaXX- výmena redukčného ventilu RV 500 na RV DM04 SL | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
ADP MSA Safety BD96, AirGo,AirMaXX- RV DM04, AirElite 4H | 1 x za rok |  | 1915 |  |  | 1915 |  |  | 1915 |  |  | 1915
| 1 x za 9 rokov |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75
Ochranné masky 3SPS | 1 x za rok |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 1 x za 2 roky |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80
| 1 x za 4 roky |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 1 x za 4 roky bez okrúžku |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
| 1 x za 6 rokov |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
| 1 x za 6 rokov bez okrúžku |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
| 1 x za 12 rokov (4+6 rokov) |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
| 1 x za 12 rokov (4+6 rokov) bez okrúžku |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Ochranné masky 3SPS MaXX | 1 x za rok |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90
| 1 x za 4 roky |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
| 1 x za 6 rokov |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
| 1 x za 12 rokov (4+6 rokov) |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Ochranné masky Ultra Elite PS | 1 x za rok |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150
| 1 x za 2 roky |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| 1 x za 4 roky |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| 1 x za 4 roky bez okrúžku |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
| 1 x za 6 rokov |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| 1 x za 6 rokov bez okrúžku |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
| 1 x za 12 rokov (4+6 rokov) |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
| 1 x za 12 rokov (4+6 rokov) bez okrúžku |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Ochranné masky Ultra Elite PS MaXX | 1 x za rok |  | 1100 |  |  | 1100 |  |  | 1100 |  |  | 1100
| 1 x za 4 roky |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500
| 1 x za 6 rokov |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 300
| 1 x za 12 rokov (4+6 rokov) |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
Ochranné masky 3S - podtlaková | 1 x za rok |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| 1 x za 4 roky |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
| 1 x za 6 rokov |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
| 1 x za 12 rokov (4+6 rokov) |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Ochranné masky G1 | 1 x za rok |  | 700 |  |  | 700 |  |  | 700 |  |  | 700
| 1 x za 6 rokov |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
Generálna oprava tela ochrannej masky | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Školenie technikov PPLS | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
SPOLU
Únikové dýchacie prístroje
Odborná prehliadka S-Cap-Air | 1 x za rok |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
Odborná prehliadka S-Cap-Air | 1 x za 3 roky |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
SPOLU
Protichemické pretlakové obleky plynotesné 1a
MSA Auer Vautex Elite (odb. prehliadka) | 1 x za 2 roky |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45
Trellchem EVO (odb. prehliadka) | 1 x za 2 roky |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Trellchem EVO (odb. prehliadka) | 1 x za 5 rokov |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Trellchem HCR typ CV-ET 1a (odb. prehliadka) | 1 x za 2 roky |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
Trellchem HCR typ CV-ET 1a (odb. prehliadka) | 1 x za 5 rokov |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
SPOLU
Protichemické nepretlakové obleky plynotesné 1b
Trellchem HCR typ T- ET 1b VPS-Flash (odb. prehliadka) | 1 x za 2 roky |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Trellchem HCR typ T- ET 1b VPS-Flash (odb. prehliadka) | 1 x za 5 rokov |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
SPOLU
Detekčná technika - Multidetektory plynov
Kalibrácia MSA Auer Sirius | 1 x za 1/2 roka |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Kalibrácia MSA Altair 4x | 1 x za 1/2 roka |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
Užívateľské školenie meracie zariadenia | 1 x ročne |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
SPOLU
Kontrólne a meracie zariadenia
MSAAuer Multitest (odb. prehliadka) | 1 x za 2 roky |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
MSA Auer Multitest Plus (odb. prehliadka) | 1 x za 2 roky |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
Auer APV Tester - "K" (odb. prehliadka) | 1 x za 2 roky |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
Menzl - Eurocheck (odb. prehliadka) | 1 x za 2 roky |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
Menzl - APV (odb. prehliadka) | 1 x za 2 roky |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
Menzl Multitest (odb. prehliadka) | 1 x za 2 roky |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
Menzl - ALV (odb. prehliadka) | 1 x za 2 roky |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
Trelltest "TE" (odb. prehliadka) | 1 x za 2 roky |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
Užívateľské školenie meracie zariadenia | 1 x za rok |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
SPOLU
Tlakové nádoby k ADP
Revízia tlakových nádob oceľových | 1 x za 5 rokov |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75
Revízia tlakových nádob kompozitných | 1 x za 5 rokov |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Plnenie tlakových nádob vzduchom | podľa potreby |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500
SPOLU
Odborná prehliadka hasičských zásahových prilieb s príslušenstvom
Zásahová prilba s príslušenstvom (odborná prehliadka a čistenie prilieb) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Užívateľské školenie | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
SPOLU
Náhradné diely - s možnosťou objednávky
AirElite 4h náhradný vyvíjač kyslíka MSA (10065373 ) | podľa potreby |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
AirElite 4h Batéria (náhradný diel) (10124201) | podľa potreby |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
O- krúžok VT hrdla ventilu ( D4080948 ) | podľa potreby |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150
Pracka popruhu na fľašu AirGo,AirMaXX( 10026846-SP ) | podľa potreby |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
Napinák popruhu fľaše AirGo, AirMaXX ( 10026847-SP ) | podľa potreby |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
Náhradná obrúč spony AirGo, AirMaXX eXXtrem (10026848 ) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Spona upnutia fľaše AirGo,AirMaXX, eXXtrem ( 10040385 ) | podľa potreby |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
Napinák spony upnutia fľaše AirGo, AirMaXX eXXtrem ( 10041010 ) | podľa potreby |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
Pracka upnutia fľaše na dých.prístroj BD 96 (D4075134-SP) | podľa potreby |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
Upínací pásik hadice (D4075833-SP) | podľa potreby |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
Disk smerového ventilu ( D2055731 ) | podľa potreby |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Nosný popruh na masku 3S ( D2055707-SP ) | podľa potreby |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
Návlek basic na tlakové fľaše 6-6,9l, čierny (10155097) | podľa potreby |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Návlek basic na tlakové fľaše 6-6,9l, žltý (10155098) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Držiak PA AutoMaXX (10118878-SP) | podľa potreby |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Doska bedrového pásu, AirGo, SP (10089276) | podľa potreby |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Ochranný PVC návlek na celotvárovu masku k ADP | podľa potreby |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000
Hadica AutoMaXX 500 krátka SP (10043134-SP) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Upínacie popruhy k maske Ultra Elite, 3 S ( 10102911 ) | podľa potreby |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
Tesnenie AutoMaXX ( 10032073 ) | podľa potreby |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
Náhradná obrúč spony BD96 (D4075135-SP ) | podľa potreby |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
Spona bedrového pásu AirMaXX, AirGo (10026850-SP ) | podľa potreby |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
Spona bedrového pásu AirGo, AirMaXX (10026851-SP) | podľa potreby |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
CPS mazacia tyčinka na zipsy oblekov (D3022050-SP) | podľa potreby |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
Kryt druhej prípojky ADP( D4075721 ) | podľa potreby |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
SPOLU
Cenník náhradných dielov
Zorník k celotvárovej maske Ultra Elite (D2056802) | podľa potreby |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
Rám zorníka Ultra Elite (D2056705) | podľa potreby |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150
Kryt prípojky Ultra Elite (D2056726) | podľa potreby |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75
Pripojovací kus masky Ultra Elite (D2056721) | podľa potreby |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
Skrutka na upnutie hovorovej membrány UE (D2056709) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Ultra Elite vnútorná polomaska (D2056915) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Adaptér na prilbu pre masku UE-H-F1 (10047320) | podľa potreby |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
AutoMaXX-AS adaptér (10032072) | podľa potreby |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Pružina výdychového ventilu Ultra Elite (D2056725) | podľa potreby |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
Sedlo smer.ventilu Ultra Elite,3 SPS(D2056708) | podľa potreby |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
Disk výdych.ventilu UE P (D2056724) | podľa potreby |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
Disk nádychového ventilu 3S (D2056722) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Sedlo smerového ventilu 3S, Ultra Elite(10096173) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Sedlo nádychového ventilu Ultra Elite (D2056723) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Sedlo nádychového ventilu 3SPS (D2055748) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Ultra Elite pracka na 5 bodové upínanie (D2056712) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Zorník celotvárovej masky 3S (10080822) | podľa potreby |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
Rám zorníka masky 3S (D2055746) | podľa potreby |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
Disk výdych.ventil 3S PS (D2055749) | podľa potreby |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
Vedenie výdychového ventilu 3S PS(D4080389-SP) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Závitový krúžok W 3S PS (D5135041-SP) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Kryt pružiny VV 3S (D4080413-SP) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Kryt výdychového ventilu 3S (10096172) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Výdychový ventil 3S (D5135912) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Vnútorná polomaska 3S (D2055025-SP) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
3S konektor (D2055909) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Objímka 3S (10095118) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Pružina výdychového ventilu OM 3S PS (10095813) | podľa potreby |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
Sedlo nádychového ventilu (D2055725) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Adaptér na prilbu pre masku 3S-H-F1 (10047133) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Klzný krúžok k VV PCHOO (10096058) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Kryt VV 3S PS (D4080396-SP) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Skrutka na upnutie hovorovej membrány 3S PS (D2055011) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Sedlo výdychového ventilu 3S(D5135702) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Rám prípojky OM Ultra Elite (D2056717) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Pretlaková pružina AutoMaXX (10032087) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Hadica na vedenie stred.tlaku 650 Si AMX (10020783-SP) | podľa potreby |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
Telo pľúcnej automatiky AutoMaXX (10032075) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Kryt AutoMaXX (10032085) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
AutoMaXX AE/AS čierne tlačidlo (10032081) | podľa potreby |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
AutoMaXX AE/AS červené tlačidlo (10032080) | podľa potreby |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
U clip AutoMaXX BYPASS 5X (10096120) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Triska pre výstražný signál (10096435) | podľa potreby |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
Izolačný krúžok (10096331) | podľa potreby |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
Strmeň na rozdelenie fľaše AirMaXX (10026849) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Bedrový pás comp. AirGO PRO (10089293) | podľa potreby |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Ramenný popruh AirGO (10089292) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Pás upnutia fľaše Air Go (10089278) | podľa potreby |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
Bederný popruh AirMaXX, kompletný (10027670-SP) | podľa potreby |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Ramenný popruh AirMaXX ľavý (10027673) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Ramenný popruh AirMaXX, pravý, kompletný(10027674) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Pás upnutia fľaše AirMaXX (10027689-SP) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Sada manometer pre SL (10069376) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Ochranný kryt manometra (10053356-SP) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Ochranný kryt manometra, (zadný) (10053355-SP) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Tesniaca skrutka pre rozdelovač RV/SL(10069377) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Hadica SL (10092295) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Konzola S (10068849) | podľa potreby |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Výstražná signalizácia SL (10068853) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Uťahovací pás ramenného popruhu AirMaXX (10027675) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Remeň bedrového pásu AirMaXX pravý (10027676) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Oporná doska AirGo(10089274) | podľa potreby |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Vysokotlaková hadica ADP k manometru(10089298) | podľa potreby |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
O-krúžok konzoly 3x1 (10069375) | podľa potreby |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
O-krúžok 16X2 50 shore(10068786-SP) | podľa potreby |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
Kolík na RV AirGo SL (10026856-SP) | podľa potreby |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Popruh na hruď BD 96 (D4075963) | podľa potreby |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
O- krúžok píšťaly14x1 (10065863) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Ventil na fľašu AUER M18x1,5 300 bar AZ (D4073933) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Tesniaca zostava horná-dolná k fľaši (10143993) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Poistka ventilu proti tlakovému nárazu (D4071700) | podľa potreby |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
Hovorová membrána (D2055708) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
AutoMaXX membrána na PA(10032083) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Štít prilby Gallet F1XF diel, číry (GA1086A) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Štít prilby Gallet F1XF diel, metalizovaný (GA1086B) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Očný štít F1XF KIT, EN14458 (GA1087A) | podľa potreby |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
Očný štít tmavý F1XF (GA1087B) | podľa potreby |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
KITFIX F1XF - svetelný modul (GA1092A) | podľa potreby |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Zátylník na prilbu Gallet F1 XF, M (GA1116B-M) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Zátylník na prilbu Gallet F1 XF, L(GA1116B-L) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Zátylník z nomexu na prilbu F1XF (GA1116C) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Zátylník z vlny/Nomexu F1XF(GA1116D) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Pohliníkovaný zátylník F1XF, 3-vrstvový(GA1116F) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Podbradný remienok textil - F1XF (GA1128A) | podľa potreby |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
Podbradný remienok kožený - F1XF (GA1128B) | podľa potreby |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
Výstuha textilná (predná a zadná)(GA1129A) | podľa potreby |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Výstuha kožená (predná a zadná)(GA1129B) | podľa potreby |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
F1XF čelný štítok čierny(GA1150-16) | podľa potreby |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
Prostriedok na pranie ochranných masiek | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Čistiace utierky na čistenie ochranných masiek | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Púzdro plastové na masky Advantage(10026179) | podľa potreby |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Prepravná taška na prilbu F1XF (GA1382) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Reflexné nálepky na prilbu Gallet F1XF, strieborné M (6ks) (GA1167-BM) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Reflexné nálepky na prilbu Gallet F1XF, strieborné L (6ks)(GA1167-BL) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Reflexné nálepky na prilbu Gallet F1XF, červené, M(GA1167-RM) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Reflexné nálepky na prilbu Gallet F1XF, červené, L(GA1167-RL) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Púzdro na masku MSA pre ADP(TF9013) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Návlek na tlakovú fľašu 6-6,9 l, nomex, polstrovaný, modrý(NTF-TG) | podľa potreby |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
Náhradná škrupina na F1XF veľkosť M farba žlzá HV(GA1090-YPM) | podľa potreby |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Držiak svietidla na prilbu F1 XF, pravý(GA1485D) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Gallet F1XF integrovaný svetelný modul - ND(GA1484) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Hovorová membrána G1(10202901-SP) | podľa potreby |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
Zorník masky G1 PC-HC 3MM, ND(10176797-SP) | podľa potreby |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
O-krúžok G1 47.29x2.62, Si, 70 shore, green, pack of 10, spare (10144232-SP) | podľa potreby |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
VÝDYCHOVÝ VENTIL G1 ND 10ks/bal. (10144174-SP) | podľa potreby |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
Postroj, gumený (5-bodový) UE, 3S, G1(D2055014-SP) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Krčný remienok, gumený G1(10159699-SP) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Kryt komponentu, pripojenie zatlačením (AutoMaXX) (10144183-SP) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Rám zorníka masky G1, horný, ND(10144195-SP) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Rám zorníka masky G1, dolný, ND(10144196-SP) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Kryt, puzdro komponentu, pripojenie zatlačením (AutoMaXX)(10144190-SP) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Upínací komponent Hsg, masky G1 (10144222-SP) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Náhradný kryt PA M1 (10184424-SP) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Vidlica ventilu PA AutoMaXX, M1 (ND) 10 ks/bal (10080895) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Vypínacia zostava, PA M1 ND(10196670-SP) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Náhradné puzdro AS/AE, PA M1(10160981-SP) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
O-krúžok 2.57x1.78, PA M1 5ks/bal(10161013-SP) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
O-krúžok AutoMaXX, 5ks/bal.(10035606) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Zostava ventilov PA M1 AS/AE ND(10186021-SP) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Hadica strednotlaká, krátka, PA M1, ND(10186029-SP) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Ramenný popruh pravý, kovové pracky, pokročilý, ADP M1(10194101-SP) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Ramenný popruh ľavý, kovové pracky, pokročilý, ADP M1(10194098-SP) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Náhradný uťah. popruh SCBA M1 2 ks(10194085-SP) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Náhadná podložka na bedrový pás ADP M1(10192729-SP) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Bedrový popruh nastavovací (ťahací) M1 1 pár(10194097-SP) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Spojovací bedrový pás, kovové pracky, M1 1 pár(10194094-SP) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Spona bedrového pásu, čierna, ADP M1, 5 ks/bal(10198966) | podľa potreby |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Incidin Alcohol Wipe Canister (90ks/bal)(3094080) | podľa potreby |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
SPOLU
Celková cena za poskytnutie predmetu zákazky |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0