Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií

Identifikačné údaje:

**Názov zákazky:**

Armatúry - servis, diagnostika, opravy ručných uzatváracích armatúr, poistných ventilov a odvádzačov kondenzátu počas odstávok v ZEVO.

**Uchádzač:** .......................................................................

**Adresa sídla:** ........................................................................

**IČO:** .**..........................................................**

Cenová ponuka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Opravy Armatúr - špecifikácia** | **ks / jedna oprava** | **ks/ 36 mesiacov** | **Cena bez DPH** | **Cena bez DPH** |
|   | **Uzatváracie armatúry** | ks | ks | oprava cena /ks  | **oprava spolu** |
| 1. | Odvzdušňovacia armatúra - V 30 121 5100 DN 15, PN 100 | 10 | 60 |   |   |
|   | **Odvodňovacie armatúry K 1 para – voda**  |  |  |  |  |
| 2. | Odvodňovacia armatúra para – voda- V 30 121 5100 DN 25, PN 100  | 52 | 312 |   |   |
| 3. |  Odvodňovacia armatúra para – voda- V 41 111 563 DN 50, PN 100  | 2 | 12 |   |   |
| 4. | Odvodňovacia armatúra - V 30 121 563 DN 50, PN 100  | 1 | 6 |   |   |
| 5. | Odluhovacia armatúra- V 30 121 5100 DN 25, PN 100  | 1 | 6 |   |   |
| 6. | Vypúšťacia armatúra - V 30 121 5100 DN 40, PN 100  | 1 | 6 |   |   |
| 7. | Vypúšťacia armatúra -AUMA V 30 123 5100 DN 40, PN 100  | 1 | 6 |   |   |
|   | **Ohrev primárneho vzduchu K 1** |  |  |  |  |
| 8. | CNU 117 540 DN 50, PN 40  | 2 | 12 |   |   |
| 9. | V 30 111 540 DN 50, PN 40  | 4 | 24 |   |   |
| 10. | Z 15 111 540 DN 50, PN 40  | 2 | 12 |   |   |
| 11. | V 30 121 540 DN 15, PN 40  | 8 | 48 |   |   |
|   |  | **84** | **504** |  |  |
|   | **Poistné ventily:** |  |  |  |  |
| 12. | Poistný ventil rozdeloč pary P 51 217 540.11 DN 150, PN 40  | 1 | 6 |   |   |
| 13. | Poistný ventil kotla PV LESER 4572 DN 50, PN 160  | 4 | 24 |   |   |
| 14. | Poistný ventil napájanie nádrže P 57 217 540,DN 65, PN 40  | 1 | 6 |   |   |
| 15. | Poistný ventil napájanie nádrže,P 57 217 540, DN 80, PN 40  | 1 | 6 |   |   |
| 16. | Poistný ventil vzdušník - P 16 217 616,DN 50, PN 16  | 1 | 6 |   |   |
| 17. | Poistný ventil vzdušník -P 15 217 616 ,DN 50, PN 16  | 2 | 12 |   |   |
| 18. | Poistný ventil vzdušník -P 16 217 616, DN 25, PN 16  | 1 | 6 |   |   |
|  |  | **11** | **66** |  |   |
|  |   **Konečná cena spolu v € bez DPH**  |  |
|  | **\* v jednotkovej cene budú zahrnuté všetky náklady vrátane dopravy a iných pridružených nákladov.** |  |  |  |  |

V prípade ak nie ste platiteľom DPH, uveďte cenu ako celkovú a konečnú.

**Čestné vyhlásenie: Predložením tejto ponuky zároveň čestne vyhlasujem, že spĺňam všetky podmienky účasti stanovené vo výzve na predkladanie ponúk**.

V ....................................... dňa .......................

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 pečiatka a podpis osoby oprávnenej

 konať za uchádzača