## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Chirurgický (excimerový) laser a ateroktomické katétre
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 10.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Chirurgický (excimerový) laser a ateroktomické katétre
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 10.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Chirurgický (excimerový) laser a ateroktomické katétre
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v časti D. Záväzné zmluvné podmienky súťažných podkladov bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 10.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Chirurgický (excimerový) laser a ateroktomické katétre
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA KU KONFLIKTOM ZÁUJMOV
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 10.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5
Názov predmetu zákazky:
Chirurgický (excimerový) laser a ateroktomické katétre
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadujeme špeciálny excimerový laser na liečbu uzáverov, stenóz a in stent restenóz periférnych tepien dolných končatín, liečbu je možné použiť aj v koronárnych tepnách a pri extrakcii srdcových elektród. Požadujeme samotný prístroj – generátor a rôzne kompatibilné jednorázové katétre, ktoré vykonávajú samotnú liečbu.
Položka č. 1 - Chirurgický (excimerový) laser
1.1 | Požadujeme laser (generátor), ktorý pracuje na princípe pulznej fotoablácie a dokáže odstrániť najširšie spektrum uzáverov a stenóz periférnych a koronárnych tepien – odstraňuje ateróm, fibrózu, kalcium, trombus, neointimálnu hyperpláziu a ich kombináciu.
1.2 | Samostatnou možnosťou použitia je extrakcia stimulačných a defibrilačných elektród.
1.3 | Pri periférnych intervenciách musí byť použiteľný na liečbe: stenóz a oklúzií dolných končatín, chronickej končatinu ohrozujúcej ischémie (CLTI).
1.4 | Prístroj musí mať schválenú aj možnosť liečby totálnych oklúzií bez nutnosti prejdenia zavádzacím drôtom, ak nie je iná možnosť revaskularizácie a jeden z katétrov musí mať indikáciu aj pre liečbu ISR (in-stent restenóza).
1.5 | Samotná liečba je uskutočňovaná pomocou špeciálnych jednorázových katétrov s optickými vláknami, ktoré sa pripájajú na samotný prístroj-generátor.
Položka č. 2 - Laserové aterektomické katétre
2.1 | Požadujeme laserové aterektomické katétre, určené na liečbu periférnych tepien dolných končatín – nad aj pod kolenom: liečbu stenóz a oklúzií dolných končatín, chronickej končatinu ohrozujúcej ischémie (CLTI), liečbu totálnych oklúzií bez nutnosti prejdenia zavádzacím drôtom a jeden z katétrov musí mať indikáciu aj pre liečbu ISR (in-stent restenóza).
2.2 | Katétre musia byť v rozmeroch diametra medzi a vrátane 0.9 mm až 2.5 mm v prevedení OTW a medzi a vrátane 0.9 mm až 2.0 mm RX koncepcie, všetky musia pracovať v rozsahu 25-80 Hz.
Položka č. 3 - Pozáručný servis pre položku č. 1 (bez náhradných dielov)
3.1 | Servisná starostlivosť o zariadenie vo vlastníctve objednávateľa
3.2 | Preventívna údržba vrátane povinných revízii podľa plánu v termínoch určených výrobcom
3.3 | Plán údržby a revízii
3.4 | O každom zásahu vedenie servisnej správy podpísanej zodpovednou osobou objednávateľa
3.5 | Oprava zariadení v prípade nefunkčnosti v dôsledku poruchy
3.6 | Služba umožňujúca objednávateľovi zasielať požiadavky online
3.7 | Cestovné a všetky ostatné náklady zahrnuté v rámci paušálu
3.8 | Nástup na opravu do 72 hodín od nahlásenia poruchy
3.9 | Odstránenie poruchy do 72 hodín, v prípade nedostupnosti náhradného dielu, po dohode s objednávateľom.
3.10 | Vykonávanie opráv v čase od 7:00 do 15:00
3.11 | Používanie len originálnych náhradných dielov
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 10.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6
Názov predmetu zákazky:
Chirurgický (excimerový) laser a ateroktomické katétre
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov) | Jednotková cena za MJ |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Chirurgický (excimerový) laser | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Laserové ateroktomické katétre | ks | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Pozáručný servis pre položku č. 1 | mesiac | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPOLU za predmet zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 10.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- uchádzač do stĺpca č. 6 uvedie sadzbu DPH v súlade s platnou legislatívou od 1.1.2025
- kritérium

## Príloha č. 7
Názov predmetu zákazky:
Chirurgický (excimerový) laser a ateroktomické katétre
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Položka č. 1 - Chirurgický (excimerový) laser
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov)
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
[7 empty] | ks |  |  | 0 | 1
0
0
Položka č. 2 - Laserové ateroktomické katétre
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov)
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
[7 empty] | ks |  |  | 0 | 200
0
0
Položka č. 3 - Pozáručný servis pre položku č. 1
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov)
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
[7 empty] | mesiac |  |  | 0 | 60
0
0
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u každej položky viditeľne označíť žltým podfarbením celého riadku.
Doplňujúce informácie:
1. | Termín dodania pre Položku č. 1 |  |  |  |  | kalendárnych dní
2. | Záručná doba pre Položku č. 1 |  |  |  |  | mesiacov
3. | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  |  |  | v EUR bez DPH na hodinu
4. | Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy pre Položku č. 1, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0%. |  |  |  |  | zľava
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 10.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 8
Názov predmetu zákazky:
Chirurgický (excimerový) laser a ateroktomické katétre
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
I. Na realizácii predmetu zmluvy
sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:
P.č. | Subdodávateľ-práv.osoba (obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO) Subdodávateľ-fyz.osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | Podiel plnenia zmluvy v % | Podiel plnenia zmluvy v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Čestne vyhlasujem, že subdodávateľ uvedený v bode I. spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
II. Na realizácii predmetu zmluvy
sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 10.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 9
Názov predmetu zákazky:
Chirurgický (excimerový) laser a ateroktomické katétre
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA PODĽA § 32 ODS. 7 a ODS. 8 ZVO
Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní čestne vyhlasujem, že
I. | nie je mi známa iná osoba podľa § 32 odseku 7 ZVO, ktorá zároveň musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
II. | sú mi známe iné osoby podľa § 32 odseku 7 ZVO, ktoré zároveň musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO:
P.č. | Mená osôb, ktoré podľa § 32 odseku 7 ZVO musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
1. | 2.
I. | Čestne vyhlasujem, že osoby uvedené vyššie spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
II. | Čestne vyhlasujem, že osoby uvedené vyššie nespĺňajú podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 10.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač