OPIS A ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Názov predmetu zákazky: Rukavice jednorazové  nesterilné nitrilové bez púdru

Predmetom zákazky sú: „Rukavice jednorazové  nesterilné nitrilové bez púdru“  pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania, na obdobie 18 mesiacov.

Predpokladané množstvo na obdobie 18 mesiacov: 6 309 863 kusov

Požadujeme dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným normám a všeobecne záväzným právnym predpisom.

Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať zadefinovanú špecifikáciu. V prípade, ak sa v opise a špecifikácii predmetu zákazky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, postup, značku, obchodný názov, typ, umožňuje sa predloženie ponuky s ekvivalentným výrobkom, ten však musí spĺňať minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre predmetu zákazky, resp. musí mať rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti. Všetky ponúkané výrobky musia byť v súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch EÚ.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

| P. č. | Rukavice jednorazové nesterilné NITRILOVÉ bez púdru | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| Platný ŠUKL kód (ak je relevantné) |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky – povinný údaj |  |  |  |
| Obchodný názov zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |
| Klasifikácia zdravotníckej pomôcky (zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy) |  |  |  |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. |  | áno |  |
| 1 | Technické a funkčné vlastnosti: |  |  |
| 1.1 | Ochranná funkcia pre výkon vyšetrovacích, ošetrovacích, diagnostických a terapeutických postupov v zdravotníctve | áno |  |
| 1.2 | Nepriepustnosť AQL | max 1,5 |  |
| 1.3 | Textúrované končeky prstov pre lepšiu citlivosť prstov a lepšie uchopenie | áno |  |
| 1.4 | Sila pretrhnutia minimálne 6N | áno |  |
| 1.5 | Anatomicky tvarované s rovnomerne rolovanými okrajmi, univerzálny tvar na pravú aj ľavú ruku | áno |  |
| 1.6 | Materiál: Nitril bez púdru - 100% bez latexu | áno |  |
| 1.7 | Jednoduché vyťahovanie rukavíc z balenia po jednom kuse bez zlepenia a trhania | áno |  |
| 1.8 | Štandardná veľkosť: S, M, L, XL⃰ ⃰ | áno |  |
| 1.9 | Minimálna dĺžka | 240 mm |  |
| 1.10 | Farba | svetlá |  |
| 1.11 | Vyhovujúca norma EN 455 | áno |  |
| 1.12 | Vyhovujúca norma EN ISO 374-1:2016 min TYP B | áno |  |
| 1.13 | Vyhovujúca norma EN 374 – 5:2016, protivírusová ochrana | áno |  |
| 1.14 | Balenie označené piktogramami osvedčujúcimi zhodu s požadovanými normami | áno |  |
| 1.15 | Rukavice musia spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho zákroku | áno |  |

⃰ ⃰  veľkostná tabuľka – veľkosť meraná ako obvod dlane v mm

Veľkosť S : 7,4 – 8,3cm

Veľkosť M: 8,1 – 8,9 cm

Veľkosť L: 8,9 – 10,2 cm

Veľkosť XL: 9,9 – 11,2 cm

Obchodné meno uchádzača: ........................................................ (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: .......................................................................... (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

....................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača