ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

predmet zákazky:

„Nákup plošiny pre imobilných občanov do MsKC Žiar nad Hronom“

Predmetom zákazky je dodanie a montáž elektrickej šikmej schodiskovej zdvíhacej plošiny vrátane sklopnej sedačky, ktorá bude slúžiť na presun imobilných osôb v rámci objektu Mestského kultúrneho centra v Žiar nad Hronom.

Požadovaná nosnosť: od 200 – 250 kg

Verzia vyhotovenia: pravá

Bezpečnostné prvky: signalizácia preťaženia

Doplnkové požiadavky:

- plošinu je potrebné vybaviť sklápacou sedačkou, ktorá umožní sedenie na plošine aj osobám bez

invalidného vozíka,

- diaľkové ovládanie,

- schodisko má medzipodestu, kde je potrebné vytvoriť vodorovný úsek dráhy v dĺžke cca 1 meter,

- v dolnej zastávke plošiny je potrebné zatočiť dráhu o 90˚, aby sa nevytvorilo zbytočné parkovacie miesto do

priestoru pod schodmi. Je potrebné vyrobiť dráhu s ohybmi.

Miesto dodania predmetu zákazky: Mestské kultúrne centrum, SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom

Lehota dodania predmetu zákazky: do 2 mesiacov odo dňa vystavenia Objednávky