Opis predmetu zákazky:

Vypracovanie statického posudku:

Dňa 9. 10. 2023 zasiahlo Východné Slovensko zemetrasenie. Medzi zasiahnutými budovami bol aj objekt Obvodného oddelenia Policajného zboru Prešov - Sever, Mirka Nešpora 44, 080 01  Prešov.

Na základe uvedeného požadujeme odborné statické posúdenie budovy statikom s potrebnými závermi vo forme dokumentácie statického posudku.

V cenovej ponuke prosím zahrnúť a uviesť nasledovné:

- Paušálna odmena za vypracovanie statického posudku:

Diagnostika objektu:

- identifikácia porúch

- osadenie meracích bodov

- kontrola deformácie

- zdokumentovanie výsledkov

- záverečná správa

V záverečnej správe zadefinovať návrh riešenia:

- statickým posudkom - posúdiť trhliny a vyhodnotiť, či vady po zemetrasení a 30   ročnom užívaní objektu bránia bezpečnému užívaniu

- navrhnúť spôsob opravy zistených vád

- Paušálna odmena za vypracovaný materiál

- 4x v tlačenej forme

- 1x v elektronickej forme na USB kľúči

- Dopravné náklady

- paušálna cena za cestu z miesta výkonu činnosti na miesto, kde sa vykonáva statické posúdenie - Obvodné oddelenie Policajného zboru Prešov - Sever, Mirka Nešpora 44, 080 01  Prešov.

Spracovala:

Mgr. Miroslava Gazdiková

radca oddelenia MTZ Centra podpory Prešov