## USG
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica - Ultrazvukové prístroje pre potreby rádiológie
Úvodné informácie
Projekt |  | 3. časť - ultrazvukové prístroje pre potreby rádiológie
Krajina / Mesto |  | Slovenská Republika / Banská Bystrica
Záujemca / uchádzač
Kalkulácia ceny
Časť 1 - Ultrazvukové prístroje - NÁZOV POLOŽKY |  | Merná jednotka (MJ) | Maximálny počet MJ | NAVRHOVANÁ CENA MJ € bez DPH | DPH | NAVRHOVANÁ CENA MJ € s DPH | Cena celkom v € bez DPH | Cena celkom v € s DPH
Stacionárny ultrazvukový prístroj |  | ks | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
časť 2 - Príslušenstvo - Názov položky |  | Merná jednotka (MJ) | Maximálny počet MJ | NAVRHOVANÁ CENA MJ € bez DPH | DPH | NAVRHOVANÁ CENA MJ € s DPH | Cena celkom v € bez DPH | Cena celkom v € s DPH
Sektorová sonda |  | ks | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
2D konvexná sonda, s počtom elementov min. 156 a hĺbkou zobrazenia min. 400 mm, vrátane resterilizovateľného punkčného adaptéra |  | ks | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
2D lineárna sonda, plocha min. 50 mm |  | ks | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
2D lineárna sonda, plocha max. 53 mm |  | ks | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
2D lineárna sonda, s počtom elementov min. 192 (konfigurácia s mamografickým sonom) |  | ks | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
Časť 3 - Špecializovaný softvér (rozšírenia základného softvéru ultrazvukového prístroja) |  | Merná jednotka (MJ) | Maximálny počet MJ | NAVRHOVANÁ CENA MJ € bez DPH | DPH | NAVRHOVANÁ CENA MJ € s DPH | Cena celkom v € bez DPH | Cena celkom v € s DPH
Kardiologické merania a kalkulácie |  | ks | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
Pokročilá kardiologická analýza založená na princípe speckle tracking |  | ks | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
Automatický výpočet ejekčnej frakcie na základe metódy speckle tracking |  | ks | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
Automatické meranie karotickej intimy a médie (IMT) a trasovanie cievnej steny |  | ks | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
Program pre kontrastné vyšetrenie (CEUS) s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky |  | ks | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
Softvér na automatický výpočet a rozmeranie parametrov srdca na základe algoritmov umelej inteligencie pre min. tieto parametry: B-mód: IVSd, LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs, LVPWs, LA diam, RVIDd, LVOT diam, Ao diam M-mód: IVSd, LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs, LVPWs, LA diam, Ao diam Doppler: PV (VTI, Vmax), AV (VTI, Vmax, PHT), LVOT (Vmax), MV (E, A, DT), TR (Vmax), TDW (lateral E’, A’, S’, septal E’, A’, S’) |  | ks | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
Softvér na hodnotenie steatózy pečene (Attenuation Index v dB/cm/MHz) |  | ks | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
Softvér na meranie hepatorenálneho indexu |  | ks | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
Softvér pre automatické rozpoznanie a meranie ložísk (napr. nádory, cysty, metastázy, zápalové zmeny) |  | ks | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
Softvér pre automatickú fúziu dát z US/CT/MR so živým USG obrazom na konvexnej a lineárnych sondách |  | ks | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
Časť 4 - Služby pozáručného servisu - opcia |  | Merná jednotka (MJ) | Maximálny počet MJ | NAVRHOVANÁ CENA MJ € bez DPH | DPH | NAVRHOVANÁ CENA MJ € s DPH | Cena celkom v € bez DPH | Cena celkom v € s DPH
Poskytovanie služieb pozáručného servisu ultrazvukových zariadení |  | mesiac | 288 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
Poskytovanie služieb pozáručného servisu sond |  | mesiac | 1152 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
CELKOVÁ CENA SPOLU ZA PREDMET ZÁKAZKY | [6 empty] | 0 | 0
Vyhlasujem, že ponuková cena spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie cenovej ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.
V: | Dátum:
Podpis a pečiatka: