## Hárok1
| Príloha č.2 k SP: Technická špecifikácia a cenová kalkulácia | Príloha č. 1 Zmluvy - Technická špecifikácia/cenová kalkulácia
Technická špecifikácia a cenová kalkulácia
| Predmet/názov zákazky: | SOŠ TaS Brezno, dodanie elektronických meracích prístrojov a zariadení
| Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, adresa, IČO): | Vyplní zaradený záujemca/uchádzač
| Kontaktná osoba, Telefón, E-mail: | Vyplní zaradený záujemca/uchádzač
Uchádzač vyhlasuje, že JE/NIE JE platiteľom DPH. (Uchádzač vyznačí/vyberie relevantnú možnosť)
Uchádzač vyplní bunky označené žltou farbou.
Upozornenie: Verejný obstarávateľ požaduje v rámci každého predmetu zákazky aj - dovoz a zabezpečenie dostupného návodu v slovenčine alebo češtine. Sumu na uvedené služby zohľadní uchádzač vo svojej celkovej ponukovej cene, nakoľko tieto služby nie sú samostatnou položkou technickej špecifikácie a cenovej kalkulácie.
Pozn. všetky parametre zariadení uvádzané v tejto technickej špecifikácii (teda aj vrátane ďalších zariadení a prístrojov v tejto tabuľke), uvádzané v rozmedzí "od - do" predstavujú rozmedzie, ktoré musí parameter ponúkaného zariadenia pokryť. To znamená, že napr. pokiaľ bude parameter ponúkaného zariadenia v rozsahu 0,1 mV - 1000 V, tak toto zariadenie je schopné pokryť požadovaný minimálny rozsah 0,5 mV + 500 V.
Doplní uchádzač
a) | Ručný multimeter |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka, typ, model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
1. | digitálny displej |  |  |  | Požaduje sa
2. | meranie napätia a prúdu AC/DC, odporu, kapacity, frekvencie |  |  |  | Požaduje sa
3. | meranie napätia min v rozsahu DC/AC | mV/V | 0,5 mV - 500 V
4. | meranie prúdu min v rozsahu DC | A | 0,1 -5A
5. | meranie prúdu min v rozsahu AC | A | 0,5 μA-5A
6. | meranie odporu min. v rozsahu | Ω /MΩ | 1Ω -30 MΩ
7. | merania kapacity min. v rozsahu | pF / µF | 20 pF-100 µF
8. | merania frekvencie min v rozsahu | Hz/MHz | 1 Hz - 5 MHz
9. | Základná presnosť | % |  | 1
| Požadovaný počet kusov: | 24
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
DPH:
Celková cena v EUR s DPH:
b) | Merací mostík LCR |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka, typ, model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre
1. | Meranie odporov, induktivity a kapacity |  |  |  | Požaduje sa
2. | Merania odporu v rozsahu | Ω /MΩ | 0,1Ω - 100 MΩ
3. | merania kapacity min v rozsahu | pF / µF | 5 pF - 100 µF
4. | merania indukcie min v rozsahu | µH/H | 1 µH - 10 H
5. | základná presnosť | % |  | 2
6. | digitálny displej |  |  |  | Požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 24
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
DPH:
Celková cena v EUR s DPH:
c) | 2 kanálový generátor signálu |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka, typ, model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“
|  |  | minimálne | maximálne | Doplňujúce informácie
1. | Výstupný tvar signálu: sínus, obdĺžnik, trojuholník, polvlna, vlna, exponenciálny vzostup a pokles, impulz, šum. |  |  |  | Požaduje sa
2. | rozsah frekvencie min v rozsahu | µHz /MHz | 0,1 µHz - 10 MHz
3. | Počet kanálov | ks | 2
4. | Frekvenčný rozsah sinus, obdĺžnik, trojuholník minimálne z rozsahu | MHz | 0 -10 MHz
| Požadovaný počet kusov: | 7
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
DPH:
Celková cena v EUR s DPH:
d) | 4 kanálový digitálny osciloskop |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka, typ, model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“
|  |  | minimálne | maximálne | Doplňujúce informácie
1. | Farebný displej |  |  |  | Požaduje sa
2. | počet analógových vstupov | ks | 4
3. | veľkosť obrazovky | cm | 15
4. | časová základňa minimálne z rozsahu | ns/div / s/div | 10 ns/div - 40 s/div
5. | šírka pásma | MHz | 100
6. | maximálna vzorkovacia frekvencia | GS/s |  | 1
7. | súčasťou dodávky min 4 sondy +softvér |  | 4
| Požadovaný počet kusov: | 7
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
DPH:
Celková cena v EUR s DPH:
e) | Digitálny logický analyzátor |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka, typ, model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“
|  |  | minimálne | maximálne | Doplňujúce informácie
1. | počet digitálnych kanálov | ks | 16
2. | Logická sonda |  |  |  | Požaduje sa
3. | Pasívna sonda |  |  |  | Požaduje sa
4. | Mierka časovej základné z rozsahu minimálne | ns,s / diel | 8 ns - 40 s /diel
5. | vzorkovacia frekvenia kanála z rozsahu | GSa/s | 0,5 - 2
6. | Hĺbka pamäte na kanál z rozsahu | Mpts | 5 Mpts
7. | Šírka pásma | MHz | 50
8. | Vstupná impedancia | MΩ | 0.8
9. | Súčasťou dodávky sonda + softvér. |  |  |  | Požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 7
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
DPH:
Celková cena v EUR s DPH:
f) | Čitač frekvencie |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka, typ, model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“
|  |  | minimálne | maximálne | Doplňujúce informácie
1. | Funkcie - frekvencia, perióda, šírka impulzu, pomer frekvencií |  |  |  | Požaduje sa
2. | frekvencia min z rozsahu | Hz/GHz | 0,1 Hz - 2 GHz
3. | dva vstupy |  |  |  | Požaduje sa
4. | Vstup A z rozsahu min | Hz/MHz | 0,1 Hz - 100 MHz
5. | vstup B z min rozsahu | MHz | 100 MHz - 2000 MHz
| Požadovaný počet kusov: | 7
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
DPH:
Celková cena v EUR s DPH:
g) | Tester sieťových káblových systémov |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka, typ, model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“
|  |  | minimálne | maximálne | Doplňujúce informácie
1. | Svetelný indikátor signálu pre každý vodič |  |  |  | Požaduje sa
2. | Test konektivity dátových vedení minimálne pre konektor RJ45 |  |  |  | Požaduje sa
3. | Detekovanie nesprávneho zapojenia |  |  |  | Požaduje sa
4. | Detekovanie skratu |  |  |  | Požaduje sa
5. | Detekovanie prerušenia |  |  |  | Požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 24
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
DPH:
Celková cena v EUR s DPH:
Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH (súčet všetkých položiek)(Návrh uchádzača na plnenie kritéria/Cenová ponuka)
DPH:
Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH(Návrh uchádzača na plnenie kritéria/Cenová ponuka)
Cena stanovená za predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky (technickou špecifikáciou). Verejnému obstarávateľovi nevzniknú žiadne iné dodatočné náklady.
Uchádzač vyhlasuje a predložením svojej ponuky potvrdzuje, že ním ponúkaný tovar spĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v príloha č. 2 k SP - Technická špecifikácia a cenová kalkulácia.
V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH. V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ rovnakú sumu ako uviedol v časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“. V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).
| V: |  | Meno a priezvisko, funkcia oprávnenej osoby a podpis štatutárneho zástupcu alebo osoby oprávnennej konať za uchádzača
Dátum:
Poznámka: - dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk; - návrh uchádzača na plnenie kritéria/cenová ponuka musí byť v zmysle SP vložený/á do systému JOSEPHINE vo formáte .xls/xlsx a vo formáte.pdf “; - uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na 2 desatinné miesta.