Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: Dodávka STRIEKAČIEK pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Časť č. 4: STRIEKAČKA PREPLACHOVÁ a VYŽIVOVACIA

A: STRIEKAČKA PREPLACHOVÁ

| Technické a funkčné vlastnosti | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj: |
| --- | --- |
| katétrová striekačka s katétrickým zakončením (bez konektora) |  |
| transparentné telo striekačky s vyznačením mierky |  |
| stupnica dobre čitateľná a odolná voči zmývaniu |  |
| zadržiavací krúžok proti náhodnému vytiahnutiu piesta |  |
| hladký pohyb piestu |  |
| gumené zakončenie piesta pre plynulý pohyb a presnejšie dávkovanie |  |
| minimálny zvyškový objem |  |
| bez obsahu latexu, PVC, DEHP |  |
| jednorazovo sterilne zabalené |  |
| objem: 50 ml |  |
| stupnica delená po 1 ml |  |
| Striekačka musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného podávania liečiva |  |

B: STRIEKAČKA VYŽIVOVACIA JANETTE

| Technické a funkčné vlastnosti | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj: |
| --- | --- |
| materiál valca a piesta: polypropylén |  |
| priehľadné telo striekačky pre dokonalú viditeľnosť obsahu |  |
| plynulý pohyb piesta a redukovaná posuvná sila |  |
| poistný krúžok proti náhodnému vysunutiu piesta zo striekačky |  |
| ergonomický koniec piesta s otvormi na uchopenie prstov |  |
| hladký pohyb piestu |  |
| katétrické zakončenie |  |
| nesterilne balená |  |
| objem: 150 ml |  |
| stupnica delená po 10 ml |  |
| Striekačka musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného podávania liečiva |  |

Obchodné meno:

Dňa: