Príloha č. 1 - Cenová ponuka s technickou špecifikáciou predmetu zákazky

| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Mestečko |
| --- | --- |
| IČO: | 00200123 |
| Názov / predmet zákazky: | Analýza a kontrola kvality mlieka |

| Položka: | Analytický prístroj na analýzu mlieka a mliečnych výrobkov |  |
| --- | --- | --- |
| Množstvo: | 1 kus |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| analyzátor s technológiou infračervenej spektroskopie FTIR, zabudovaný pc, automatická štandardizácia, čistenie a nulovanie, USB disk s licenciou a dokumentmi, užívateľský manuál, zásobné fľaše, fľaše na chemikálie a odpad, Kalibrácia pre analýzu srvátky (tuk, proteín, laktóza, celková a tukuprostá sušina) |  | /vyplní uchádzač/ |
| Zoznam parametrov na výber: Tuk (Mlieko & Smotana) Proteín (Mlieko & Smotana) Laktóza (Mlieko & Smotana) Celková sušina (Mlieko & Smotana) Tukuprostá sušina (Mlieko & Smotana) Bod mrznutia (len pre Mlieko) |  | /vyplní uchádzač/ |
| Chemikálie: MSc Wash Msc Descaler MSc Zero |  | /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH za Analytický prístroj na analýzu mlieka a mliečnych výrobkov – 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ |
| Štatutárny zástupca uchádzača alebo oprávnená osoba*: | /vyplní uchádzač/ |

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby*